Místní podmínky montáže

Místo realizace:

Střední průmyslová škola Ostrov, příspěvková organizace

## Předmět projektu

Předmětem projektu je zvýšení bezpečnosti a související modernizace IT infrastruktury projektu: SPŠ Ostrov - Standard konektivity – část III

Popis místních podmínek montáže:

Škola požaduje každodenní úklid.

Obecné podmínky v objektech realizace:

- Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;

- Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností;

- Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;

- Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;

- Používat elektrické nářadí s platnými revizemi;

- Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);

- Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;

- Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;

- Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);

- V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den;

- Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví žáků školy a zaměstnanců;

- Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy;

- Hlučné práce směřovat do doby mimo výuku (od 16:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny);

- Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy;

Konkrétní podmínky:

- Provádění prací je směřováno prioritně na období hlavních letních prázdnin, ale částečně se předpokládá i v průběhu školního vyučování, tedy za provozu školy. Školní prázdniny jsou v době 1. 7. – 30.8.2025.

- Vstup do budovy bude umožněn hlavním vchodem, a to ve dnech školního vyučování od 07:00 do 17:00 hod. Práce v době, kdy nebude probíhat výuka (dny pracovního volna a klidu, prázdniny apod.) je možná po dohodě s pověřeným zástupcem školy od 07:00 do 17:00 hod.

- Parkování v areálu možné.

- Materiál je možné zavážet bočním vchodem přímo z parkoviště, případné detaily budou domluveny při realizaci na místě.

- Při uvádění nových systémů do provozu a zejména při nahrazování nebo migraci stávajících systémů může dojít k dočasným výpadkům IT služeb. Tyto případy je nutné koordinovat a směřovat je na časová okna kdy nenaruší běžný provoz školy (pracovní doba, doba výuky).