**Místní podmínky montáže**

Místo realizace:

Střední škola stravování a služeb Karlovy Vary, příspěvková organizace

Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary

Nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary

## Předmět projektu

|  |  |
| --- | --- |
| Předmětem projektu je vybudování nových odborných gastroučeben v rámci projektu: SPRAVEDLIVÁ TRANSFORMACE – odborné učebny GASTRO | |
|  | |

Popis místních podmínek montáže:

Škola požaduje každodenní úklid.

Obecné podmínky v objektech realizace:

* Předložit přehled možných rizik, plynoucích z plánované činnosti stavby;
* Dodržovat zásady bezpečnosti práce na pracovišti, a to zejména v době kdy bude probíhat standardní výuka. Z tohoto důvodu je třeba dodržovat pravidla bezpečnosti i s ohledem na výskyt zvýšeného počtu osob;
* Hlásit veškeré poranění, popř. úrazy žáků způsobených vlastní činností;
* Spolupracovat na objasnění okolností vzniku úrazu žáka školy, zajistit součinnost při řešení pracovních úrazů zaměstnanců školy;
* Hlásit poškození majetku nebo vybavení školy, popř. zajistit provedení fotodokumentace tohoto poškození;
* Používat elektrické nářadí s platnými revizemi;
* Dodržovat požární předpisy stanovené v požární dokumentaci školy (požární poplachové směrnice, požární řády apod.). Při opouštění pracoviště ho zanechat v požárně bezpečném stavu (vypojit spotřebiče, zhasnout světlo, uzamknout prostory, pokud je to možné);
* Udržovat volné únikové cesty a východy z prostor škol;
* Všichni dodavatelé musí disponovat patřičnými živnostenskými oprávněními k provádění smluvních prací;
* Neprovést nekontrolované a neschválené odpojení objektu od sítě (elektro, internetu);
* V případě nutnosti odpojení bude o tom informován pověřený zástupce školy (min. 2 pracovní dny předem) a doba odpojení, která omezí provoz školy nesmí překročit 1 den;
* Při přesunu materiálu a při práci v prostorách školy je prioritou neohrozit životy a zdraví žáků školy a zaměstnanců;
* Neskladovat materiál, nářadí a komponenty ve společných prostorách, využít k tomu uzamykatelné prostory, určené pověřeným zástupcem školy; škola nedisponuje prostorem pro ukládání materiálu.
* Hlučné práce směřovat do doby mimo výuku (od 15:00 hodin, dny pracovního klidu a volna, prázdniny);
* Čas a rozsah uvolnění prostor, které bude dodavatel potřebovat k realizaci, se stanoví časovým harmonogramem, odsouhlaseným pověřeným zástupcem školy;

Konkrétní podmínky:

* Provádění prací je směřováno na období od 6. 1. 2025 výstavba gastroučebny přístavbou na stávající objekt.
* O hlavních letních prázdninách rekonstrukce učebny oboru barman/barista v 1.NP budovy Ondřejská 1122/56, Karlovy Vary a rekonstrukce salonku v prostorách školní jídelny Nábř. J. Palacha 26, Karlovy Vary.
* Vstup do budovy bude umožněnhlavním vchodem, a to ve dnech školního vyučování od 07:00 do 18:00 hod. Práce v době, kdy nebude probíhat výuka (dny pracovního volna a klidu, prázdniny apod.) je možná po dohodě s pověřeným zástupcem školy od 08:00 do 18:00 hod.
* Parkování u budovy školy není možné. Na pozemku školy bude možnost umístit pouze zázemí pro provádění stavby.
* Budova školy je umístěna v lázeňském území, je nutné mít zajištěno povolení pro vjezd do lázeňského území.