# průvodní zpráva

#### Akce : Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně likvidace dřevěných obložení v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov

**A.1 Identifikační údaje**

A.1.1 Údaje o stavbě :

#### a) Název stavby : Kompletní rekonstrukce vnitřních prostor včetně likvidace dřevěných obložení v budově K. H. Máchy 1276, Sokolov – 1. etapa

Jedná se o stavební práce podle zákona 183/2006 v platném znění, které nevyžadují stavební povolení stavebního úřadu .

b) Místo stavby : Objekt K. H. Máchy 1276, k.ú. Sokolov. Parcelní číslo 952. Adresa Karla Hynka Máchy 1276, 356 01 Sokolov

Případné zařízení staveniště na pozemku 899/1 ve vlastnictví Města Sokolova, Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov.

c) Předmět projektové dokumentace :

Oprava interiéru, demontáž dřevěných obkladů. Úprava elektroinstalace, nová svítidla a rozšíření zásuvkových okruhů. Opravy povrchů, podlah, malby a nátěry.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

Vlastnické právo :

Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary

Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje ( stavebník ) :

Pedagogicko-psychologická poradna Karlovy Vary, příspěvková organizace, Lidická 590/38, Drahovice, 36001 Karlovy Vary. IČO 49753843.

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, provozovna Bezručova 8, 360 01 Karlovy Vary.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c) Bedřich Chmelík – silnoproudá elektroinstalace

Bc. Martin Frous – výkazy výměr

## A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Stavba je jedním objektem, jedná se o 1. etapu ze tří plánovaných, a to vždy v době hlavních letních prázdnin.

Technologická zařízení nejsou.

## A.3 Seznam vstupních podkladů

Doměření konstrukcí

Zaměření poskytnuté stavebníkem

Vizuální prohlídka

Podklady standardního dodavatele

Informace z internetu

Fotodokumentace

V Karlových Varech, 16.12.2024

**Ing. Roman GAJDOŠ**