## Kalkulace ceny
Příloha č.:
Cenová nabídka k veřejné zakázce „Odborné učebny - vybavení učeben"
Zadavatel | Gymnázium Cheb, příspěvková organizace
Projekt | Odborné učebny, registrační číslo CZ.10.01.01/00/23_005/0000288
Název položky | Specifikace položky | Šířka | Hloubka | Výška | Množství | Specifikace výrobku (přesný typ) | Nabídková cena ks bez DPH | Celková nabídková cena bez DPH
A212 Učebna chemie | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva korpusů šedá, dvířka a čela zásuvek barevné řešení.
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová | 900 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 600 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 900 | 450 | 600 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 450 | 600 | 1 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová | 900 | 450 | 1960 | 5 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová | 750 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 900 | 450 | 600 | 5 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 750 | 450 | 600 | 1 |  |  | 0
| Doměr čelní | 30 | 18 | 2560 | 1 |  |  | 0
Lavice | Lavice dvoumístná stavitelná ,velikost 5-7, spolu s 2x školní židle stavitelné, deska příplatková se zaoblenými rohy 18 mm, pod lavicí koš | 1300 | 500 |  | 20 |  |  | 0
Skříňka mobilní | Skříňka laboratorní mobilní kombinovaná na kolečkách (2 s brzdou), pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), horní zásuvka se zámkem, dvoudveřová | 830 | 530 | 810 | 1 |  |  | 0
| Stůl učitelský | 1020 | 750 | 750 |  |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 450 | 570 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 550 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 750 | 18 | 1.02 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 1 |  |  | 0
| Průchodka (pr. 60 mm) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Police pod PC | 200 | 477 | 0 | 1 |  |  | 0
| Demonstrační stůl | 2420 | 750 | 900 |  |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 2.42 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 2.4 |  |  | 0
| Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá | 445 | 445 | 265 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" |  | 250 | 300 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - ZEMNÍ PLYN, G1/2" |  | 125 | 90 | 1 |  |  | 0
Skříňka nástěnná | Skříňka nástěnná otevřená, jedna police | 900 | 330 | 740 | 1 |  |  | 0
Židle | Židle kancelářská kolečková, SYN, potah (kat. 02), bez podr., bez podhl., kolečka (TP) | 510 | 640 | 1170 | 1 |  |  | 0
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, celá pro psaní křídou (černá barva) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Korková nástěnka, hliníkový rám | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
A214 Přípravna chemie | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva korpusů šedá, dvířka a čela zásuvek barevné řešení.
Skříně | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku, dvoudveřová | 900 | 600 | 1960 | 2 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová | 800 | 600 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 900 | 600 | 600 | 3 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová | 900 | 600 | 1960 | 4 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 900 | 600 | 600 | 4 |  |  | 0
Stůl váhový | Stůl váhový pro práci v sedě, 2x žulová deska (2x 450x500 mm) | 1500 | 600 | 750 | 1 |  |  | 0
0
Stůl 920x600x900 | Konstrukce H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 900 | 545 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm | 1000 | 600 | 28 | 0.92 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová | 900 | 600 | 1960 | 4 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 900 | 600 | 600 | 4 |  |  | 0
Stůl mycí 920x600x900 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová | 940 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 600 | 35 | 0.96 |  |  | 0
| Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá | 445 | 445 | 265 | 1 |  |  | 0
| Odkapávač-sušák na sklo nástěnný,630x450mm,72poz |  |  |  | 1 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené bez zámku (dvě police), spodní plné bez zámku (jedna police), čtyřdveřová, pohledová záda | 900 | 600 | 1960 | 4 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová, pohledová záda | 900 | 600 | 600 | 4 |  |  | 0
Stůl 3620x600x900 | Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, čtyři zásuvky, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 600 | 35 | 3.62 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková, 2x zásuvka, 230 V / 16 A - jednostranná | 0 | 0 | 0 | 3 |  |  | 0
Lednice | Chladnička kombinovaná s mrazničkou, objem mrazničky min. 132 l (4 zásuvky), výška min 185 cm, šířka do 60 cm. Lednice musí mít možnost záměny otevírání dveří. Fukci samoodmrazování. |  |  |  | 1 |  |  | 0
Vozík | Vozík lékárenský /chrom/ se dvěma nerez tácy, horní a snížené madlo |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru, levá | 600 | 520 | 720 | 1 |  |  | 0
A215 Chemická laboratoř | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva korpusů šedá, dvířka a čela zásuvek barevné řešení.
Skříň do výklenku | Skříň s přihrádkami, 21 přihrádek, buk, | 900 | 420 | 1700 | 1 |  |  | 0
Digestoř 1200x900x2500 | Digestoř - plechová, výška pracovní desky 900 mm, 4x 230 V / IP 44 (2 vnitřní), LED světlo, příprava pro ovládací jednotku, dvě okna manuálně vertikálně posuvná - spodní i horizontálně posuvné, bezp. sklo | 1200 | 900 | 2500 | 1 |  |  | 0
| Instalace pro digestoře - určen pro manuální posun okna, s bezpečnostním ALARMEM (nedostatečného průtoku vzduchu) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní digestoře 1200, laminát vysokotlaký HPL, tl. 30 mm + polypropylenová vanička (vpravo) | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
| Instalace pro digestoř,STUDENÁ VODA, olivka 75 mm |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Instalace pro digestoř, ZEMNÍ PLYN, olivka 75 mm |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Skříňka pod pracovní desku digestoře, skříňka z lamina bez odtahu, plastový sokl | 900 | 520 | 720 | 1 |  |  | 0
| Zakrytování vlného prostoru kolem podskříňky, lamino |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 250 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | 1000 | 250 |  | 1 |  |  | 0
Skříň | Skříň na chemikálie plechová, dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana, korpus RAL 7016, dveře RAL 7035 (světle šedé). Hmotnost 89,5 kg. | 810 | 520 | 1950 | 3 |  |  | 0
| Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 75 mm - pro propojení skříňky pod digestoří, bezpečnostní skříně, ... s vyústěním vzduchotechniky | 1000 | 75 | 0 | 12 |  |  | 0
Stůl 920x750x900 | Konstrukce H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 900 | 695 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm | 1000 | 750 | 28 | 0.92 |  |  | 0
Box odtahovaný | Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 720 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 720 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 1.22 |  |  | 0
| Box odtahový prosklený s kovovým rámem, strop z plechu, záda, boky, čelo a vertikálně / horizontálně posuvné dveře ze skla, komínek pr. 160 mm, světlo, vypínač, 2x el. zásuvka 230 V | 1200 | 700 | 1300 | 1 |  |  | 0
| Flexibilní hadice pro laboratorní použití, průměr 160 mm - pro propojení digestoře, odtahového dílu, ... s vyústěním vzduchotechniky | 1000 | 160 | 0 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - STUDENÁ VODA, vysoká, G1/2" | 0 | 150 | 300 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - ZEMNÍ PLYN, G1/2" | 0 | 125 | 90 | 1 |  |  | 0
| Vanička malá (nová) včetně sítka | 120 | 120 | 120 | 1 |  |  | 0
Demonstrační stůl 750x900 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 2 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 2 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 2.42 |  |  | 0
| Zakrytí volného prostoru mezi skříňkami, dvířka s úchytkou | 1000 | 18 | 720 | 1 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 1.2 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 0.6 |  |  | 0
| Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá | 445 | 445 | 265 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | 0 | 250 | 300 | 1 |  |  | 0
| Sprcha bezpečnostní oční/obličejová s dvojitou úhlovou tryskou, montáž do stolu | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - 2x 230 V | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
Myčka | Myčka volně stojící 60 cm, energetická třída B, na 14 sad nádobí, s předním panelem, výškově stavitelný horní koš |  |  | 850 | 1 |  |  | 0
Stůl mycí 920x750x900 | Doměr rovný se soklem | 18 | 150 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný se soklem | 18 | 150 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 0.92 |  |  | 0
| Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá | 445 | 445 | 265 | 1 |  |  | 0
Stůl oboustranný 4220x1500x900 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 300 | 867 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 8.44 |  |  | 0
| Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá | 445 | 445 | 265 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | 0 | 250 | 300 | 2 |  |  | 0
Stůl oboustranný 4220x1500x900 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 300 | 867 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 8.44 |  |  | 0
| Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá | 445 | 445 | 265 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | 0 | 250 | 300 | 2 |  |  | 0
Stůl oboustranný 4220x1500x900 | Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní servisní kombinovaná na soklu s odnímatelnými zády, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vpravo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Stěna pro rozvod médií kovová - typ sloupová (stojící na podlaze), jednostranná s PP vaničkou vlevo, 2 police (HPL) hloubky 126+150 mm | 1200 | 150 | 1620 | 1 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - STUDENÁ VODA, s přírubou, ramínko 200 "U", G1/2" | 0 | 200 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro zásuvek (2x230V) - do médiové stěny G (typ sloupová) | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní nástěnná - ZEMNÍ PLYN, bez příruby, s podložkou, 45°, G3/8" | 0 | 0 | 0 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní kombinovaná na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), horní zásuvka bez zámku, jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Zakrytí prostoru mezi skříňkami "U" | 1000 | 18 | 867 | 0.6 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní výlevková dveřová na soklu s podpěrou pod výlevku, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (bez police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 300 | 867 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 8.44 |  |  | 0
| Výlevka kameninová + přepad, pro zabudování do pracovní desky, vnitř. 380x380/250 mm, šedá | 445 | 445 | 265 | 2 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - SMĚŠOVACÍ, VODA, s klinickou pákou, vysoká, G3/4" | 0 | 250 | 300 | 2 |  |  | 0
Židle | Židle laboratorní zvýšená, sedák ergonomický PUR, výškově stavitelná ergonomická opěra, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, opěrný kruh na nohy, plastový kříž černý, kolečka na tvrdý povrch | 580 | 430 | 780 | 16 |  |  | 0
Vozík | Vozík lékárenský /chrom/ se dvěma nerez tácy, horní a snížené madlo |  |  |  | 6 |  |  | 0
Odsávací ramena | Odsávací ramena Sestava uchycená k pracovnímu stolu je určena pro 2 pracoviště každé s požadavkem na průtok vzduchu do 42 m3/h. Používá se pro odsávání výparů ve školních, chemických, lékařských a stomatologických laboratořích, v kosmetických salonech a v elektrotechnických dílnách při pájení. KIT1000 se skládá z 2 samonosných polohovatelných odsávacích hadic Ø32mm L=1,0m s integrovanou klapkou pro regulaci průtoku, konzol pro uchycení ke stolu, průhledných dymníků pro lepší zachycení výparů, mimořádně tichého ventilátoru 120W 220V/50Hz s tyristorem pro plynulou regulaci otáček, kombinovaného filtru (částice, plyn, HEPA), systémem redukcí a spojek se 2 propojovacími hadicemi Ø45mm L=3m |  |  |  | 4 |  |  | 0
A302 Sklad | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Skříně | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku | 600 | 600 | 2200 | 8 |  |  | 0
| Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | 600 | 600 | 2200 | 4 |  |  | 0
| Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | 600 | 600 | 2200 | 4 |  |  | 0
Skříňky nástěnné | Skříňka nástěnná, dveřová bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 700 | 350 | 740 | 2 |  |  | 0
A303 Přípravna | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Stoly mobilní 1200x600x900 | Konstrukce H (svařovaná) se spodní policí (lamino) a kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1165 | 545 | 870 | 6 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 600 | 35 | 7.2 |  |  | 0
Stoly mobilní 1000x600x900 | Konstrukce H (svařovaná) se spodní policí (lamino) a kolečky (2 s brzdou), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 965 | 545 | 870 | 7 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 600 | 35 | 7 |  |  | 0
Skříňky nástěnné | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | 600 | 350 | 740 | 6 |  |  | 0
| Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | 600 | 350 | 740 | 4 |  |  | 0
| Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | 500 | 350 | 740 | 2 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 600 | 600 | 1960 | 4 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 600 | 600 | 4 |  |  | 0
Stůl pracovní 1520x600x900 | Konstrukce H (montovaná), pro práci ve stoje, bez pracovní desky | 1500 | 545 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 600 | 35 | 1.52 |  |  | 0
| Výztuha rohová pro OK |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Závěsný panel se sadou držáků nářadí, 10 kusů |  |  |  | 1 |  |  | 0
A306 Učebna 3D tisk | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Stůl pro 3D tiskárny 4360x900x900 | Doměr rovný na soklu | 300 | 18 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 300 | 18 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 4 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 750 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 900 | 35 | 4.36 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), na stůl, opláštěná, skleněná dvířka se zámkem | 1200 | 845 | 720 | 2 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), na stůl, opláštěná, skleněná dvířka se zámkem | 900 | 845 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), na stůl, opláštěná, skleněná dvířka se zámkem | 1050 | 845 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm | 1000 | 900 | 28 | 4.36 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba, dveřová, dveře se zámkem, dvoudveřová | 900 | 870 | 600 | 4 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba, dveřová, dveře se zámkem, dvoudveřová | 750 | 870 | 600 | 1 |  |  | 0
Skříň | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová | 750 | 450 | 1960 | 7 |  |  | 0
Stůl učitelský 1520x750x750 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 600 | 570 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 900 | 545 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 750 | 18 | 1.52 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 1.5 |  |  | 0
| Průchodka (pr. 60 mm) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Police pod PC | 200 | 477 | 0 | 1 |  |  | 0
| Panel elektro pro žáky, na elektrický zámek, 2x 230 V, 1x RJ 45/CAT6 |  |  |  | 1 |  |  | 0
Židle | Židle kancelářská kolečková,SYN, potah (kat. 02), bez podr., bez podhl., kolečka (TP) | 510 | 640 | 1170 | 1 |  |  | 0
| Židle školní stavitelná, výška 5-7 | 700 | 500 |  | 20 |  |  | 0
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, celá pro psaní fixem (barva bílá) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Korková nástěnka, hliníkový rám | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
Stůl žákovský 1220x750x750 | Konstrukce H (montovaná), pro prcái v sedě, bez pracovní desky | 1200 | 695 | 720 | 10 |  |  | 0
| Tunel pro vedení kabelů, lamino |  |  |  | 10 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1200 | 18 | 720 | 10 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 12.2 |  |  | 0
| Panel elektro pro žáky, na elektrický zámek, 4x 230 V, 2x RJ 45/CAT6 |  |  |  | 10 |  |  | 0
A301 Učebna fyziky | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky.
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, celá pro psaní fixem (barva bílá) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
A314 Laboratoř fyziky | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku šedá.
Stůl mycí 2580x600x900 | Skříňka laboratorní instalační dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (bez police), dvoudveřová | 850 |  |  | 3 |  |  | 0
| Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm | 1000 | 600 | 28 | 2.58 |  |  | 0
| Dřez nerez (potravinářský) s odkládací plochou | 760 | 435 | 150 | 3 |  |  | 0
| Baterie stojánková - SMĚŠOVACÍ, chromová, páková, ramínko 230 mm, sprška | 55 | 255 | 183 | 3 |  |  | 0
| Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 850 | 350 | 740 | 3 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 600 | 450 | 2200 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 580 | 450 | 2200 | 1 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 900 | 450 | 2200 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 690 | 450 | 2200 | 1 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní kombinovaná na soklu, horní část otevřená (dvě police), spodní část čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 600 | 450 | 2200 | 11 |  |  | 0
Stůl jednostranný 3820x750x750 | Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1300 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Tunel pro vedení kabelů, lamino |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 3.8 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, skříňka s výjezdem pro PC monitor | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, skříňka s výjezdem pro PC monitor | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1300 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Tunel pro vedení kabelů, lamino |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 3.82 |  |  | 0
| Panel elektro pro žáky, na elektrický zámek, 4x 230 V, 1x RJ 45/CAT6, AC/DC 2 vývody, tlačítko k odemknutí panelů |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Panel elektro pro žáky, na elektrický zámek, 4x 230 V, 1x RJ 45/CAT6, AC/DC 2 vývody |  |  |  | 1 |  |  | 0
Stůl oboustranný 3820x1500x750 | Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1300 | 695 | 720 | 2 |  |  | 0
| Tunel pro vedení kabelů, lamino |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1300 | 18 | 720 | 2 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 300 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 300 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, skříňka s výjezdem pro PC monitor | 600 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, skříňka s výjezdem pro PC monitor | 600 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro prcái v sedě, bez pracovní desky | 1300 | 695 | 720 | 2 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1300 | 18 | 720 | 2 |  |  | 0
| Tunel pro vedení kabelů, lamino |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 7.64 |  |  | 0
| Panel elektro pro žáky, na elektrický zámek, 4x 230 V, 1x RJ 45/CAT6, AC/DC 2 vývody |  |  |  | 4 |  |  | 0
Stůl oboustranný 3820x1500x750 | Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1300 | 695 | 720 | 2 |  |  | 0
| Tunel pro vedení kabelů, lamino |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1300 | 18 | 720 | 2 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 300 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 300 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, skříňka s výjezdem pro PC monitor | 600 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová, skříňka s výjezdem pro PC monitor | 600 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro prcái v sedě, bez pracovní desky | 1300 | 695 | 720 | 2 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1300 | 18 | 720 | 2 |  |  | 0
| Tunel pro vedení kabelů, lamino |  |  |  | 2 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 7.64 |  |  | 0
| Panel elektro pro žáky, na elektrický zámek, 4x 230 V, 1x RJ 45/CAT6, AC/DC 2 vývody |  |  |  | 4 |  |  | 0
Židle | Židle školní stavitelná, výška 5-7 | 700 | 500 |  | 20 |  |  | 0
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, celá pro psaní fixem (barva bílá) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Korková nástěnka, hliníkový rám | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
A401 Laboratoř biologie | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 500 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová | 900 | 450 | 1960 | 7 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 600 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 600 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 500 | 450 | 600 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 900 | 450 | 600 | 7 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 450 | 600 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 450 | 600 | 1 |  |  | 0
Stůl žákovský 810x700x750 | Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky, 1x zásuvka bez zámku | 810 | 650 | 720 | 17 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 700 | 35 | 13.77 |  |  | 0
| Armatura laboratorní stojánková - 2x 230 V | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 0
Stůl učitelský 1980/2120x600/750x750/750 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 600 | 570 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1500 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1200 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 750 | 18 | 2.12 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 600 | 18 | 1.98 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 2.1 |  |  | 0
| Průchodka (pr. 60 mm) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Police pod PC | 200 | 477 | 0 | 1 |  |  | 0
Židle | Židle kancelářská kolečková,SYN, potah (kat. 02), bez podr., bez podhl., kolečka (TP) | 510 | 640 | 1170 | 1 |  |  | 0
| Židle laboratorní nízká, PUR, ASYN, kolečka (TP) | 0 | 0 | 0 | 17 |  |  | 0
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, pro psaní křídou v zelené barvě. |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Korková nástěnka, hliníkový rám | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
Demonstrační stůl 2420x750x900 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka na louhy a kyseliny polypropylenová, bez ventilátoru, levá | 600 | 520 | 720 | 1 |  |  | 0
| Podpěra H (montovaná) | 30 | 695 | 870 | 1 |  |  | 0
| Lednice, mrazák nahoře, minimálně energetická třída D, šedá | 549 | 557 | 845 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 2.42 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 2.4 |  |  | 0
A411 Učebna biologie | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 500 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 500 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 650 | 450 | 1960 | 2 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 650 | 450 | 1960 | 2 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 500 | 450 | 600 | 2 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 500 | 450 | 600 | 2 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 650 | 450 | 600 | 4 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 650 | 450 | 600 | 4 |  |  | 0
Lavice | Lavice dvoumístná stavitelná ,velikost 5-7, spolu s 2x školní židle stavitelné, deska příplatková se zaoblenými rohy 18 mm, pod lavicí koš | 1300 | 500 |  | 17 |  |  | 0
Stůl učitelský 1360/2000x750/600x750/750 | Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci v sedě, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 450 | 570 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 800 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1520 | 545 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 750 | 18 | 1.36 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 600 | 18 | 2 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 1.36 |  |  | 0
| Průchodka (pr. 60 mm) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Police pod PC | 200 | 477 | 0 | 1 |  |  | 0
Demonstrační stůl 1820x750x900 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 1.82 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 1.8 |  |  | 0
Židle | Židle kancelářská kolečková,SYN, potah (kat. 02), bez podr., bez podhl., kolečka (TP) | 510 | 640 | 1170 | 1 |  |  | 0
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, pro psaní křídou v zelené barvě. |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Korková nástěnka, hliníkový rám | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
A412 Sklad biologie | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Stůl | Doměr rovný na soklu | 18 | 150 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 150 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 900 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, tři zásuvky o výšce 25 cm, horní zásuvka bez zámku | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře bez zámku (jedna police), jednodveřová | 450 | 570 | 870 | 3 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku | 450 | 570 | 870 | 2 |  |  | 0
| Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm | 1000 | 750 | 28 | 4.67 |  |  | 0
Skříňky nástěnné | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 900 | 350 | 740 | 4 |  |  | 0
| Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudvéřová | 600 | 350 | 740 | 1 |  |  | 0
| Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | 450 | 350 | 740 | 1 |  |  | 0
Stůl | Doměr rovný na soklu | 18 | 150 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 150 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, pět zásuvek, horní zásuvka bez zámku | 450 | 570 | 870 | 7 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci ve stoje, ČTYŘI zásuvky, horní 3 s výškou 15cm, poslední s výškou 30cm, horní zásuvka bez zámku | 450 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dvéřová na soklu, pro práci ve stoje, jedna police, dvoudvéřová bez zámku | 900 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, postforming, tl. 28 mm | 1000 | 750 | 28 | 4.67 |  |  | 0
Skříňky nástěnné | Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudveřová | 900 | 350 | 740 | 4 |  |  | 0
| Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), dvoudvéřová | 600 | 350 | 740 | 1 |  |  | 0
| Skříňka nástěnná dveřová, dveře plné bez zámku (jedna police), jednodveřová | 450 | 350 | 740 | 1 |  |  | 0
Stůl | Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police | 600 | 430 | 870 | 2 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police | 900 | 430 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní otevřená na soklu, pro práci ve stoje, jedna police | 450 | 430 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 460 | 18 | 2.57 |  |  | 0
A413 Učebna biologie | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Skříň | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), čtyřdveřová | 900 | 450 | 1960 | 4 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 900 | 450 | 600 | 4 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře prosklené se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 550 | 450 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 550 | 450 | 600 | 1 |  |  | 0
Lavice | Lavice dvoumístná stavitelná ,velikost 5-7, spolu s 2x školní židle stavitelné, deska příplatková se zaoblenými rohy 18 mm, pod lavicí koš | 1300 | 500 |  | 17 |  |  | 0
Stůl učitelský 1480/2120x600/750x750/750 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 600 | 570 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 1500 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 700 | 545 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 750 | 18 | 2.12 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 600 | 18 | 1.48 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 2.1 |  |  | 0
| Průchodka (pr. 60 mm) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Police pod PC | 200 | 477 | 0 | 1 |  |  | 0
Židle | Židle kancelářská kolečková,SYN, potah (kat. 02), bez podr., bez podhl., kolečka (TP) | 510 | 640 | 1170 | 1 |  |  | 0
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, pro psaní křídou v zelené barvě. |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Korková nástěnka, hliníkový rám | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
Demonstrační stůl 2420x750x900 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 867 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní dveřová na soklu, pro práci ve stoje, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 570 | 870 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, laminát vysokotlaký, tl. 30 mm HPL + hrana, tl. 35 mm | 1000 | 750 | 35 | 2.42 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 2.4 |  |  | 0
B0112 Hudební výchova | Vybavení je poptáváno včetně dopravy, montáže, instalace, zprovoznění, včetně montážního materiálu. Cena těchto prací musí být zahrnuta v ceně dané položky. Záruka minimálně 2 roky. Barva nábytku - imitace dřeva.
Židle | Žákovská židle se sklopným pultem o rozměru min. 30x50, stabilní kovová konstrukce (šedá) + přírodní překližka v dezénu světlého dřeva |  |  |  | 34 |  |  | 0
Lavice | Lavice dvoumístná stavitelná ,velikost 5-7, deska příplatková se zaoblenými rohy 18 mm, pod lavicí koš, barva konstrukce šedá, deska imitace dřeva | 1300 | 500 |  | 17 |  |  | 0
Stůl učitelský 1520x750x750 | Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Doměr rovný na soklu | 18 | 120 | 720 | 1 |  |  | 0
| Skříňka laboratorní zásuvková na soklu, pro práci v sedě, čtyři zásuvky, horní zásuvka se zámkem | 600 | 570 | 720 | 1 |  |  | 0
| Konstrukce H (montovaná), pro práci v sedě, bez pracovní desky | 900 | 695 | 720 | 1 |  |  | 0
| Deska pracovní, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 750 | 18 | 1.52 |  |  | 0
| Zakrytování zad, lamino, tl. 18 mm | 1000 | 18 | 720 | 1.5 |  |  | 0
| Průchodka (pr. 60 mm) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Police pod PC | 200 | 477 | 0 | 1 |  |  | 0
Židle | Židle kancelářská kolečková,SYN, potah (kat. 02), bez podr., bez podhl., kolečka (TP) | 510 | 640 | 1170 | 1 |  |  | 0
Tabule | Tabule na pylonech triptych s křídly minimální velikost 200x120 cm, hliníkové pylony s velkým rozsahem 2 páry (druhý je pro dotykový LCD displej), zvedání nezávisle na sobě, LCD displej bude umístěn za tabulí, masivní polička pro tabuli, odkládací polička pro LCD displej, celá pro psaní fixem (barva bílá) |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Interaktivní dotykový displej 86" |  |  |  | 1 |  |  | 0
| Korková nástěnka, hliníkový rám | 1200 |  |  | 1 |  |  | 0
Skříně | Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 600 | 600 | 1960 | 1 |  |  | 0
| Skříň laboratorní dveřová na soklu, horní dveře plné se zámkem (dvě police), spodní plné se zámkem (jedna police), dvoudveřová | 600 | 600 | 1960 | 5 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 600 | 600 | 1 |  |  | 0
| Skříňová nadstavba laboratorní dveřová, dveře se zámkem (jedna police), jednodveřová | 600 | 600 | 600 | 5 |  |  | 0
Nabídková cena celkem v Kč bez DPH | [7 empty] | 0
DPH 21% v Kč | [7 empty] | 0
Nabídková cena celkem v Kč včetně DPH | [7 empty] | 0
Pozn.: Účastník zadávacího řízení vyplní cenovou nabídku pouze v označených buňkách