### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

**„Nábytek do laboratorní přípravny“**

Popis předmětu plnění:

Předmětem plnění je dodávka nábytku do laboratorní přípravny za podmínek sjednaných kupní smlouvou.

Dodavatel [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], se sídlem [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ], IČO: [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] tímto **čestně prohlašuje**, že **nabízený předmět plnění má veškeré technické vlastnosti a splňuje veškeré technické parametry uvedené zadavatelem v tomto dokumentu (příloha č. 4 ZD – Technická specifikace)**, když níže blíže specifikuje vlastnosti jím nabízeného předmětu plnění.

Absolutní minimální požadavky zadavatele na předmět plnění, tj. nábytek do laboratorní přípravny, a jejich splnění dodavatelem:

**Položka 1: Laboratorní stůl oboustranný (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 1.1 | rozměry minimálně 2400x1500x86 cm a maximálně 2600x1600x90 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1.2 | mezi stoly médiový stojan - min 6x elektrická zásuvka 220-230V, min 1x laboratorní kohout na vodu s kalíškovou výlevkou | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1.3 | povrch pracovního stolu - jednolitý materiál s chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 1.4 | 1x výlevka z nerezového nebo kameninového materiálu | [ANO/NE] |  |
| 1.5 | 1x páková baterie s přívodem teplé a studené vody | [ANO/NE] |  |
| 1.6 | 1x ruční bezpečnostní sprcha oční | [ANO/NE] |  |
| 1.7 | zásuvkové a dvířkové skříňky součástí stolu | [ANO/NE] |  |
| 1.8 | barva bílá, modrá nebo kombinace | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 1.9 | včetně montáže a zapojení médií | [ANO/NE] |  |
| 1.10 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 2: Stůl pod přístroje (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 2.1 | rozměry 1500-1800x60x75-78 | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2.2 | kovová konstrukce | [ANO/NE] |  |
| 2.3 | nosnost minimálně 120 kg | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2.4 | možnost uložit pod stůl pojízdný zásuvkový box | [ANO/NE] |  |
| 2.5 | deska stolu - materiál s chemickou a mechanickou odolností | [ANO/NE] |  |
| 2.6 | barva bílá, modrá nebo kombinace | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 2.7 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 3: Zásuvkové kontejnery mobilní (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 3.1 | Rozměry: výška max 60 cm, šířka 45-55 cm, hloubka 50-60 cm. | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 3.2 | 3 zásuvky | [ANO/NE] |  |
| 3.3 | kombinace velikostí (dvě nízké, jedna vysoká) | [ANO/NE] |  |
| 3.4 | barva bílá, modrá nebo kombinace | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 3.5 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 4: Kontejner jednodvířkový mobilní (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 4.1 | Rozměry: výška max 60 cm, šířka 45-55 cm, hloubka 50-60 cm. | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 4.2 | 1 dvířko | [ANO/NE] |  |
| 4.3 | barva bílá, modrá nebo kombinace | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 4.4 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 5: Skříňka nástěnná s dvířky (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 5.1 | Rozměry: výška 90-100 cm, hloubka 35-40 cm, šířka 90-110 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 5.2 | 2 dvířka | [ANO/NE] |  |
| 5.3 | barva bílá, modrá nebo kombinace | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 5.4 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 6: Laboratorní židle (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 6.1 | otočná | [ANO/NE] |  |
| 6.2 | na kolečkách | [ANO/NE] |  |
| 6.3 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 7: Ergonomická kancelářská židle (2 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 7.1 | Nastavitelná výška podsedáku | [ANO/NE] |  |
| 7.2 | Nastavitelná zádová opěrka | [ANO/NE] |  |
| 7.3 | Nastavitelná hlavová opěrka | [ANO/NE] |  |
| 7.4 | Nastavitelné loketní opěrky | [ANO/NE] |  |
| 7.5 | Aretace sklonu opěradla | [ANO/NE] |  |
| 7.6 | Hliníkový rám | [ANO/NE] |  |
| 7.7 | Nosnost min. 100 kg | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 7.8 | Gumová kolečka | [ANO/NE] |  |
| 7.9 | Odolný material podsedáku a opěradla | [ANO/NE] |  |
| 7.10 | Barva modrá nebo černá | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 7.12 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Corping Lester MF | |

**Položka 8: Regál (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 8.1 | Šířka maximálně 120 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.2 | Výška 150 – 200 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.3 | Hloubka maximálně 40 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.4 | Počet polic 4-5 | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.5 | Materiál nerezová ocel | [ANO/NE] |  |
| 8.6 | Nosnost minimálně 50 kg na jednu polici | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 8.7 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

**Položka 9: Skříň šatní kombinovaná (1 Ks)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Výrobce:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| **Typ:** | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Požadovaný parametr:** | **Splnění parametru:** | **Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem:** |
| 9.1 | Šířka maximálně 110 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 9.2 | Hloubka maximálně 40 cm | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 9.3 | Dvoje dveře | [ANO/NE] |  |
| 9.4 | V polovině skříně police, v polovině šatní tyč | [ANO/NE] |  |
| 9.5 | Barva bílá, modrá nebo kombinace | [ANO/NE] | [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |
| 9.6 | Vzorové a nezávazné vyobrazení položky zadavatelem | Obrázek | |

Zadavatel upozorňuje účastníky, že v případě, že nabízené plnění nesplňuje zadavatelem shora uvedené technické vlastnosti a parametry (tj. v případě, že účastník ve shora uvedené tabulce uvede v části výběru odpovědi „ANO/NE“ odpověď „NE“, popř. ve sloupci „Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem“ uvede údaj či informace, které budou v rozporu s požadavky zadavatele, nebo jeho závazné požadavky nebudou splňovat), nesplňuje nabídka účastníka zadávací podmínky a požadavky zadavatele a účastník, který podal takovou nabídku může být vyloučen z další účasti ve výběrovém řízení.

Nevyplněné políčko vyznačené k doplnění může znamenat vyloučení pro nesplnění zadávacích podmínek.

Vyplnění tabulky specifikace je pro dodavatele závazné a vyplněná tabulka Technické specifikace bude přílohou č. 1 kupní smlouvy.

Pozn.: Zadavatel si vyhrazuje právo požadovat po dodavateli dodatečné předložení:

* technických listů (popř. dalších dokumentů jako např. katalogový list výrobce aj.) ze kterého bude patrné splnění stanoveného podmínek technické specifikace.

**Já, níže podepsaný zástupce účastníka výběrového řízení čestně prohlašuji, že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že v případě úspěchu ve výběrovém řízení dodáme zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.**

|  |  |
| --- | --- |
| V [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] dne [DOPLNÍ PRODÁVAJÍCÍ] |  |
|  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Podpis prodávajícího1 |

1Při podání nabídky elektronickou formou, postačí zadavateli podpis Přílohy č. 4 ZD (přílohy č. 1 smlouvy) elektronicky tak, že účastník podá nabídku do elektronického nástroje zadavatele pod svým jménem a heslem.