## Specifikace
Zadávací řízení veřejné zakázky s názvem "Vybavení demonstrační laboratoře - opakované vyhlášení"
Příloha č. 4 ZD - Technická specifikace a kalkulace ceny
Část VZ | Název přístroje/prostředku/výrobku | Počet kusů | Nabídka účastníka (Výrobce a typ) | Zadavatelem požadovaná minimální technická specifikace a parametry | Splnění parametru | Hodnota parametru u předmětu plnění nabízeného účastníkem | Cena za jednotku (v Kč bez DPH) | Celková cena za část VZ (v Kč bez DPH) | Celková cena za část VZ (v Kč včetně DPH)
1 | Přenosná diagnostika (EKG, tonometr, oxymetr, teploměr) | 1 | [doplní prodávající] | Diagnostická zařízení kombinující senzory s digitální databází pacientů. | ANO/NE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požadované parametry monitoringu jsou krevní tlak, teplota těla, saturace krve a srdeční tep. | ANO/NE
|  |  |  | Možnost vyhodnocení a přenosu dat do jiných informačních systémů. | ANO/NE
|  |  |  | Kompaktnost řešení, intiutivní ovládání, certifikace | ANO/NE | [doplní prodávající]
2 | Vyšetřovací lehátko | 2 | [doplní prodávající] | Elektricky polohovatelné zdravotní lehátko. | ANO/NE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Šíře min. 70 cm. | ANO/NE | [doplní prodávající]
3 | Senzory pro objektivizaci pohybových schopností | 1 | [doplní prodávající] | Požadujeme sadu senzorů k objektivizaci kineziologických schopností probandů. | ANO/NE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Sada bude obsahovat senzory pro dynamometrii tlaku i tahu a goniometrii. | ANO/NE
|  |  |  | Součástí systému musí být i softwarové vybavení. | ANO/NE
4 | Systém pro okamžité/kontinuální měření glykémie | 1 | [doplní prodávající] | Zajištění přenosu dat ze senzoru do monilního zařízení včetně systému pro sdílení přenesených údajů s ošetřujícím lékařem. | ANO/NE |  |  | 0 | 0
|  |  |  | Požadujeme v rámci systému následující - nalepovací senzory na paži zavedené do intersticiální tekutiny, životnost min. 10 dni, min. 50 ks, krycích přelopů (např. do vody) pro senzory min. 30 ks, software pro analýzu a vizualizaci dat. | ANO/NE | [doplní prodávající]
|  |  |  | Měření hladiny glukózy v reálném čase, ukládání a analýza historických dat, možnost nastavení výstrah při překročení limitních hodnot. | ANO/NE
|  |  |  | Přenos dat: Bluetooth / RF přenos do monitorovací jednotky nebo mobilní aplikace. | ANO/NE
|  |  |  | Kompatibilita: kompatibilní s Windows/macOS; grafické výstupy, export do CSV/PDF. | ANO/NE
|  |  |  | Certifikace pro zdravotnické prostředí. | ANO/NE
Společné požadavky
MDR certifikace, v ceně zajištění servisu a provádění BTK do roku 2027, v ceně 3x zaškolení obsluhujícího personálu, termín dodání do 12 týdnů ode dne účinnosti kupní smlouvy