|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Specifikace dodávky** | **Požadovaná hodnota** | **Nabízená hodnota\***  **Splněno ANO/NE** |
| **Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže**  *\*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů  (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu* | | |
| **Požadované parametry: METODA** |  |  |
| albumin v moči | ANO |  |
| albumin v séru | ANO |  |
| ALP | ANO |  |
| ALT | ANO |  |
| amylasa | ANO |  |
| AST | ANO |  |
| bilirubin celkový | ANO |  |
| bilirubin konjugovaný | ANO |  |
| bílkovina celková | ANO |  |
| bílkovina celková v moči a moku | ANO |  |
| CRP | ANO |  |
| etanol | ANO |  |
| fosfor | ANO |  |
| feritin | ANO |  |
| GGT | ANO |  |
| glukóza | ANO |  |
| hořčík | ANO |  |
| cholesterol celkový | ANO |  |
| cholesterol HDL | ANO |  |
| ISE | ANO |  |
| kreatinkináza | ANO |  |
| kreatinin | ANO |  |
| kyselina močová | ANO |  |
| laktát | ANO |  |
| LD | ANO |  |
| lipáza | ANO |  |
| prealbumin | ANO |  |
| transferin | ANO |  |
| triacylglyceroly | ANO |  |
| urea | ANO |  |
| vápník | ANO |  |
| železo | ANO |  |
| digoxin | ANO |  |
| teofylin | ANO |  |
| AFP | ANO |  |
| aTG | ANO |  |
| aTPO | ANO |  |
| CA 19-9 | ANO |  |
| CA 15-3 | ANO |  |
| CA 125 | ANO |  |
| CEA | ANO |  |
| FT4 | ANO |  |
| FT3 | ANO |  |
| fPSA | ANO |  |
| HCG | ANO |  |
| myoglobin | ANO |  |
| NT-pro-BNP | ANO |  |
| PCT | ANO |  |
| PSA | ANO |  |
| troponin T hs | ANO |  |
| TSH | ANO |  |

V ……………. dne ………….. Za uchazeče: ………………………..