## Rekapitulace
Výkaz výměr - Rekapitulace
ISSTE SO 704 - 2NP
| 2016-1-29 |  | Václav Vlček
Slabproudé elektroinstalace SO 704 2.NP
| # | Popis | Materiál | Montáž | Sloupec1
Slaboproud | 1 | EPS | 0 | 0
| 2 | MR | 0 | 0
| 3 | EZS
| 4 | STK | 0 | 0
| 5 | STA | 0 | 0
| 6 | CCTV | 0 | 0
| 7 | AVS | 0 | 0
| 8 | JC+DT | 0 | 0
| 9 | SR | 0 | 0
| Ʃ 1-9 |  | 0 | 0 | 0
| 10 | Silnoproud | 0 | 0 | 0
| Součet | bez DPH | 0 | 0
| Celkem | bez DPH |  | 0

## EPS_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
EPS
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | Tablo pro ovládání ústředny včetně příslušenství | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | Aku 12V/18Ah | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 3 | Hlásič optický | ks | 30 |  |  | 0 | 0
| 4 | Hlásič multisenzorový | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | Patice s izolátorem | ks | 5 |  |  | 0 | 0
| 6 | Patice standardní | ks | 25 |  |  | 0 | 0
| 7 | Vnitřní tlačítko polozapuštěné, červené | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 8 | Siréna, červená, 106 dB, 32 tónů, 9-60V DC, 6-35mA, EN 54-3 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
Trasy | 9 | J-H(ST)H 1x2x0,8, bezhalogen, rudý | m | 740 |  |  | 0 | 0
| 10 | Kabel EUROFIRE 180S OHLS 2x1 pro sirény | m | 0 |  |  | 0 | 0
| 11 | Kabely ostatní (Cyky, Cysy, …) | m | 0 |  |  | 0 | 0
| 12 | Instalační lišta LHD 20X10 HF HD | m | 320 |  |  | 0 | 0
| 13 | Uložení na nehořlavé na příchytky P-Clips | ks | 100 |  |  | 0 | 0
| 14 | Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící) | m | 32 |  |  | 0 | 0
Ostatní | 15 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 16 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 17 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 18 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 19 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 21 | Dokumentace pro HZS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 22 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 23 | Koordinační činnost a napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 24 | Zaškolení obsluhy | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 25 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 26 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## MR_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
MR
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | Základní zesilovač, 4x125W | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | Deska dohledu nad linkami | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 3 | Aku AGM 12V, 4,5Ah | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 4 | Skříňkový reproduktor 6W, plastový, EVAC | ks | 14 |  |  | 0 | 0
| 5 | Reproduktor zápustný, EVAC | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 6 | Protipožární kryt pro stropní reproduktory | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 7 | Regulátor hlasitosti 12W / 100V, relé 24V, autotransformátor, design Tango, černý otočný konflík, 2/3/4-drátové provedení | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 8 | Úprava zapojení regulátorů pro evakuační systémy, příplatek / 1ks | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 9 | Krabice KO68 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
Trasy | 10 | EUROFIRE 180S 4x1.5 | m | 280 |  |  | 0 | 0
| 11 | Instalační lišta LHD 20X10 HF HD | m | 40 |  |  | 0 | 0
| 12 | Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící) | m | 70 |  |  | 0 | 0
| 13 | Uložení na nehořlavé na příchytky P-Clips | m | 280 |  |  | 0 | 0
Ostatní | 14 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 15 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 16 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 17 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 18 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 19 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | Dokumentace pro HZS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 21 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 22 | Koordinační činnost a napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 23 | Zaškolení obsluhy | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 24 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 25 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0
Trasy společné s EPS

## STK_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
STK
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | Datový rozvaděč 800x1000 42U komplet | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 2 | Rozvaděč stojan. 18U/80x80, šedý, dveře sklo | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 3 | Vertikální vyvazovací panel | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 4 | Horizontální vyvazovací panel 2U High Density | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 5 | Ventilační jednotka horní | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 6 | Ventilační jednotka spodní s filtrací | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 7 | Zátžová police do 40 kg hl. 850 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 8 | Rozvodný panel - zásuvkové pole | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 9 | Patch panel osaz. 24 pozic 1U | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 10 | Montážní sada | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 11 | Patch kabel různé délky | ks | 72 |  |  | 0 | 0
| 12 | Gbit Switch 48 x RJ45, full mgmt | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 13 | SFP modul Gbit - switch propoj | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 14 | Stacking set pro switche v 1 racku | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 15 | Plug-in modul pro switch stacking | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 16 | Optická vana kompletně vybavená (2) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 17 | Svár optických vláken (16) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 18 | Patch kord duplexní | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 19 | MIS 1B vybavená kompletní (včetně SID svorkovnic) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 20 | Dvojzásuvka 2xRJ45 pod om. Cat. 6A | ks | 25 |  |  | 0 | 0
| 21 | Zásuvka 1xRJ45 pod om. Cat. 6A | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 22 | Krabice KO68 | ks | 35 |  |  | 0 | 0
Trasy | 23 | SYKFY 50x2x0,50 | m | 0 |  |  | 0 | 0
| 24 | Optický kabel multimode, 8 vlákno 50/125 | m | 60 |  |  | 0 | 0
| 25 | Optický kabel multimode, 8 vlákno 62.5/125, nehořlavý | m | 0 |  |  | 0 | 0
| 26 | Kabel UTP drát CAT6, LSOH | m | 4600 |  |  | 0 | 0
| 27 | ŽZ CY 6mm - uzemnění rozvaděčů | m | 1 |  |  | 0 | 0
| 28 | Kabelový žlab 250/100 kompletní - chodby nebo montážní podlaha - pro STK a ostatní slaboproudé instalace mimo EPS a NZS | m | 50 |  |  | 0 | 0
| 29 | Instalační lišta 120x40 | m | 20 |  |  | 0 | 0
| 30 | Instalační lišta LHD 20X10 HD | m | 120 |  |  | 0 | 0
| 31 | Uložení na nehořlavé na příchytky P-Clips | ks | 100 |  |  | 0 | 0
Ostatní | 32 | Měření signálu | ks | 60 |  |  | 0 | 0
| 33 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 34 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 35 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 36 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 37 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 38 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 39 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 40 | Koordinační činnost a napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 41 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 42 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 43 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## STA_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
STA
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | Anténní kotvení pro stožár, galvalicky pokoveno | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | Anténní stožár, galvanicky pokoven, délka 3000mm | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 3 | Anténa VKV - FM - kruhový dipól s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 87,5-108 MHz | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 4 | Anténa UHF s připojovací krabicí s integrovaným symetrizačním členem, přijímací pásmo 470-862 MHz (K21-K69) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | Vícepásmový zesilovač pro individuální STA rozvody, 3 pásmové selektivní vstupy VKV (22dB), pásmo III (30dB) a pásmo IV/V (32 dB) | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 6 | Rozbočovač osminásobný, 5-1000MHz | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 7 | Svodič bleskových proudů na koax. kabel s impedancí 75ohmů | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 8 | Skříňka plechová pro umístění svodičů bleskových proudů | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 9 | Rozvodnice TKR oceloplechová 800x600x200mm nástěnná | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 10 | zásuvka STA - design dle profese ESI | ks |  |  |  | 0 | 0
| 11 | Krabice přístrojová pod omítku | ks |  |  |  | 0 | 0
| 12 | Stožár STA - AT, vč. kotvení, povrch žárový Zn. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 13 | Výložní ráhno oboustranné VR 2 - povrch žár. Zn | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 14 | Parabola typ Torodial 90 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 15 | Konvertor quatro | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 16 | Anténa - vzor Fracarro Sigma | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 17 | anténa FM | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 18 | Transmodulátor - vzor ESX 200 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 19 | Zdroj - vzor EPP 100 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 20 | Skříň - vzor EBU 100 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 21 | Skříň pro STA TAZ včetně plechů | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 22 | Zesilovač TMB 10A | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 23 | Rozbočovač 10násobný | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 24 | Zesilovač TMB 10A | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 25 | Zásuvka koncová satelitní - vzor TANGO | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 26 | Krabice KO68 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
Trasy | 27 | Kabel koaxiální - vzor KH21DR/500 - digital compatible s opletem stínění 500 drátků | m | 600 |  |  | 0 | 0
| 28 | Instalační lišta 120x40 | m | 80 |  |  | 0 | 0
| 29 | PVC trubka ohebná 16 LPFLEX | m | 600 |  |  | 0 | 0
| 30 | Lišta 40x40 - půdní rozvody | m |  |  |  | 0 | 0
Ostatní | 31 | Měření signálu | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 32 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 33 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 34 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 35 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 36 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 37 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 38 | Výchozí revize a protokol | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 39 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 40 | Zaškolení obsluhy | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 41 | Zakončení kabelové rezervy v rack | kpl | 8 |  |  | 0 | 0
| 42 | Zakončení kabelové rezervy v parapetním žlabu (ESI) | kpl | 8 |  |  | 0 | 0
| 43 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 44 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0
Note on B2: Autor: NENÍ HOTOVE

## CCTV_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
CCTV
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | 32 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.264, vstupní/odchozí šířka pásma 200M/80Mbps dekódování na výstupu monitoru: 16-k@4CIF, 12-k@720P, 6-k@1080P, (Až 5MP rozlišení záznamu kamer), HDMI a VGA výstup. 2*USB 2.0, 1*USB3.0, RS485. RS232, 2* Gigabit NIC, 4x SATA rozhraní, každý HDD až 4TB. Poplachový I/O: 16/4, napájení: 100~240VAC / 20W, 1.5U/19", Program iVMS4200 zdarma | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 2 | *** HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR HikVision, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 3 | 16 kanálový síťový digitální videorekordér, záznam video&audio, komprese H.264, vstupní/odchozí šířka pásma 100M/80Mbps, dekódování na výstupu monitoru: 16-k@4CIF, 12-k@720P, 6-k@1080P, (Až 5MP rozlišení záznamu kamer), HDMI a VGA na hlavní monitor, podpora 4x HDD o kapacitě 4TB, 2*USB 2.0, 1*USB 3.0, RS485. RS232, 2* Gigabit NIC, bez HDD, Poplachový I/O: 16/4, lokalizace v čj., napájení: 220V AC / 20W, 1.5U/19", Program iVMS4200 zdarma | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 4 | *** HDD bez šuplíku, 4000GB, vhodný pro DVR, NVR HikVision, pro provoz 24/7, rozhraní SATA III | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 5 | 3.0 Megapixelová, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem, 1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048×1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8 a 6mm volitelně), úhel zobrazení: 98.5°(2.8mm), 79°(4mm), 49°(6mm), citlivost: 0.07 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Bez poplachového I/O, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 64GB, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Program iVMS4200 zdarma | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 6 | Switch 1Gbit 24x PoE, management | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 7 | 24" LCD, Rozlišení: 1920 x 1080 bodů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
Trasy | 8 | Kabel UTP drát CAT6A, LSOH | m | 180 |  |  | 0 | 0
| 9 | Uložení na příchytky | ks | 180 |  |  | 0 | 0
| 10 | Instalační lišta LHD 20X10 HD | m | 20 |  |  | 0 | 0
| 11 | PVC trubka ohebná 16 LPFLEX | m | 0 |  |  | 0 | 0
Ostatní | 12 | Měření signálu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 13 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 14 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 15 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 16 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 17 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 18 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 19 | Výchozí revize a protokol | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 20 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 21 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 22 | Demontáž a přepojení stávajícího NVR (SO 701) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 23 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 24 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## AVS_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
AVS
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | Matné bílé projekční plátno v rozměru 240 x 180 cm k montáži na stěnu nebo strop s tichým servo pohonem. Pro formáty 4:3 a 16:9 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 2 | VGA zásuvka | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 3 | HDMI zásuvka | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 4 | USB 1.1 extender 1x cat.5e | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 5 | ATEN Video extender VGA Mini + mono audio, 1920x1200, Výr. císlo Z3AB-177AA-0203 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 6 | Montážní materiál ( šrouby, kotvy, atd.) Kabeláž, konektory apod. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
Trasy | 7 | Kabel HDMI | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 8 | kabel VGA 15m | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 9 | Kabel UTP drát CAT6A, LSOH | m | 0 |  |  | 0 | 0
| 10 | Instalační lišta LHD 20X20 HD | m | 100 |  |  | 0 | 0
| 11 | PVC trubka ohebná 29 | m | 0 |  |  | 0 | 0
Ostatní | 12 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 13 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 14 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 15 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 16 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 17 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 18 | Výchozí revize a protokol | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 19 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | Zaškolení obsluhy | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| 21 | Zakončení video kabelu v zásuvce | kpl | 20 |  |  | 0 | 0
| 22 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 23 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kpl | 0 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## JC+DT_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
JC + DT
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | Hlavní hodiny vhodné pro řízení systému jednotného času | ks | 0 | 15000 | 1500 | 0 | 0
| 2 | Přijímač radiosignálu | ks | 0 | 2500 | 450 | 0 | 0
| 3 | Podružné hodiny dle výběru investora | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 4 | Stropní závěs pro hodiny | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 5 | Školní zvonek motorový 95dB / 1m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 6 | Analogová audiosouprava pro 8 účastníků. Sestava obsahuje 8x telefon ref.8044, hliníkový dveřní panel ref.8591 s 1 vyzváněcím tónem a s instalační krabicí pod omítku, zdroj 4DIN 12V/stř. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
Trasy | 7 | CYKY 2x1,5 | m | 250 |  |  | 0 | 0
| 8 | Kabel FI-HX 04/02 | m | 0 |  |  | 0 | 0
| 9 | Uložení na příchytky | ks | 100 |  |  | 0 | 0
| 10 | Instalační lišta LHD 20X10 HD | m | 100 |  |  | 0 | 0
| 11 | PVC trubka ohebná 16 LPFLEX | m | 50 |  |  | 0 | 0
Ostatní | 12 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 13 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 14 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 15 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 16 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 17 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 18 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 19 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 20 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 21 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| 22 | Ucpávky protipožární (prostupy zdí) | kpl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## SR_704_2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
EPS
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Technologie | 1 | MINISERVER | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 2 | EXTENSION | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 3 | EXTENSION | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 4 | DIMMER | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 5 | IR SET EXTENSION | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 6 | Pohybové čidlo stropní kulaté 24V | ks | 6 |  |  | 0 | 0
| 7 | 5m RGB LED pásek | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 8 | ZDROJ 24V, 4,2A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 9 | ZDROJ 24V, 10A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0

## Silnoproud_704-2NP E1
ISSTE SO 704 - 2NP
Silnoproud
| # | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Svítidla | 1 | sv.strop třídy 3x36W s předřadníkem optická parabola. Al vysoký lesk | ks | 87 |  |  | 0 | 0
| 2 | sv.nad tabule 2x36W s předřadníkem natočená optická parabola. Al vysoký lesk | ks | 12 |  |  | 0 | 0
| 3 | sv.do kabinetu přisazené 2x26W | ks | 8 |  |  | 0 | 0
| 4 | sv.na chodby 1x36 | ks | 38 |  |  | 0 | 0
| 5 | sv.na chodby 1x36 s NO modulem | ks | 14 |  |  | 0 | 0
| 6 | sv.na WC 2x36 s NO modulem IP | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 7 | sv.pro WC schodiště. 2x13W s NO modulem | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| 8 | sv.pro WC schodiště. 2x13W | ks | 8 |  |  | 0 | 0
| 9 | "NO" sv.nouzové 16W/3 hod.IP20 p.o. | ks | 12 |  |  | 0 | 0
| 10 | sv. LED bodovka kruhová nenáklopná 7W 230V | ks | 40 |  |  | 0 | 0
Instalační materiál | 11 | bernard sv.vč. | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 12 | tr.pvc16 | ks | 425 |  |  | 0 | 0
| 13 | KP68 | ks | 131 |  |  | 0 | 0
| 14 | KR68 | ks | 60 |  |  | 0 | 0
Kabeláže | 15 | cy 4 | m | 30 |  |  | 0 | 0
| 16 | cyky 3x1,5 | m | 1000 |  |  | 0 | 0
| 17 | cyky 3x2,5 | m | 1000 |  |  | 0 | 0
| 18 | cyky 5x1,5 | m | 500 |  |  | 0 | 0
| 19 | cyky 5x4 | m | 10 |  |  | 0 | 0
| 20 | cyky 4x16 | m | 20 |  |  | 0 | 0
| 21 | cy10 | m | 20 |  |  | 0 | 0
| 22 | cy16 | m | 35 |  |  | 0 | 0
Přístroje a zařízení | 23 | ventilátor 100 vč.doběhu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 24 | tl.schodiště a chodby | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 25 | tl.pro rolety | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 26 | vyp.č1 p.o. | ks | 10 |  |  | 0 | 0
| 27 | vyp.č2 p.o. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
| 28 | vyp.č5 p.o. | ks | 9 |  |  | 0 | 0
| 29 | vyp.č5A p.o. | ks | 7 |  |  | 0 | 0
| 30 | vyp.č6 p.o. | ks | 11 |  |  | 0 | 0
| 31 | vyp.č.7 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
| 32 | zás.230/16 p.o. | ks | 89 |  |  | 0 | 0
| 33 | zás.parapet | ks | 150 |  |  | 0 | 0
| 34 | čidlo pohybu | ks | 16 |  |  | 0 | 0
| 35 | zás.230/16 IP 44 p.o. | ks | 4 |  |  | 0 | 0
| 36 | zdroj pro pisoáry WC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
| 37 | podl.KR M16 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
| 38 | zás.400/16 A IP56 p.o. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
Nosné konstrukce | 39 | cablofil 50/50 | m | 30 |  |  | 0 | 0
| 40 | cablofil 150/50 | m | 160 |  |  | 0 | 0
| 41 | cablofil 300/50 | m | 25 |  |  | 0 | 0
| 42 | konstrukce pro cablofil | ks | 115 |  |  | 0 | 0
| 43 | parapetní žlab 135/70 s pvc příčkou | m | 232 |  |  | 0 | 0
Rozváděče 1 a 2 NP | 44 | rozváděč 1 a 2 NP | ks | 0.9 |  |  | 0 | 0
Požární ucpávky | 45 | požární ucpávky | soub. | 0.5 |  |  | 0 | 0
SDK | 46 | konstrukce SDK pro zakrytí el.inst kastlík 30/30 | ks | 120 |  |  | 0 | 0
| 47 | podružný materiál | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 48 | PPV | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 49 | sekací řezací a vrtací práce | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 50 | doprava a přesun hmot | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 51 | revize | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
SDK | 52 | revizní dvířka 20/20 | ks | 20 |  |  | 0 | 0
| 53 | SDK kastlík 40/50 ( 60/50 skut.) pro zakrytí el.instalace na chodbách EI30 | m | 96 |  |  | 0 | 0
| 54 | SDK kastlík 40/50 pro osazení svítidel | m | 96 |  |  | 0 | 0
| 55 | SDK kastlík 30/30 | m | 112.5 |  |  | 0 | 0
| 56 | podružný materiál | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 57 | PPV | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 58 | doprava a přesun hmot | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
Ostatní | 59 | dem.stávajících svítidel pro další použití 114 ks HZS | hod. | 9 |  |  | 0 | 0
| 60 | dem.Fe konstrukcí 105 ks HZS | hod. | 7.5 |  |  | 0 | 0
| 61 | demontáž krabic přístroju atd. 130 ks HZS | hod. | 4 |  |  | 0 | 0
| 62 | dem.žlabu a lišt 600 m HZS | hod. | 10 |  |  | 0 | 0
| 59 | svařování prodloužení konstrukcí pro svítidla Jocke 25/25 23 m HZS | hod. | 8 |  |  | 0 | 0
| 60 | vrtání - zvětšení otvoru v konstrukci svítide 69 ks HZS | hod. | 8 |  |  | 0 | 0
| 61 | montáž nových konstrukcí pro svítidla 14 ks HZS | hod. | 4 |  |  | 0 | 0
| 62 | nátěr konstrukcí svítidel | hod. | 10 |  |  | 0 | 0
| 67 | provizorní připojení zařízení pro zachování nutného chodu HZS | hod. | 4 |  |  | 0 | 0
| 68 | uklid | sou. | 0.5 |  |  | 0 | 0
| 63 | oprava malých ploch po demontáži konstrukcí (TV,plátna ,hřebíky atd.) | hod. | 25 |  |  | 0 | 0
| 64 | podružný materiál | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 65 | PPV | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| 66 | doprava a přesun hmot | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| Součet | bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem | bez DPH | [5 empty] | 0