## část 1 - Čepice operační lodičk
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 1 - Čepice operační lodička
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 175319 | Čepice operační lodička |  | 1 ks | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 1 - Čepice operační lodička (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice operační lodička (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | norma ČSN EN ISO 10993 - Biologické hodnocení zdravotních prostředků | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie min. gramáž 25g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolnost proti roztržení při běžné manipulaci | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kryje vlasovou část hlavy | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stabilní uchycení – musí bezpečně držet na hlavě při běžném pohybu | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 2 - Čepice operační s vázá
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 2 - Čepice operační s vázáním
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 174262 175535 175536 175537 175538 12359 | Čepice operační s vázáním |  | 1 ks | 8200 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 2 - Čepice operační s vázáním (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice operační s vázáním (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | norma ČSN EN ISO 10993 - Biologické hodnocení zdravotních prostředků | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s úvazky (zajištění fixace) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vhodné pro dlouhé i krátké vlasy | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie min. gramáž 25g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolnost proti roztržení při běžné manipulaci | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kryje vlasovou část hlavy | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stabilní fixace na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 3 - Čepice operační s gumi
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 3 - Čepice operační s gumičkou
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 175529 175530 175531 175532 175533 12362 | Čepice operační s gumičkou |  | 1 ks | 223000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 3 - Čepice operační s gumičkou (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice operační s gumičkou (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | norma ČSN EN ISO 10993 - Biologické hodnocení zdravotních prostředků | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s gumičkami | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vhodné pro dlouhé i krátké vlasy | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie min. gramáž 25g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolnost proti roztržení při běžné manipulaci | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stabilní fixace na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí krýt vlasovou část na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 4 - Čepice operační baret
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 4 - Čepice operační baret
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 179582 | Čepice operační baret |  | 1 ks | 40000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 4 - Čepice operační baret (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Čepice operační baret (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | norma ČSN EN ISO 10993 - Biologické hodnocení zdravotních prostředků | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s gumičkami | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie, min. gramáž 18g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | kruhový průřez s pružným lemem po obvodu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolnost proti roztržení při běžné manipulaci | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stabilní fixace na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí krýt vlasovou část na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 5 - Jednoráz. pokr. hlavy
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 5 - Jednorázové pokrývky hlavy
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 176350 182854 | Jednorázová pokrývka hlavy |  | 1 ks | 56400 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění část 5 - Jednorázová pokrývka hlavy (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Jednorázová pokrývka hlavy (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | baretového tvaru opatřená gumičkou po obvodu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie, min. gramáž 10g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | obvod min. 52 cm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesmí se z ní uvolňovat vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | při manipulaci se nesmí roztrhnout | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | musí držet na hlavě | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stabilní uchycení – musí bezpečně držet na hlavě při běžném pohybu | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 6_Ústenky s gumičkou
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 6 - Ústenky s gumičkou
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 173956 12301 12305 | Ústenka s gumičkou |  | 1 ks | 159600 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 6 - Ústenka s gumičkou (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Ústenka s gumičkou (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Typ II dle platné normy ČSN EN 14683 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednorázová | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s tvarovacím páskem v oblasti nosu, délka nosního klipu min. 130mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | délka ústenky min.180mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | šířka ústenky složená 90mm/rozvinutá min.170mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 3 vrstvá, s gumičkami | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní, netoxická | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hydrofobní (vodoodpudivá) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | BFE ≥ 98 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | chrání před prachem, nečistotami, bakteriemi a mikroby | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez zápachu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stálo barevná, bez obsahu latexu a stelného vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hygienicky zabalené | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 7 Ústenky s úvazky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 7 - Ústenky s úvazky
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 175314 175313 12304 | Ústenka s úvazky |  | 1 ks | 76260 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 7 - Ústenka s úvazky (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Ústenka s úvazky (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Typ II dle platné normy ČSN EN 14683 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednorázová | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | s tvarovacím páskem v oblasti nosu, délka nosního klipu min. 130mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | délka ústenky min.180mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | šířka ústenky složená 90mm/rozvinutá min.170mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | délka horních úvazků min. 420mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | délka spodních úvazků min. 370mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | šířka úvazku min. 8mm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | 3 vrstvá | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšná netkaná textilie | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní, netoxická | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hydrofobní (vodoodpudivá) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | BFE ≥ 98 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | chrání před prachem, nečistotami, bakteriemi a mikroby | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez zápachu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stálo barevná, bez obsahu latexu a stelného vlákna | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hygienicky zabalené | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 8_Kolonoskopické šortky
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 8 - Kolonoskopické šortky
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 180523 12265 | Šortky kolonoskopické vel. XL |  | 1 ks | 4700 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 180524 | Šortky kolonoskopické vel. XXL |  | 1 ks | 200 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 8 - Kolonoskopické šortky (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Kolonoskopické šortky (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednorázové použití, ochranný prostředek proti přenosu mikroorganismů a infekčních chorob | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | měkký prodyšný, pevná netkaná textilie | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | neprůhledné | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | gramáž min. 40g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 9_ Oděvy operační
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 9 - Oděvy operační
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 175593 | Halena vel. M |  | 1 ks | 2500 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 175594 | Halena vel. L |  | 1 ks | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 175590 | Set halena a kalhoty vel. M |  | 1 ks | 300 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 175591 | Set halena a kalhoty vel. L |  | 1 ks | 500 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 175592 | Set halena a kalhoty vel. XL |  | 1 ks | 1100 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 180402 | Set halena a kalhoty vel. XXL |  | 1 ks | 1000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 9 - Oděv operační (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Oděv operační (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | norma ČSN EN 13795 - Operační oděvy a roušky | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | norma ČSN EN ISO 10993 - Biologické hodnocení zdravotních prostředků | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednorázové použití, ochranný prostředek proti přenosu mikroorganismů a infekčních chorob | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | měkký prodyšný materiál | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | netkaná textilie typu Polypropylen SMS, gramáž min. 30g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | barva zelená nebo modrá | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | antistatická úprava | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolný proti průsaku tekutin | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Halena - položky 1-2 (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | halena - náprsní kapsa, kulatý výstřih nebo ve tvaru "V" | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | Set halena a kalhoty - položky č. 3-6 (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | halena - náprsní kapsa, kulatý výstřih nebo ve tvaru "V" | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | v pase kalhot stahovací šňůra nebo elastický pásek | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 10_Pláště operační
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 10 - Pláště operační
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 173950 181138 | Plášť operační nezesílený vel. L bez ručníků |  | 1 ks | 9000 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 173949 183507 181139 | Plášť operační nezesílený vel. XL bez ručníků |  | 1 ks | 8000 |  |  | 0 | 0 | 0
3. | 181145 175512 | Plášť operační nezesílený vel. XXL bez ručníků |  | 1 ks | 700 |  |  | 0 | 0 | 0
4. | 181141 | Plášť operační zesílený vel. L bez ručníků |  | 1 ks | 1700 |  |  | 0 | 0 | 0
5. | 181142 | Plášť operační zesílený vel. XL bez ručníků |  | 1 ks | 400 |  |  | 0 | 0 | 0
6. | 181148 | Plášť operační zesílený vel. XXL bez ručníků |  | 1 ks | 250 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 10 - Plášť operační (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Plášť operační (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují normu ČSN EN 13795-1 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují normu EN ISO 811 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují normu EN ISO 13938-1 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují normu EN ISO 9073-10 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují normu EN ISO 9073-1 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | splňují normu ČSN EN ISO 10993 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | protialkoholová úprava | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | netkaná textilie typu Polypropylen SMS (SMMS) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | prodyšné | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | min. gramáž 35g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | velikost L - XXL, min. délka 130 -170 cm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | navinovací s krytými zády | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zavinovací páska se nesmí utrhnout ani přetrhnout | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | délka tkanice min. 65 cm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | na zátylku zapínání pomocí suchého zipu nebo jiným obdobným způsobem zajišťujícím spolehlivou fixaci | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | v případě suchého zipu je min. plocha 6,5x3 cm (H) a 14x13 cm (O) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rukávy zakončeny elastickými manžetami o min. délce 8 cm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | tekutinu odpuzující materiál | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolnost proti průniku vody musí být min. 25cm H2O | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | odolný proti otěru | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez latexu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní a antistatický materiál | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | stálobarevný | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | bez zápachu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | ergonomické provedení, splývavé, zajišťující volnost pohybu | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | svařováno ultrazvukem | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | sterilní obal otevíratelný bez použití nástrojů | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 11_ Pláště návštěvnické
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 11 - Pláště návštěvnické
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 181441 183354 175307 | Plášť návštěvnický XL |  | 1 ks | 35800 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 181442 183355 180248 | Plášť návštěvnický XXL |  | 1 ks | 75600 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 11 - Plášť návštěvnický (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Plášť návštěvnický (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | expirace minimálně 24 měsíců od dodání zboží | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednorázový | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | univerzální velikost | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | úvazky - 2 páry umístěny vzadu (oblast krku a pasu) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rukávy zakončeny gumičkami nebo úplety | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hypoalergenní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vel XL - rozměry min 135 cm šířka, 115 cm délka | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | vel. XXL - rozměry min 140 šířka, 115 cm délka | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | z netkané textilie, gramáž min. 20g/m2 | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesterilní | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 12_Návleky na obuv
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 12 - Návleky na obuv
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 179508 181443 | Návleky na obuv |  | 1 ks | 715800 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 12 - Návleky na obuv (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Návleky na obuv (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | jednorázové | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | modré | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | PE | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | rozměr 14,5-15,5 x 40-42 cm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | matný strukturovaný povrch | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | elastické upevnění kolem kotníku | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | voděodolné | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zvýšená odolnost proti protržení | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | hmotnost 2-4g/ks | DOPLNÍ DODAVATEL

## část 13_Zástěry
TECHNICKÁ SPECIFIKACE VČETNĚ CENOVÉ NABÍDKY
Název VZ: |  |  | Dodávky osobních ochranných pracovních prostředků pro Karlovarskou krajskou nemocnici a.s.
Část VZ: |  |  | část 13 - Zástěry
Název dodavatele, IČO: |  |  | DOPLNÍ DODAVATEL
Zadavatelem uvedená specifikace a technické parametry představují minimální požadavky zadavatele na zboží, které je předmětem plnění této části veřejné zakázky. Technické parametry dodávky uvedené ve specifikaci musí nabízené zboží bezpodmínečně splnit. V případě nedodržení požadovaných parametrů bude nabídka posouzena jako nesplňující zadávací podmínky a příslušný účastník zadávacího řízení bude vyloučen. Předmětem dodávky musí být zboží nové a originální.
Dodavatel doplní v relevantních sloupcích tabulky konkrétní název nabízeného zboží (produktu) včetně výrobce, katalogové číslo, velikost balení (počet ks v balení), cena bez DPH za jednu měrnou jednotku, sazba DPH. Dodavatel dále poskytne technické informace o nabízeném plnění tak, aby je zadavatel byl schopen kvalifikovaně posoudit. Všechny buňky k tomu určené (žlutě podbarvené) musí být vyplněny! Nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách bude mít za důsledek vyloučení dodavatele z účasti v zadávacím řízení na danou část VZ.
P.č. | ID | Předmět plnění |  | Měrná jednotka = 1 ks | Předpokládaný odběr měrných jednotek za 24 měsíců plnění (v ks) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč bez DPH | Sazba DPH (v %) | Cena za 1 měrnou jednotku v Kč včetně DPH | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění v Kč bez DPH (Předmět hodnocení) | Celková cena za předpokládaný odběr za 24 měsíců plnění včetně DPH | Název produktu (obchodní název) | Objednací číslo (Katalogové číslo/kód) | Velikost nabízeného balení (Počet kusů v 1 balení) | Výrobce | Základní UDI-DI (pokud je přiděleno) | Tř. rizika ZP
1. | 176378 | Zástěra jednorázová modrá |  | 1 ks | 65600 |  |  | 0 | 0 | 0
2. | 181393 180200 180156 | Zástěra jednorázová bílá |  | 1 ks | 18000 |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Celková nabídková cena za předmět plnění části 13 - Zástěra (Předmět hodnocení) |  |  | Celková cena bez DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Výše DPH v Kč |  | 0
[5 empty] | Celková cena s DPH v Kč |  | 0
Splnění minimálních požadovaných parametrů
|  | Zástěra (dále jen "Zboží") | Zboží splňuje ANO/NE
|  | výrobek splňuje požadavek: Zdravotnický výrobek třídy I v souladu s Nařízením EP a Rady EU 2017/745 (MDR) | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | výrobek je zdravotnickým prostředkem dle zákona č. 375/2022 Sb., splňuje zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | nesterilní | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | PE folie | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zástěra modrá: rozměr 125-130 cm x 70-80 cm | DOPLNÍ DODAVATEL
|  | zástěra bílá: rozměr 160-180 x 70-80 cm | DOPLNÍ DODAVATEL