Vypracování projektové dokumentace pro ZŠ Ostrov, p. o. na výměnu oken, zateplení budovy, výměnu střechy a zdvižné vertikální plošiny do 3. NP

- Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Na základě požadavku účastníka zadávacího řízení na dodatečné informace poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

1.       Vlastní objednatel výkresy stávajícího stavu fasád, krovu, půdy a střechy? Pokud je objednatel nevlastní, počítá s tím, že zaměření všech těchto konstrukcí a prvků je součástí veřejné zakázky. V bodě č. 1 výzvy se hovoří spíše o doměření.

Odpověď č. 1: Vlastníme půdorysy budovy z rekonstrukce elektroinstalace. Na profilu zadavatele zveřejníme jednotlivé půdorysy. Jiné podklady nemáme k dispozici. Součástí nabídky bude ověření a doměření stávajícího stavu. Listinné podklady k budově jsou možné k nahlédnutí na MÚ Ostrov (archiv stavebního odboru).

2.       Proč je součástí výzvy také požadavek na vnitřní vizualizaci – předpokládá objednatel situování plošiny či výtahu v exponované interiérové části budovy?

Odpověď č. 2: Došlo k úpravě výzvy v bodě 2 – předmět poptávky a dodací podmínky. Kde byl vypuštěn požadavek na vypracování vizualizace interiéru a exteriéru.

3.       Požadavkem výzvy jsou i propočty předpokládaných provozních nákladů stavby na zajištění veškerých provozních energií a médií. Uchazeč o veřejnou zakázku předpokládá, že předmětem tohoto bodu budou pouze předpokládané náklady na vytápění – veřejná zakázka nemá souvislost s jinými provozními náklady.

Odpověď č. 3 Tento požadavek se vypouští, viz odpověď číslo 2.

4.       Součástí výzvy je požadavek -  Rozpočty a výkazy výměr budou zpracovány položkově včetně uvedení příslušných číselných kódů položek s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do devítimístných kódů (katalog P9). Souhlasí objednatel s tím, že u prací, u nichž nejsou devítimístné kódy vytvořeny, bude použita R položka, popřípadě bude řešeno excelovskou tabulkou (např. dodávka vlastní vertikální plošiny, dodávka vlastních oken, atypické klempířské konstrukce apod.)

Odpověď č. 4 Pokud danou položku nebude možno zatřídit, použije vybraný účastník R položku.

5.       Proč je v zadávací dokumentaci zmínka o studii - U studií bude rozpočtová část zpracována s použitím detailnosti položek dle katalogů popisů stavebních prací členěných do pětimístných kódů (katalog P5).

Odpověď č. 5 Věta se vypouští. Není požadavek na zpracování studie.

6.       Má objednatel k dispozici energetický posudek dle vyhlášky 406/2006 Sb, který stanoví, jakým způsobem má být stavba zateplena. Jaký je topný výkon výměníkové či předávací stanice, situované v objektu.

Odpověď č. 6 Vlastníme energetickou a ekonomickou studii objektu zpracovanou firmou AXIOM engineering s.r.o. z 10. 10. 2016.

7.       Má investor k dispozici biologický průzkum, který je vyžadován jako příloha žádosti o stavební řízení.

Odpověď č. 7 Nevlastníme biologický průzkum.

8.       Nakolik je závazný termín podání žádosti o stavební povolení v délce trvání 80 dní. Uchazeč o veřejnou zakázku upozorňuje na skutečnost, že projektovou dokumentaci lze zodpovědně zpracovat až na základě důkladného zaměření a průzkumů. Zároveň je nutné před podáním žádosti o stavební povolení zajistit stanoviska DOSS, která na sebe navazují (např. na stanovisko odboru ŽP města Ostrov navazuje stanovisko odboru ŽP  Karlovarského kraje – lhůta na vyjádření 30 dnů se násobí na 60 dní). Vzhledem k faktu, že stavět se bude s největší pravděpodobností během letních prázdnin,  navrhuje uchazeč sloučit termín podání žádosti o stavební povolení a termínem dokončení stavby, tedy 130 dní.

Odpověď č. 8 Zadavatel trvá na daných termínech. Pokud by z objektivních důvodů nemohla být dodržena lhůta, bude situace aktuálně řešena.

9. V přiložené SOD je psáno:

- VIII.  Smluvní pokuta a úrok z prodlení

b)      Maximální výše součtu všech uplatněných pokut v souvislosti s výkonem autorského dozoru dle této smlouvy je omezena na 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

Odpověď č. 8 Jedná se o maximální součet všech smluvních pokut. Zadavatel trvá na této výši