| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| 09.06.2015 | BY/171/2015 | Ivana Barnoky/5119 | 12.06. 2015 |

Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - akutní péče III ”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 05. 05. 2015 pod evidenčním číslem VZ 483932.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení Pavilonu akutní medicíny a centrálního vstupu KKN - akutní péče III”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz č. 1 – Shaverová hlava – handpiece:

V technických parametrech zadavatel požaduje ovládání ruční i nožní.

Bude zadavatel akceptovat nabídku na pouze nožní ovládání shaverového motoru?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje ovládání ruční i nožní. Zadavatel nebude akceptovat nabídku pouze s nožním ovládáním shaverového motoru.

…………………………..………

MUDr. Josef März

předseda představenstva

# Text boxes

VŠEM UCHAZEČŮM