| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| 30.03.2015 | BY/94/2015 | Ivana Barnoky/5119 | 02.04. 2015 |

Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 8 - Centrifuga”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 03. 2015 pod evidenčním číslem VZ  507834.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Zdravotnické přístroje - část 8 - Centrifuga”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Máme dotaz k VZ : „  zdravotnické přístroje – část 8 – centrifuga „ a také „ modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnice KKN část 6 – centrifuga . U obou zakázek je požadována velkoobjemová centrifuga s membránovou klávesnicí . Námi dodávané centrifugy jsou ovládány pomocí „ membránových knoflíků a tlačného / otočného centrálního knoflíku . Bude toto ovládání zadavatelem akceptováno a nebo ne?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel požaduje dodat velkoobjemovou centrifugu s membránovou klávesnicí pro ovládání systému, přesně dle Přílohy č. 2 – technická specifikace zadávací dokumentace. Z Vašeho popsaného řešení tohoto parametru: „…centrifugy jsou ovládány pomocí membránových knoflíků a tlačného/otočného centrálního knoflíku“ není zadavateli zcela zřejmá přesná funkčnost těchto ovládacích prvků. Navíc v této podobě bez kompletní nabídky od uchazeče není schopen zadavatel akceptovat či neakceptovat Vámi nabízené řešení. Toto je v pravomoci hodnotící komise.

…………………………..………

MUDr. Josef März

předseda představenstva

# Text boxes

VŠEM UCHAZEČŮM