| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_13.1 Přístroj pro funkční terapii horní končetiny s motivační zpětnou vazbou | 1ks |  |
| Přístroj určený pro repetitivní trénink horní končetiny s motivační zpětnou vazbou, určený rovněž k nácviku úkolů běžných denních činností, umožňující nácvik hrubých i jemných pohybů předloktí a ruky. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| přístroj pro procvičování horní končetiny | ano |  |
| snadná přestavba na pravou a levou stranu | ano |  |
| nastavení podle rozsahu pohybu pacienta | ano |  |
| manžety pro uchycení končetiny nebo jiná fixace | ano |  |
| nastavení exoskeletu pro různé rozměry horní končetiny | ano |  |
| mechanický exoskelet s nastavitelnou kompenzací gravitační tíhy paže | ano |  |
| elektrické nastavení výšky exoskeletu dle pacienta | ano |  |
| odnímatelná rukojeť se snímačem stisku | ano |  |
| motivační zpětná vazba – pohybová cvičení ve virtuálním prostředí | ano |  |
| zpětná vazba s různými funkčními cvičeními | ano |  |
| nastavení obtížnosti cvičení | ano |  |
| databáze pro nastavení a uložení individuálních terapeutických postupů | ano |  |
| ukládání a export dat | ano |  |
| nástroje pro hodnocení terapie | ano |  |
| řídící HW a SW = PC s motivačním a vyhodnocovacím SW propojený s exoskeletem | ano |  |
| mobilní stolek s brzdou pod PC | ano |  |
| LCD monitor | min. 21“ |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..