| Specifikace dodávky |  | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- | --- |
| IC_14.3 Motomed DKK+HKK | 2ks |  |  |
| Motomed HKK a DKK – trenažér pro horní i dolní končetiny, určený k posilování zbytkové svalové síly – během léčby nemocných s CMP dochází k rychlé atrofizaci svalstva, přístroj dopomáhá k návratu svalové kondice a bude nezbytnou pomůckou k řádné rehabilitaci nemocných po CMP. |  |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |  |
| Přístroj pro procvičování horních i dolních končetin |  | ano |  |
| Velká barevná obrazovka nebo velký barevný dotykový displej |  | ano |  |
| Jednoduché START/STOP ovládání na obrazovce |  | ano |  |
| Změnu parametrů na obrazovce lze provádět během terapie |  | ano |  |
| Možnost bezpečnostního vypnutí přístroje |  | ano |  |
| Snadné upevnění a výměna madel pro horní končetiny |  | ano |  |
| Možnost nastavení výšky a sklonu držáku rukou |  | ano |  |
| Možnost přizpůsobení anatomickým parametrům pacienta |  | ano |  |
| Stabilní konstrukce zabraňující snadnému převržení |  | ano |  |
| Tichý a výkonný motor |  | ano |  |
| Vyhodnocení tréninku – monitoring rehabilitace |  | ano |  |
| Kontrola srdečního tepu |  | ano |  |
| pasivní cvičení (celková paralýza) |  | ano |  |
| cvičení s asistencí (částečná svalová aktivita) |  | ano |  |
| symetrické cvičení (možnost sledování aktivity pravé a levé končetiny) |  | ano |  |
| aktivní cvičení (jako na rotopedu) |  | ano |  |
| isokinetické cvičení |  | ano |  |
| podpěry lýtek |  | ano |  |
| fixace chodidel |  | ano |  |
| podpěra předloktí |  | ano |  |
| snímač tepové frekvence, cvičení pro kardiaky (kontrola srdečního tepu) |  | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu |  | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..