| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_14.4 Motomed k lůžku | 3ks |  |
| Motomed k lůžku – trenažér určený k posilování zbytkové svalové síly. Během léčby nemocných s CMP dochází k rychlé atrofizaci svalstva, přístroj dopomáhá k návratu svalové kondice a bude nezbytnou pomůckou k řádné rehabilitaci nemocných po CMP na lůžku. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| přístroj pro rehabilitaci a procvičení DK | ano |  |
| pojízdný, cvičební přístroj pro aktivní (při svalové aktivitě), i pasivní (s podporou motoru) cvičení na lůžku | ano |  |
| chodidla zafixována v pedálech | ano |  |
| fixační pomůcky pro chodidla | ano |  |
| podpěra lýtek | ano |  |
| pomocí ovladače nastavitelná rychlost cvičení, směr otáčení a odpor motoru | ano |  |
| dálkový ovladač | ano |  |
| flexibilní fixace k lůžku (rychlé a jednoduché upevnění k různým lůžkům) | ano |  |
| bezpečnostní prvky vypnutí | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..