| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| IC_14.1 Motodlaha pro HKK | 1ks |  |
| Motodlaha (HKK) pro rameno pro udržení kloubní pohyblivosti, k zabránění rozvoje pevných kontraktur. Přístroj bude nezbytnou pomůckou rovněž u nemocných s poruchou vědomí. |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |
| programovací jednotka k jemnému nastavení všech léčebných hodnot | ano |  |
| snadná manipulace a možnost snadné přestavby pro levou nebo pravou končetinu | ano |  |
| individuální nastavení všech léčebných parametrů (rychlost, pauza, rozsah, doba) | ano |  |
| opěrka hlavy s vodičem krční páteře | ano |  |
| možnost manuálního nastavení úhlů dle potřeb pacienta | ano |  |
| vnitřní/vnější rotace | ano |  |
| extenze/flexe (elevace) | ano |  |
| abdukce/adddukce | ano |  |
| zpětný chod – bezpečnostní prvek | ano |  |
| možnost okamžitého vypnutí motodlahy pacientem | ano |  |
| možnost přizpůsobení anatomickým parametrům pacienta | ano |  |
| omyvatelné polstrování | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..