| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| IC_8.1 Přístroj pro měření funkce krevních destiček | 1 ks |  |  |
| Přístroj určený pro akutní diagnostiku koagulačních poruch na oddělení Emergency. Přístroj pro rychlé rozpoznání poruchy komplexního stavu koagulace u nemocných s podezřením na akutní mozkovou příhodu. |  |  |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |
| Požadované parametry: |  |  |  |
| Použití pro bed-side monitoring i v centrální laboratoři | ano |  |  |
| Analýza prováděná ze vzorku plné krve | ano |  |  |
| Měření vzorku v rozsahu teplot | 30 – 40 °C |  |  |
| Počet nezávislých kanálů (vyšetření současně) | min. 2 |  |  |
| Základní screeningový test | ano |  |  |
| Test funkce fibrinogenu | ano |  |  |
| Diagnostika vlivu heparinu | ano |  |  |
| Realtime sledování měření křivky hemostázy | ano |  |  |
| Porovnání křivky s normálním profilem | ano |  |  |
| Analytický SW s grafickým i numerickým výstupem | ano |  |  |
| Základní set reagencií | ano |  |  |
| Elektrická pipeta | ano |  |  |
| Laserová tiskárna | ano |  |  |
| Stolní přístroj | ano |  |  |
| Komfortní a intuitivní ovládání | ano |  |  |
| Stolní PC stanice s dotykovým monitorem | ano |  |  |
| Možnost k připojení k NIS (př. LAN apod.) | ano |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..