A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA

A.1.	Identifikační údaje

A.1.1.	Údaje o stavbě

Název stavby:			Rekonstrukce sportovního areálu SPgŠ,G a VOŠ KV, p.o.

Místo stavby:	Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

Katastrální území:			k.ú. Drahovice

Parcelní čísla pozemků:		796/1, 893/4

Předmět PD:				DSP

A.1.2.	Údaje o stavebníkovi

Název:	Střední pedagogická škola, gymnázium a VOŠ

Karlovy Vary, p.o.

Adresa:				Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary

IČ: 					49753789

Statutární zástupce:			Mgr. Bohuslav Peroutka, tel. 777 645 654

A.1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatelská firma: 		Sportprojekta Praha s. r.o.

Adresa:				Jindřišská 30, 110 00 Praha 1

IČ: 					25672886

DIČ:					CZ 25672886

Statutární zástupce:			Ing. arch. Václav Mudra

Telefon/fax:				777 940 867

E-mail:				jandr7@seznam.cz

Hlavní projektant:			Ing. arch. Jan Drdácký, autorizovaný architekt,						číslo autorizace 01 168 – ČKA,

Projektanti:				ing. arch. Jan Drdácký, Karen Dolejší

Profese: 				elektro: Pavel Mohr

Drenáže: ing.Robert Michalovič

Zakázkové číslo:			124016

Datum zpracování:			02/2016

A.2.	Seznam vstupních podkladů

- Zadání investora.

- Geodetický plán

- Geologický průzkum

- Konzultace v rozpracovanosti.

- Makroskopický průzkum lokality

- Prováděcí dokumentace Sportprojekta Praha 09/2011

A.3.	Údaje o území

a)	Rozsah řešeného území

Řešené území leží ve východní části města na parcele 796/1 a 893/4 ostatní plocha v areálu školy. V současné době je v místě stavby travnatá plocha a ve východní části asfaltová plocha. Pozemek je v majetku Karlovarského kraje. Hřiště je napojeno na komunikaci obce ze severní strany.

b)	Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů

Sportovní areál není v žádné ochranné zóně.

c)	Údaje o odtokových poměrech

Veškerá dešťová voda je svedena do podloží sportovních ploch a dále do vsaku, kde je vsakována na místě jako doposud.

d)	Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Projekt je v souladu s územním plánem obce.

e)	Údaje o souladu s územním rozhodnutím

Pro danou stavbu nebylo vyhotoveno územní rozhodnutí. Sportoviště zůstávají ve sportovním areálu školy.

f)	Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území

Obecné požadavky na využití území jsou dodrženy.

g)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly zapracovány.

h)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na zájmové území nejsou.

i)	Seznam souvisejících a podmiňujících investic

Související a podmiňující investice ani jiná opatření v dotčeném území nejsou.

j)	Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby

| obec | katastrální území | p. č. | druh pozemku podle KN | výměra [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Karlovy Vary | Drahovice | 796/1 | Ostatní plocha | 11 793 |
| Karlovy Vary | Drahovice | 893/4 | Ostatní plocha | 4 448 |

A.4.	Údaje o stavbě

a)	Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby

b)	Účel užívání stavby

Plocha občanského vybavení - sportoviště.

c)	Trvalá nebo dočasná stavba

Trvalá stavba.

d)	Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů

Na danou stavbu se nevztahují žádné jiné právní předpisy o ochraně stavby.

e)	Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 	požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

Projektová dokumentace je zpracována dle platných předpisů na výstavbu a bezbariérové užívání staveb.

f)	Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů

Požadavky byly zapracovány.

g)	Seznam výjimek a úlevových řešení

Žádné výjimky ani úlevová řešení na technické řešení stavby z charakteru stavby nevyplývají.

h)	Navrhované kapacity stavby

SO 1 Atletický ovál 4+2, sektory technických disciplin

SO 2 Hřiště pro míčové hry 40/20 + výběhy

SO 3 Vrhačská louka

SO 7 Areálové oplocení

i)	Základní bilance stavby

Viz předcházející bod.

j)	Základní předpoklady výstavby

Předpokládaná lhůta výstavby:	14 měsíců

k)	Orientační náklady stavby

Náklady stavby jsou uvedeny v rozpočtu stavby, který je součástí projektové dokumentace.

A.5.	Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

SO 1 Atletický ovál 4+2, sektory technických disciplin včetně drenáží

SO 2 Hřiště pro míčové hry 40/20 + výběhy včetně umělého osvětlení

SO 3 Vrhačská louka

SO 7 Areálové oplocení

Vedoucí projektu:					Ing. arch. Jan Drdácký

Vypracoval:	J. Drdácký, K.Dolejší

Datum: 04/2016					Sportprojekta Praha

Jindřišská 30, 110 00 Praha 1