## List1
Rekapitulace
Název akce:
Revitalizace centra vzdělávání ISŠTE
Rekonstrukce silnoproudých a slaboproudých rozvodů elektroinstalace a stavební úpravy objektu SO704 – 1.NP
5/2017 |  |  |  |  | Beran / Horák
# | Popis |  |  |  |  | materiál | montáž
1 | Elektrická požární signalizace [EPS] |  |  |  |  | 0 | 0
2 | Místní rozhlas [NZS] |  |  |  |  | 0 | 0
3 | Strukturovaná kabeláž [STK] |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Společná televizní anténa (pouze rozvod) [STA] |  |  |  |  | 0 | 0
5 | Kamerový systém [CCTV] |  |  |  |  | 0 | 0
6 | Audiovizuální systém [AVS] |  |  |  |  | 0 | 0
7 | Jednotný čas [JČ] |  |  |  |  | 0 | 0
8 | Silnoproudá elektroinstalace |  |  |  |  | 0 | 0
9 | Silnoprudá elektroinstalace - SDK |  |  |  |  | 0 | 0
10 | Silnoproudá elektroinstalace - VRN |  |  |  |  | 0 | 0
11 | Zednické práce - omítka schodiště |  |  |  |  | 0 | 0
12 | Zednické práce - opravy po elektroinstalaci |  |  |  |  | 0 | 0
13 | Zednické práce - vymalování 1NP |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  |  |  |  | 0
| Celkem včetně DPH |  |  |  |  | 0
Poznámky:
U zednických prací sloučena cena za materiál s cenou montáže.
Slaboproudé elektroinstalace | [6 empty] | ISŠTE Sokolov SO704 1.NP
# | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
Elektrická požární signalizace [EPS]
1 | Deska se 2 kruhovými hlásícími linkami Apollo | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Hlásič optický | ks | 26 |  |  | 0 | 0
3 | Patice s izolátorem | ks | 6 |  |  | 0 | 0
4 | Patice standardní | ks | 20 |  |  | 0 | 0
5 | Vnitřní tlačítko polozapuštěné, červené | ks | 4 |  |  | 0 | 0
6 | Přídržný magnet 40kg s nohou 175mm včetně kotvy s kloubem | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7 | Modul systém | ks | 1 |  |  | 0 | 0
8 | J-H(ST)H 1x2x0,8, bezhalogen, rudý | m | 700 |  |  | 0 | 0
9 | Instalační lišta LHD 20X10 HF HD | m | 300 |  |  | 0 | 0
10 | Uložení na nehořlavé na příchytky P-Clips | ks | 100 |  |  | 0 | 0
11 | Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící) | m | 30 |  |  | 0 | 0
12 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
13 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
15 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
18 | Dokumentace pro HZS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Koordinační činnost a napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet NZS |  |  |  |  | 0 | 0
Místní rozhlas [NZS]
22 | Skříňkový reproduktor 6W, plastový, EVAC | ks | 14 |  |  | 0 | 0
23 | EUROFIRE 180S 4x1.5 | m | 280 |  |  | 0 | 0
24 | Instalační lišta LHD 20X10 HF HD | m | 40 |  |  | 0 | 0
25 | Trubka ohebná (samozhášivá, oheň nešířící) | m | 70 |  |  | 0 | 0
26 | Uložení na nehořlavé na příchytky P-Clips | m | 280 |  |  | 0 | 0
27 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
29 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
30 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Dokumentace pro HZS | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
35 | Koordinační činnost a napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
36 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet NZS |  |  |  |  | 0 | 0
Strukturovaná kabeláž [STK]
37 | Rozvodný panel - zásuvkové pole | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Patch panel osaz. 24 pozic 1U | ks | 2 |  |  | 0 | 0
39 | Montážní sada | ks | 1 |  |  | 0 | 0
40 | Patch kabel různé délky | ks | 48 |  |  | 0 | 0
41 | Gbit Switch 48 x RJ45, full mgmt | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 | SFP modul Gbit - switch propoj | ks | 2 |  |  | 0 | 0
43 | Stacking set pro switche v 1 racku | ks | 1 |  |  | 0 | 0
44 | Plug-in modul pro switch stacking | ks | 1 |  |  | 0 | 0
45 | Optická vana kompletně vybavená (2) | ks | 2 |  |  | 0 | 0
46 | Svár optických vláken (16) | ks | 16 |  |  | 0 | 0
47 | Patch kord duplexní | ks | 4 |  |  | 0 | 0
48 | Dvojzásuvka 2xRJ45 pod om. Cat. 6A | ks | 17 |  |  | 0 | 0
49 | Zásuvka 1xRJ45 pod om. Cat. 6A | ks | 29 |  |  | 0 | 0
50 | Krabice KO68 | ks | 24 |  |  | 0 | 0
51 | Optický kabel multimode, 8 vlákno 50/125 | m | 60 |  |  | 0 | 0
52 | Kabel UTP drát CAT6, LSOH | m | 3260 |  |  | 0 | 0
53 | Kabelový žlab 250/100 kompletní - chodby nebo montážní podlaha - pro STK a ostatní slaboproudé instalace mimo EPS a NZS | m | 50 |  |  | 0 | 0
54 | Instalační lišta 120x40 | m | 20 |  |  | 0 | 0
55 | Instalační lišta LHD 20X10 HD | m | 90 |  |  | 0 | 0
56 | Uložení na nehořlavé na příchytky P-Clips | ks | 100 |  |  | 0 | 0
57 | Měření signálu | ks | 41 |  |  | 0 | 0
58 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
59 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
60 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
61 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
62 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
63 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
64 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
65 | Koordinační činnost a napojení na stávající systémy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
66 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
67 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet STK |  |  |  |  | 0 | 0
Společná televizní anténa (pouze rozvod) [STA]
68 | Kabel koaxiální - vzor KH21DR/500 - digital compatible s opletem stínění 500 drátků | m | 375 |  |  | 0 | 0
69 | Instalační lišta 120x40 | m | 50 |  |  | 0 | 0
70 | PVC trubka ohebná 16 LPFLEX | m | 375 |  |  | 0 | 0
71 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
72 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
73 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
75 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
77 | Zakončení kabelové rezervy v rack | kpl | 5 |  |  | 0 | 0
78 | Zakončení kabelové rezervy v parapetním žlabu (ESI) | kpl | 5 |  |  | 0 | 0
79 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet STA |  |  |  |  | 0 | 0
Kamerový systém [CCTV]
80 | 3.0 Megapixelová, IP venkovní miniDome s integrovaným IR přísvitem, 1/3” progressive scan CMOS, komprese H.264 / MJPEG, max. rozlišení: 2048×1536/20fps, objektiv: 4mm@F2.0 (2.8 a 6mm volitelně), úhel zobrazení: 98.5°(2.8mm), 79°(4mm), 49°(6mm), citlivost: 0.07 lux@F1.2, AGC zap, 0 lux s IR, 3D-DNR, D-WDR, Dosah IR 10M, Bez poplachového I/O, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 64GB, Napájení: DC12V/420mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), | ks | 5 |  |  | 0 | 0
81 | Kabel UTP drát CAT6A, LSOH | m | 270 |  |  | 0 | 0
82 | Uložení na příchytky | ks | 270 |  |  | 0 | 0
83 | Instalační lišta LHD 20X10 HD | m | 30 |  |  | 0 | 0
84 | Měření signálu | ks | 3 |  |  | 0 | 0
85 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
86 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
87 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
88 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
89 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
90 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
91 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
92 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
93 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet CCTV |  |  |  |  | 0 | 0
Audiovizuální systém [AVS]
94 | HDMI1.4 zásuvka do parapetního kanálu 1M | ks | 8 |  |  | 0 | 0
95 | VGA zásuvka do parapetního kanálu 1M | ks | 8 |  |  | 0 | 0
96 | Kabel HDMI | ks | 4 |  |  | 0 | 0
97 | kabel VGA 15m | ks | 4 |  |  | 0 | 0
98 | kabel USB 2.0 15m | ks | 4 |  |  | 0 | 0
99 | Instalační lišta 40X20 | m | 80 |  |  | 0 | 0
100 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
101 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
102 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
103 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
104 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
105 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
106 | Zakončení video kabelu v zásuvce | kpl | 16 |  |  | 0 | 0
107 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet AVS |  |  |  |  | 0 | 0
Jednotný čas [JČ]
108 | 4-kanálové hlavní hodiny pro řízení systému jednotného času | ks | 1 |  |  | 0 | 0
109 | Přijímač radiosignálu | ks | 1 |  |  | 0 | 0
110 | Podružné hodiny dle výběru investora | ks | 8 |  |  | 0 | 0
111 | Stropní závěs pro hodiny | ks | 8 |  |  | 0 | 0
112 | Školní zvonek motorový 95dB / 1m | ks | 1 |  |  | 0 | 0
113 | CYKY 2x1,5 | m | 200 |  |  | 0 | 0
114 | Uložení na příchytky | ks | 100 |  |  | 0 | 0
115 | Instalační lišta LHD 20X10 HD | m | 80 |  |  | 0 | 0
116 | PVC trubka ohebná 16 LPFLEX | m | 40 |  |  | 0 | 0
117 | Drobný a nespecifikovaný | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
118 | Konektory a propojovací kabely | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
119 | Spojovací a upevňovací materiál | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
120 | Zednické práce, průrazy, drážkování | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
121 | Oživení a konfigurace systému | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
122 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
123 | Výchozí revize a protokol | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
124 | Koordinační činnost | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
125 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
126 | Režijní náklady, doprava materiálu | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet JČ |  |  |  |  | 0 | 0
Silnoproudá elektroinstalace
127 | sv.strop třídy 3x36W s předřadníkem optická parabola. Al vysoký lesk | ks | 44 |  |  | 0 | 0
128 | sv.nad tabule 2x36W s předřadníkem natočená optická parabola. Al vysoký lesk | ks | 10 |  |  | 0 | 0
129 | sv.do kabinetu přisazené 2x26W | ks | 10 |  |  | 0 | 0
130 | sv.na chodby 1x36 | ks | 43 |  |  | 0 | 0
131 | sv.na chodby 1x36 s NO modulem | ks | 17 |  |  | 0 | 0
132 | sv.na WC 2x36 s NO modulem IP | ks | 2 |  |  | 0 | 0
133 | sv.pro WC schodiště. 2x13W s NO modulem | ks | 5 |  |  | 0 | 0
134 | sv.pro WC schodiště. 2x13W | ks | 6 |  |  | 0 | 0
135 | "NO" sv.nouzové 16W/3 hod.IP20 p.o. | ks | 10 |  |  | 0 | 0
136 | bernard sv.vč. | ks | 10 |  |  | 0 | 0
137 | tr.pvc16 | ks | 425 |  |  | 0 | 0
138 | KP68 | ks | 92 |  |  | 0 | 0
139 | KR68 | ks | 56 |  |  | 0 | 0
140 | cy 4 | m | 30 |  |  | 0 | 0
141 | cyky 3x1,5 | m | 1100 |  |  | 0 | 0
142 | cyky 3x2,5 | m | 1200 |  |  | 0 | 0
143 | cyky 5x1,5 | m | 990 |  |  | 0 | 0
144 | cyky 5x4 | m | 50 |  |  | 0 | 0
145 | cyky 4x16 | m | 0 |  |  | 0 | 0
146 | cy10 | m | 0 |  |  | 0 | 0
147 | cy16 | m | 0 |  |  | 0 | 0
148 | ventilátor 100 vč.doběhu | ks | 2 |  |  | 0 | 0
149 | tl.schodiště a chodby | ks | 8 |  |  | 0 | 0
150 | tl.pro rolety | ks | 0 |  |  | 0 | 0
151 | vyp.č1 p.o. | ks | 4 |  |  | 0 | 0
152 | vyp.č2 p.o. | ks | 0 |  |  | 0 | 0
153 | vyp.č5 p.o. | ks | 6 |  |  | 0 | 0
154 | vyp.č5A p.o. | ks | 7 |  |  | 0 | 0
155 | vyp.č6 p.o. | ks | 11 |  |  | 0 | 0
156 | vyp.č.7 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
157 | zás.230/16 p.o. | ks | 54 |  |  | 0 | 0
158 | zás.parapet | ks | 194 |  |  | 0 | 0
159 | čidlo pohybu | ks | 17 |  |  | 0 | 0
160 | zás.230/16 IP 44 p.o. | ks | 4 |  |  | 0 | 0
161 | zdroj pro pisoáry WC | ks | 1 |  |  | 0 | 0
162 | podl.KR M16 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
163 | zás.400/16 A IP56 p.o. | ks | 1 |  |  | 0 | 0
164 | cablofil 50/50 | m | 30 |  |  | 0 | 0
165 | cablofil 150/50 | m | 180 |  |  | 0 | 0
166 | cablofil 300/50 | m | 25 |  |  | 0 | 0
167 | konstrukce pro cablofil | ks | 215 |  |  | 0 | 0
168 | parapetní žlab 135/70 s pvc příčkou | m | 171 |  |  | 0 | 0
169 | rozváděč 1 a 2 NP | ks | 0.1 |  |  | 0 | 0
170 | požární ucpávky | soub. | 0.5 |  |  | 0 | 0
171 | Konstrukce SDK pro zakrytí el.inst kastlík 30/30 - 1NP 704 | ks | 120 |  |  | 0 | 0
172 | Konstrukce SDK pro zakrytí el.inst kastlík 30/30 - 1NP 704 | ks | 120 |  |  | 0 | 0
173 | podružný materiál | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
174 | PPV | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
175 | sekací řezací a vrtací práce | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
176 | doprava a přesun hmot | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
177 | revize | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Silnoprudá elektroinstalace - SDK
178 | revizní dvířka 20/20 | ks | 21 |  |  | 0 | 0
179 | revizní dvířka 15/15 | ks | 0 |  |  | 0 | 0
180 | SDK kastlík 40/50 ( 60/50 skut.) pro zakrytí el.instalace na chodbách EI30 | m | 96 |  |  | 0 | 0
181 | SDK kastlík 40/50 pro osazení svítidel | m | 96 |  |  | 0 | 0
182 | SDK kastlík 30/30 | m | 112.5 |  |  | 0 | 0
183 | podružný materiál | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
184 | PPV | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
185 | sekací řezací a vrtací práce | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
186 | doprava a přesun hmot | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
187 | revize | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Silnoproudá elektroinstalace - VRN
188 | dem.stávajících svítidel pro další použití 114 ks HZS | hod. | 9 |  |  | 0 | 0
189 | dem.Fe konstrukcí 105 ks HZS | hod. | 7.5 |  |  | 0 | 0
190 | demontáž krabic přístroju atd. 130 ks HZS | hod. | 4 |  |  | 0 | 0
191 | dem.žlabu a lišt 600 m HZS | hod. | 10 |  |  | 0 | 0
192 | svařování prodloužení konstrukcí pro svítidla Jocke 25/25 23 m HZS | hod. | 8 |  |  | 0 | 0
193 | vrtání - zvětšení otvoru v konstrukci svítide 69 ks HZS | hod. | 8 |  |  | 0 | 0
194 | montáž nových konstrukcí pro svítidla 14 ks HZS | hod. | 4 |  |  | 0 | 0
195 | nátěr konstrukcí svítidel | hod. | 10 |  |  | 0 | 0
196 | provizorní připojení zařízení pro zachování nutného chodu HZS | hod. | 4 |  |  | 0 | 0
197 | uklid | sou. | 0.5 |  |  | 0 | 0
198 | oprava malých ploch po demontáži konstrukcí (TV,plátna ,hřebíky atd.) | hod. | 25 |  |  | 0 | 0
199 | podružný materiál | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
200 | PPV | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
201 | sekací řezací a vrtací práce | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
202 | doprava a přesun hmot | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
203 | revize | soub. | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Zednické práce - omítka schodiště
204 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% | m2 | 210 |  |  | 0 | 0
205 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% | m2 | 65 |  |  | 0 | 0
206 | Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 210 |  |  | 0 | 0
207 | Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty | m2 | 65 |  |  | 0 | 0
208 | Příplatek k vnitřní omítce zdiva vápenocementové ze suchých směsí za zabudované rohovníky | m | 150 |  |  | 0 | 0
209 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních stěn | m2 | 198 |  |  | 0 | 0
210 | Sádrová stěrka tl.do 3 mm vnitřních rovných stropů | m2 | 55 |  |  | 0 | 0
211 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10% | m2 | 0 |  |  | 0 | 0
212 | Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou | m2 | 50 |  |  | 0 | 0
213 | Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm | kus | 1 |  |  | 0 | 0
214 | Mřížka větrací plast VM 300x300 B bílá se síťovinou | kus | 1 |  |  | 0 | 0
215 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 5.2786 |  |  | 0 | 0
216 | Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email | m2 | 98 |  |  | 0 | 0
217 | Nátěry syntetické OK střední "B" barva dražší lesklý povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 20 |  |  | 0 | 0
218 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | m2 | 165 |  |  | 0 | 0
219 | Zařízení staveniště | % | 3 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Zednické práce - opravy po elektroinstalaci
220 | Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 450 mm | kus | 3 |  |  | 0 | 0
221 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stěnách | kus | 10 |  |  | 0 | 0
222 | Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na stropech | kus | 12 |  |  | 0 | 0
223 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm | m2 | 55 |  |  | 0 | 0
224 | Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 150 mm | m2 | 0 |  |  | 0 | 0
225 | Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
226 | Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2 | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
227 | Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m | t | 2.039 |  |  | 0 | 0
228 | Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
229 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 9 ks/m2 | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
230 | Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2 | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
231 | Dlaždice keramické RAKO | m2 | 8 |  |  | 0 | 0
232 | Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m | % | 6.92 |  |  | 0 | 0
233 | Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
234 | Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2 | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
235 | Obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé i barevné) 20 x 25 x 0,68 cm I. j. | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
236 | Dlaždice keramické RAKO | m2 | 4 |  |  | 0 | 0
237 | Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m | % | 3.54 |  |  | 0 | 0
238 | Zařízení staveniště | % | 3 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Zednické práce - vymalování 1NP
239 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m | soub. | 2150.47 |  |  | 0 | 0
240 | Zařízení staveniště | soub. | 3 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet |  |  |  |  | 0 | 0
Note on B23: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on B24: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on B25: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on B263: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on B281: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on B302: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on G23: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on G24: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on G25: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on H23: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on H24: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.
Note on H25: Rozpočet: Pozn. Cena za materiál a montáž sloučena do buňky materiál.