# V Ý K A Z      V Ý M Ě R

Akce: 		 Domov pro seniory v PERNINKU

## Úprava přízemí pavilonu  B – 6 pokojů

Profese:	 elektro

Investor:       Domov pro seniory v Perninku, Nádražní 268, PERNINK

Datum:         Březen 2014

Vypracoval:  František JOZA – elektroprojekt

Česká 148, Karlovy Vary

Tel. č. 353220960

IČO: 12818593

Jistič 3 pól, 25B/3	1 ks

Jistič 3 pól, 50B/3	1 ks

Rozvaděč „R1-R3“	3 ks

Osvětlovací rampa RN07 –DNO	12 ks

Svítidlo zářivkové, stropní 1 x 36 W, IP 20	12 ks

Svítidlo nástěnné, 1 x 22W, kulaté	6 ks

Svítidlo nouzové 	6 ks

Vypínač 1 pól, řazení 1, p.om., IP 20	12 ks

Přepínač střídavý, řazení 6, p.om., IP 20 	12 ks

Kryt spínačů, řazení 1,6	24 ks

Zásuvka 2P + PE, jednonásobná, p.om., IP 20 	60 ks

Kryt zásuvky 	60 ks

Zářivka 36  W	12 ks

Startér		12 ks

Rámeček jednonásobný	18 ks

dvojnásobný 	30 ks

trojnásobný 	6 ks

Svorka vyrovnání potenciálů, typ 2495-0-0059	12 ks

Přípojnice ochranného pospojení 	3 ks

Vodič CY 6 		115 m

Kabel CYKY 2 x 1,5	44 m

CYKY 3 x 1,5 	265 m

CYKY 3 x 2,5	225 m

CYKY 5 x 6 	35 m

Krabice přístrojová KP 68/2	18 ks

KP 64/2	30 ks

KP 64/3	6 ks

Krabice instalační se svorkovnicí KU 68-1903	36 ks

HZS (jednání, demontáž, úprava vedení,…)	54 hod.

Montážní práce

Výpomocné práce zednické

Revizní zpráva 	1 ks