# průvodní  zpráva

### Akce : Projektová dokumentace modernizace sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ Cheb

### A.1 Identifikační údaje

A.1.1 Údaje o stavbě

a) Název stavby :

Projektová dokumentace modernizace sociálního zařízení v budovách SZŠ a VOŠ Cheb

b) Místo stavby :  Parcela č. 265, 266, 268/4 , k.ú. Cheb. Budova č.p. 58, 59, 60, Hradební ulice, Cheb

c) Předmět projektové dokumentace : Stavební úpravy dokončené stavby ( bez zásahů do nosných konstrukcí ).

Je nutno zajistit stavební povolení, stavby jsou zapsány jako nemovité kulturní památky 1000151752, 1000144077 a 1000150778 v Památkovém katalogu. Je nutné souhlasné stanovisko KHS, HZS a OPP a OŽP MěÚ Cheb.

Jedná se o vybourání stávajících hygienických zařízení a jejich nová výstavba v souladu s nyní platnými normami, předpisy a potřebami uživatele.

A.1.2 Údaje stavebníkovi

| Vlastnické právo |  |
| --- | --- |
| Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary |  |
| Správa nemovitostí ve vlastnictví kraje |  |
| Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola Cheb, Hradební 58/10, 35002 Cheb, IČO 00669733 |  |

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, IČO 13845357, Bezručova 8, 360 01  Karlovy Vary.

b) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

c) Ing. Roman Gajdoš, G.projekt, číslo v seznamu autorizovaných osob ČKAIT 0300382 – Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby.

Iveta Charousková, 8488  Požárně bezpečnostní řešení

Ing. František Kolář, 0300539 Elektroinstalace

Rudolf Bárta, 0300204 Zdravotní instalace

Pavel Tezaur, 0300238 ÚT A VZT

## A.2 Seznam vstupních podkladů

Vlastní doměření současného stavu 2017

Projektová dokumentace SURPMO 1984

Snímek katastrální mapy a informace o parcele – Internet

Části dalších původních projektů z archivu stavebníka

Technologické předpisy a podklady

Normy ČSN a hygienické předpisy

## A.3 Údaje o území

a) Rozsah řešeného území : Parcela p.č. 265, 266 a 268/4, k.ú. Cheb

b) Údaje o ochraně území : Památková ochrana

c) Údaje o odtokových poměrech : bez vlivu

d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací : Nemění se způsob využití území

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území : Nemění se

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů : Požadavky dotčených orgánů jsou v projektové dokumentaci dodrženy

h) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic : nejsou

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby : jen parcela č. 265, 266 a 268/4, jiné nejsou dotčeny.

## A.4 Údaje o stavbě

a) Stavební úpravy dokončené stavby.

b) Stavba pro školství.

c) Trvalá stavba.

d) Údaje o ochraně : památková ochrana.

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb : stavba není v současném stavu určena pro osoby podle vyhl. 398/2009, § 1(1) – osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V další etapě bude řešena možnost užívání osobami podle vyhl. 398/2009.

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů: nejsou

g) Seznam výjimek a úlevových řešení : nejsou

h) Navrhované kapacity stavby : stávající

i) Základní bilance stavby

třída energetické náročnosti budovy : současný stav

j) Základní předpoklady výstavby

Realizace stavby 2018

Členění na etapy : jedna etapa

k) Orientační náklady stavby 5,0 mil. Kč

## A.5 Členění stavby na objekty

Stavba je jedním objektem.

Kontrolní prohlídky : Vzhledem k poměrné jednoduchosti stavebních úprav postačí závěrečná kontrolní prohlídka spojená s povolením užívání.

V Karlových Varech, 24.2.2018

Ing. Roman GAJDOŠ