| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-1114_Nebulizátor tepelný | 15 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 15ks T-1114_Nebulizátor tepelný, pro oddělení Centrální operační sály, gynekologické, dětské, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Nebulizátor tepelný slouží jako přístroj k zlepšení dýchání pacienta, kdy je plyn přiváděný do dýchacího systému ohříván a zvlhčován a následně přiváděn k pacientovi a to volným prouděním přes masku nebo kanylu. | ano |  |
| Průtokoměr 15 l, O2. Průtok O2 lze nastavit v rozsahu 0 – 15 l/min | Ano uveďte |  |
| Hadicový nástavec k průtokoměru minimálně 2,5 metru | Ano |  |
| Řízení koncentrace O2 v rozsahu minimálně 40–90 % | Ano |  |
| Autoklávovatelná komora | Ano |  |
| Držák základny na eurolištu nebo infúzní stojan | ano |  |
| Tepelná základna | Ano |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz | Ano uveďte |  |
| Jednoduchá obsluha a ovládání | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..