| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-4120_Lázeň vodní | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1ks T-4120_Lázeň vodní, pro oddělení imunohematologie, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Vodní lázeň s cirkulací je určena pro vnitřní i externí teplotní aplikace | ano |  |
| Pracovní teplota je nastavitelná minimálně od +5 °C nad okolní teplotu až do +90 °C | Ano uveďte |  |
| Havarijní termostat proti překročení nastavené maximální teploty | ano |  |
| Nádrž se zakulacenými rohy pro snadné čištění, vypouštěcím kohoutem a vypouštěcí hadicí 1 metr | Ano |  |
| Objem nádrže cca 20 litrů s tolerancí +-20% | Ano uveďte |  |
| Ovládání řízené pomocí mikroprocesoru. Výkonné oběhové čerpadlo udržuje jednotnou teplotu uvnitř lázně | Ano |  |
| Ukazatel teploty na desetiny stupně, přesnost regulace minimálně +-1 stupeň a nižší | Ano uveďte |  |
| Časové nastavení minimálně 50 hod. | Ano uveďte |  |
| Ovládání pomocí dotykové klávesnice a zobrazením na displeji | ano |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz | ano |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..