| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-4447_Centrifuga malá | 1 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena centrifuga: 1ks pro oddělení klinické biochemie do nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Požadované parametry |  |  |
| Rutinní stolní centrifuga | ano |  |
| Membránová klávesnice | ano |  |
| LCD displej pro zobrazení nastavených údajů | ano |  |
| Nerezová vnitřní komora | ano |  |
| Výkyvný rotor | ano |  |
| 1x redukční kontejner | 8x15ml (8 zkumavek) |  |
| Otáčky | min. 3800 rpm |  |
| RCF | min. 3000 xg |  |
| Časovač | ano |  |
| Uzavření víka z kovu | ano |  |
| Programovatelná | ano |  |
| Imbalační senzor | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče:	………………………..