| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-0852_Kolposkop | 1 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |
| Cena za jeden kus přístroje v Kč bez DPH |  |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 1ks T-0852_Kolposkop, pro gynekologické oddělení, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |  |  |
| Kolposkop slouží k diagnostickým a terapeutickým potřebám gynekologického oddělení | ano |  |
| Optický zoom minimálně 30 ti násobné v minimálně pěti krocích | ano |  |
| Vybaveno optickým zeleným filtrem | Ano |  |
| Pole pro zobrazení minimálně 10-125 mm, fokusování automatické a manuální | Ano uveďte |  |
| Kolposkop s LED zdrojem světla s životností minimálně 40 000 hodin, teplotou světla cca 6000 – 6600 K a integrovanou digitální kamerovou jednotkou | ano |  |
| Kolposkop umístěný na stojanu s pantografickým ramenem, mobilní na stabilní podvozkové základně s bržděnými kolečky, snadno manévrovatelný a nastavitelný do pracovní polohy | ano |  |
| Vybavení pro video-kolposkopii | Ano |  |
| Archivační a záznamový software pro zpracování snímků pacientů včetně videosekvencí s možnými komentáři na PC uživatele, připojení LAN,HDMI pro přenos dat - obrazu | Ano uveďte |  |
| Monitor LED, který je součástí pojízdného stojanu pro zobrazení obrazu součástí koloskopu minimálně 24“ | Ano uveďte |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz, přívodní šňůra minimálně 2,5 m | ano |  |
| Jednoduchá obsluha a ovládání | ano |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..