## List1
Rekapitulace
Název akce:
"SLŠ Žlutice“
05/2018 | [7 empty] | Martin Horák
# | Popis | [5 empty] | materiál | montáž
1 | PZTS + ACS | [5 empty] | 0 | 0
2 | CCTV | [5 empty] | 0 | 0
3 | DT | [5 empty] | 0 | 0
| Součet bez DPH | [5 empty] | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0
Poznámky:
SLŠ Žlutice
# | Popis | Referenční typ | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
PZTS + ACS
TECHNOLOGIE
1 | Ústředna MB Secure 5000 | N013860 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Kryt ZG20 pro MB Secure nebo RIO | N013730 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Systémový napájecí zdroj pro ústředny 12VDC/26Ah, AUX 1,5A | N013950 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/5A s reléovými vstupy a odpojovačem | 75PS13V8 K40/5A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Akumulátor 12V/18Ah | UT12180 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Display - grafická klávesnice | N013003 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
7 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | N013940 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Reléový modul 4x230/8A a 8x24V/1A, PCB bez krytu | N013941 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Kovový kryt pro HUB PRO/ PRO-3200/ RIO MB-secure | HUB PRO BOX | ks | 3 |  |  | 0 | 0
10 | USB načítací stanice EM |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | N023350.17 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
12 | Čtečka EM, bez klávesnice |  | ks | 7 |  |  | 0 | 0
13 | Signalizace neaut. přístupu | N043060.17 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Magnetický kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory | SC517/WH/MULTI/G2 | ks | 15 |  |  | 0 | 0
15 | PC server, Core i7, 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 Pro | Dell Vostro 3668 MT | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Můstek - Bakaláři |  | ks | 1 |  |  | 0 | 0
17 | Software IQ SystemControl | N013596 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TRASY
18 | Sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5 |  | m | 750 |  |  | 0 | 0
19 | Trasový materiál/ drážkování bez začištění |  | m | 300 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
20 | Propojení IT technikem |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Drobný a nespecifikovaný. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
23 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
24 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
25 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
26 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet PZTS + ACS | [5 empty] | 0 | 0
CCTV
TECHNOLOGIE
27 | Switch 24port, 4xSFP, IPv6, 802.3at PoE Plus | Zyxel GS1920-24HP | ks | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Switch 8port, IPv6, 802.3at PoE Plus | Zyxel GS1900-8HP | ks | 2 |  |  | 0 | 0
29 | Rozvaděč stojan. 27U/60x60, šedý, dveře sklo | Triton RMA-27-A66-AAX-A1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
30 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 |  | ks | 6 |  |  | 0 | 0
31 | Rozvaděč nástěnný 9U/60x50 nedělený | Triton RBA-09-AS5-CAX-A1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
32 | 19"' vyvazovací panel 1U, 5x háček 60x30mm zacvakávací pro čtvercový otvor 9x9 | Triton RAB-VP-X11-A1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
33 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 2 ventilátory, bimetalový termostat | Triton RAB-CH-X01-A1 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
34 | 19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 | Triton RAB-PD-X01-A1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
35 | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou |  | ks | 3 |  |  | 0 | 0
36 | Patch kabel různé délky, Cat6 |  | ks | 35 |  |  | 0 | 0
37 | Televize LED s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160 px). Úhlopříčka 55"/138 cm. SMART TV. Technologie HDR, PurColour, UHD Dimming. | Samsung UE55MU6172 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
38 | Nástěnný držák pro TV |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
39 | Zásuvka pro TV |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
40 | PC server CCTV, Core i7, 8GB RAM, 1TB HDD, Windows 10 Pro | Dell Vostro 3668 MT | ks | 2 |  |  | 0 | 0
41 | Jistič B/16/1, 10kA |  | ks | 5 |  |  | 0 | 0
42 | 2.0 Mpx válečková kamera s IR přísvitem, varifokálním objektivem, D-WDR a 3D-DNR | DS-2CD2620F-I | ks | 14 |  |  | 0 | 0
43 | Kamera vnitřní, včetně příslušenství - montáž | KRAJ | ks | 7 |  |  | 0 | 0
44 | Kamera venkovní, včetně příslušenství - montáž | KRAJ | ks | 14 |  |  | 0 | 0
45 | NVR - montáž | KRAJ | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TRASY
46 | Kabel U/UTP, Cat6, LSOH |  | m | 2300 |  |  | 0 | 0
47 | Elektroinstalační lišta 40x20, včetně kotvení |  | m | 280 |  |  | 0 | 0
48 | Trasový materiál/ drážkování bez začištění |  | m | 620 |  |  | 0 | 0
49 | Kabel CYA 4mm - potenciálové spojení |  | m | 80 |  |  | 0 | 0
50 | Kabel instalační CYKY-J 3x2,5 |  | m | 150 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
51 | Drobný a nespecifikovaný. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
52 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
54 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
55 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
56 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet CCTV | [5 empty] | 0 | 0
DT
TECHNOLOGIE
57 | Kodér s integrovanou hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 1modul | 1083/74 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
58 | Barevná kamera k modulu, 1 modul | 1748.83 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
59 | Modul s 1 tlačítkem | 1148/11 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
60 | Instalační krabice pro panel, 3 moduly do zdi | 1145/53 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
61 | Upevňovací a vnější krycí rámeček, 3 moduly | 1148/63 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
62 | Modul pro rozšíření o 16 účastníků | 1083/17 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
63 | Kryt proti dešti | 1158/613 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
64 | Relé PU1 |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
65 | Zdroj pro systém, 10 DIN modulů | 1083/20A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
66 | Distributor pro 4 účastníky | 1083/55 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
67 | Komfortní domovní videotelefon minimálně 4,3" | 1750/1 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
68 | Zdroj pro befo zámky |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
69 | Elektrický dveřní otvírač |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
70 | Plastová rozvodnice, 2x12 modulů, povrchová |  | ks | 2 |  |  | 0 | 0
TRASY
71 | Systémový kabel | 2Voice | m | 180 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
72 | Drobný a nespecifikovaný. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
73 | Oživení a konfigurace systému. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Dokumentace skutečného stavu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
75 | Výchozí revize a protokol. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Zaškolení obsluhy |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
77 | Režijní náklady, doprava materiálu. |  | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet DT | [5 empty] | 0 | 0