## rekapitulace
Materiál | 0
Práce | 0
Ostatní | 0
Celková cena bez DPH (Kč) | 0
DPH – 21% | 0
Celkem s DPH (Kč) | 0

## material
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
0001 | UK530E -rozvodnice ZM 36M s dveřmi, zapuštěná IP30/36 (41) modulů | ks | 0 | 1 | 0
0002 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
0003 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
0004 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 5 | 0
0005 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC | ks | 0 | 1 | 0
0006 | UZ1 -zámek bezpečnostní s klíčem | ks | 0 | 1 | 0
0007 | ZK2,5 - Řadová svorka šroubová | ks | 0 | 4 | 0
0008 | ZS6 - Řadová svorka šroubová | ks | 0 | 5 | 0
0101 | A - interiérové, zářivkové, přisazené sv. s asymetrickým reflektorem , TREVOS, typ PSP MONZA AS 128 ET5, 1x28W/T5, IP20 | ks | 0 | 1 | 0
0102 | B - interiérové, zářivkové, přisazené sv. s parabolickou leštěnou mřížkou, TREVOS, typ LUXOR 235 PAR ET5, 2x35W/T5, IP20 | ks | 0 | 6 | 0
0103 | C - interiérové, zářivkové, přisazené sv. s krytem z opalizavaného akrylátu, TREVOS, typ LUXOR 235 OP ET5, 2x35W/T5, IP20 | ks | 0 | 4 | 0
0201 | Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 2 | 0
0202 | Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 1 | 0
0203 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/230V | ks | 0 | 6 | 0
0204 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/230V | ks | 0 | 10 | 0
0205 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A/230V | ks | 0 | 2 | 0
0206 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný | ks | 0 | 4 | 0
0207 | Zásuvka komunikační dvojnásobná, RJ45-8, Cat. 5e | ks | 0 | 2 | 0
0208 | Krabicová rozvodka + WAGO svorky | ks | 0 | 6 | 0
0209 | Krabice přístrojová | ks | 0 | 19 | 0
0210 | Krabice přístrojová do SDK | ks | 0 | 3 | 0
0211 | Kanál elektroinstalační EKD 120X40 | m | 0 | 12 | 0
0301 | H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič, zeleno-žlutý | m | 0 | 50 | 0
0302 | CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel | m | 0 | 75 | 0
0303 | CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel | m | 0 | 90 | 0
0304 | CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel | m | 0 | 15 | 0
0009 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | ks | 0 | 7 | 0
0010 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 0 | 12 | 0
0

## práce
Obor | Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
00 - rozvaděč RMS | 0009 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 6 mm2 | ks | 0 | 7 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0010 | ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji do 2,5 mm2 | ks | 0 | 12 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0001 | UK530E -rozvodnice ZM 36M s dveřmi, zapuštěná IP30/36 (41) modulů, se šroubovými svorkami N/PE, Plastová, Plechová plná dvířka, RAL 9016 bílá | ks | 0 | 1 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0007 | ZK2,5 - Řadová svorka šroubová | ks | 0 | 4 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0008 | ZS6 - Řadová svorka šroubová | ks | 0 | 5 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0002 | S203M-B20; 3 fázový jistič, jmenovitý proud In: 20 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 1 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0003 | S201M-B10; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 10 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 4 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0004 | S201M-B16; 1 fázový jistič, jmenovitý proud In: 16 A, vypínací charakteristika: B, vypínací schopnost Icn: 10 kA | ks | 0 | 5 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0005 | F204AC-25/0,03; proudový chránič; čtyřpólový; jmenovitý proud: 25 A; citlivost: 30 mA; Typ: AC | ks | 0 | 1 | 0
00 - rozvaděč RMS | 0006 | UZ1 -zámek bezpečnostní s klíčem | ks | 0 | 1 | 0
01 - svítidla | 0101 | A - interiérové, zářivkové, přisazené sv. s asymetrickým reflektorem , TREVOS, typ PSP MONZA AS 128 ET5, 1x28W/T5, IP20 | ks | 0 | 1 | 0
01 - svítidla | 0102 | B - interiérové, zářivkové, přisazené sv. s parabolickou leštěnou mřížkou, TREVOS, typ LUXOR 235 PAR ET5, 2x35W/T5, IP20 | ks | 0 | 6 | 0
01 - svítidla | 0103 | C - interiérové, zářivkové, přisazené sv. s krytem z opalizavaného akrylátu, TREVOS, typ LUXOR 235 OP ET5, 2x35W/T5, IP20 | ks | 0 | 4 | 0
02 - elektromontáže | 0208 | Krabicová rozvodka + WAGO svorky | ks | 0 | 6 | 0
02 - elektromontáže | 0209 | Krabice přístrojová | ks | 0 | 19 | 0
02 - elektromontáže | 0210 | Krabice přístrojová do SDK | ks | 0 | 3 | 0
02 - elektromontáže | 0211 | Kanál elektroinstalační EKD 120X40 | m | 0 | 12 | 0
02 - elektromontáže | 0301 | H07V-K 6 (CYA 6) ohebný vodič, zeleno-žlutý | m | 0 | 50 | 0
02 - elektromontáže | 0302 | CYKY-J 3x2,5 (CYKY 3Cx2,5) silový kabel | m | 0 | 75 | 0
02 - elektromontáže | 0303 | CYKY-J 3x1,5 (CYKY 3Cx1,5) silový kabel | m | 0 | 90 | 0
02 - elektromontáže | 0304 | CYKY-O 3x1,5 (CYKY 3Ax1,5) silový kabel | m | 0 | 15 | 0
02 - elektromontáže | 0201 | Sériový přepínač pod omítku, řaz.5, 10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektromontáže | 0202 | Jednopólový spínač pod omítku, řaz.1, 10A/250V, IP20, jednorámeček | ks | 0 | 1 | 0
02 - elektromontáže | 0203 | Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou, 16A/230V | ks | 0 | 6 | 0
02 - elektromontáže | 0204 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami 16A/230V | ks | 0 | 10 | 0
02 - elektromontáže | 0205 | Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím 16A/230V | ks | 0 | 2 | 0
02 - elektromontáže | 0206 | Rámeček pro elektroinstalační přístroje, trojnásobný vodorovný | ks | 0 | 4 | 0
02 - elektromontáže | 0207 | Zásuvka komunikační dvojnásobná, RJ45-8, Cat. 5e | ks | 0 | 2 | 0
0

## ostatní
Polozka | Popis | Jednotka | Kc/jed | Mnozstvi | Kc bez DPH
001 | Demontáže stávající elektroinstalace | hod | 0 | 25 | 0
002 | Vyhledání obvodů | hod | 0 | 5 | 0
003 | Stavební přípomoce | kpl | 0 | 1 | 0
004 | PPV - 6% z mat.+mont | % | 0 | 0.06 | 0
005 | Doprava - 3,6% z mat. | % | 0 | 0.036 | 0
006 | Přesun - 4,0% z mat. | % | 0 | 0.04 | 0
007 | Výchozí revize | hod | 0 | 5 | 0
0