**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

**Renovace odborných učeben stomatologických oborů**

Technické parametry nábytku:

* korpusy – LTD bílá perla 18mm, ABS hrany 0,5mm,
* dvířka a čela – LTD dekor pastelově zelená 18mm, ABS 2mm,
* pracovní deska – bílá perla 32mm, přední radius 12mm,
* panty celokovové s tlumením,
* zásuvky s tlumením, bočnice kovové, 100% výsuv,
* úchyty celokovové, rozteč 128mm, hranaté,
* kování s doživotní zárukou,
* rektifikační plastové nožičky,
* záruka na nábytek 5 let.

Obecné požadavky pro dodávající firmu:

* dodávka nábytku včetně uvedených součástí
* instalace odsávání a připojení nově dodaných součástí na stávající rozvody
* rozvedení stlačeného vzduchu ke stolům z přilehlé technické místnosti
* garance konečného data dodání

Demontáž a likvidace starého nábytku a stolů není předmětem veřejné zakázky, bude zajištěna školou.

|  |  |
| --- | --- |
| **Laboratoř č. 1** | Počet kusů |
| Výukový laboratorní stůl 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm, 5 x zásuvka | 12 |
| Odsávání k výukovému lab. stolu vč. instalace, nastavení a revize, záruka 2 roky* integrované stolní
* dotykové ovládání
* min. 2 stupňový filtrační systém
* regulace sání ve více stupních
* sací výkon min. 15l/sec.
* výkon max. 1000W
 | 12 |
| Vývod stlačeného vzduchu, včetně instalace | 12 |
| Židle k výukovému lab. stolu* klasická pracovní kancelářská židle
* kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku
* vysoká opěrka zad
* barva šedá
* čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku
* bez područek
* kovový kříž chromovaný
* kolečka měkká pro tvrdé podlahy
* nosnost min. 110 kg
 | 12 |
| Židle k výukovému stolu pro pedagoga* klasická pracovní kancelářská židle
* kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku
* vysoká opěrka zad
* barva šedá
* čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku
* s područkami
* kovový kříž chromovaný
* kolečka měkká pro tvrdé podlahy
* nosnost min. 110 kg
 | 1 |
| Katedra pro pedagoga, 130 x 60 cm, výška 85 cm (pracovní deska bílá perla, korpus dekor pastelově zelená)  | 1 |
| Skříňka policová, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Skříňka šuplíková, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
|  |  |
| **Laboratoř č. 2** |  |
| Výukový laboratorní stůl 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm, 5 x zásuvka | 12 |
| Odsávání k výukovému lab. stolu vč. instalace, nastavení a revize, záruka 2 roky* integrované stolní
* dotykové ovládání
* min. 2 stupňový filtrační systém
* regulace sání ve více stupních
* sací výkon min. 15l/sec.
* výkon max. 1000W
 | 12 |
| Vývod stlačeného vzduchu, včetně instalace | 12 |
| Židle k výukovému lab. stolu* klasická pracovní kancelářská židle
* kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku
* vysoká opěrka zad
* barva šedá
* čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku
* bez područek
* kovový kříž chromovaný
* kolečka měkká pro tvrdé podlahy
* nosnost min. 110 kg
 | 12 |
| Židle k výukovému stolu pro pedagoga* klasická pracovní kancelářská židle
* kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku
* vysoká opěrka zad
* barva šedá
* čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku
* s područkami
* kovový kříž chromovaný
* kolečka měkká pro tvrdé podlahy
* nosnost min. 110 kg
 | 1 |
| Katedra pro pedagoga, 130 x 60 cm, výška 85 cm (pracovní deska bílá perla, korpus dekor pastelově zelená)  | 1 |
| Skříňka policová, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Skříňka šuplíková, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
|  |  |
| **Laboratoř č. 3** |  |
| Výukový laboratorní stůl 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm, 5 x zásuvka | 14 |
| Odsávání k výukovému lab. stolu vč. instalace, nastavení a revize, záruka 2 roky* integrované stolní
* dotykové ovládání
* min. 2 stupňový filtrační systém
* regulace sání ve více stupních
* sací výkon min. 15l/sec.
* výkon max. 1000W
 | 14 |
| Vývod stlačeného vzduchu, včetně instalace | 14 |
| Židle k výukovému lab. stolu* klasická pracovní kancelářská židle
* kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku
* vysoká opěrka zad
* barva šedá
* čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku
* bez područek
* kovový kříž chromovaný
* kolečka měkká pro tvrdé podlahy
* nosnost min. 110 kg
 | 14 |
| Židle k výukovému stolu pro pedagoga* klasická pracovní kancelářská židle
* kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku
* vysoká opěrka zad
* barva šedá
* čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená, barevně doladit k nábytku
* s područkami
* kovový kříž chromovaný
* kolečka měkká pro tvrdé podlahy
* nosnost min. 110 kg
 | 1 |
| Katedra pro pedagoga, 100 x 60 cm, výška 85 cm (pracovní deska bílá perla, korpus dekor pastelově zelená)  | 1 |
| Skříňka policová, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |
| Skříňka šuplíková, 150 x 40 cm, výška 85 cm | 2 |

**SOUHRN:**

**Výukový laboratorní stůl** (38 ks), 120 x 60 cm, výška stolu 85 cm

* korpusy – LTD bílá perla 18mm, ABS hrany 0,5mm,
* dvířka a čela – LTD dekor pastelově zelená 18mm, ABS 2mm,
* pracovní deska – bílá perla 32mm, přední radius 12mm,
* panty celokovové s tlumením,
* zásuvky s tlumením, bočnice kovové, 100% výsuv,
* úchyty celokovové, rozteč 128mm, hranaté,
* kování s doživotní zárukou,
* rektifikační plastové nožičky,
* záruka na nábytek 5 let.

Součástí stolů je:

* Zabudované odsávání
* Elektrické zásuvky
* Instalace pro plynový kahan
* Vývod stlačeného vzduchu
* Zásuvka na odpad
* Hlavice odsávání

**Učitelská katedra (3 ks) – bez dalších součástí**

* rozměr desky – 2x 130 x 60 cm, 1x 100 x 60cm (laboratoř č. 3)
* pevné provedení, velikost, výška stolu 85 cm

**Židle k výukovému lab. stolu (41 ks)**

* klasická pracovní kancelářská židle
* kloubové nastavení zádové opěrky, nastavení výšky sedáku
* vysoká opěrka zad
* barva šedá
* čalounění opěrky i sedáku: syntetická kůže – zelená barva
* bez područek
* kovový kříž chromovaný
* kolečka měkká pro tvrdé podlahy
* nosnost min. 110 kg

**Dvoukřídlé skříňky (12 ks) – 6 ks šuplíkové skříňky, 6 ks klasické se zavíráním a policemi**

* rozměr horní desky – 150 x 40 cm
* pevné provedení, výška skříňky 85 cm