## Sheet1
Cenová nabídka
veřejná zakázka malého rozsahu s názvem Provádění revizí elektrických zařízení a hromosvodů
Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena v Kč bez DPH | jednot. cena v Kč vč. DPH
1010 | ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ
101001 | Zjištění stavu přípojkové skříně | kus | 0 | 0
101005 | Zjištění stavu na zapouzdřeném rozvaděči nebo na rozvaděči přípojnicového systému | kus | 0 | 0
101006 | Zjištění stavu deskové nebo oceloplechové rozvodnice nebo elektrorozvodného jádra | kus | 0 | 0
1020 | ROZVODY NÍZKÉHO NAPĚTÍ
102001 | Zjištění stavu v rozvodně do dvou výzbrojních jednotek | kus | 0 | 0
102002 | Zjištění stavu v rozvodně od tří výzbrojních jednotky | kus | 0 | 0
1030 | ELEKTRICKÉ INSTALACE
103001 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném do 5-ti vývodů | okruh | 0 | 0
103002 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 0 | 0
103003 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru bezpečném nad 10 vývodů | okruh | 0 | 0
103004 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru nebezpečném do 5-ti vývodů | okruh | 0 | 0
Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH
103005 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 0 | 0
103006 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru zvlášť nebezpečném do 5-ti vývodů | okruh | 0 | 0
103007 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru nad 10 vývodů | okruh | 0 | 0
103008 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru zvlášť nebezpečném nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 0 | 0
103009 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru zvlášť nebezpečném nad 10 vývodů | okruh | 0 | 0
103010 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru s nebezpečím požáru do 5-ti vývodů | okruh | 0 | 0
103012 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru s nebezpečím požáru nad 10 vývodů | okruh | 0 | 0
103013 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh v prostoru s nebezpečím výbuchu do 5-ti vývodů | okruh | 0 | 0
Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH
103014 | Zjištění stavu elektrického okruhu včetně instalačních, ovládacích a jistících prvků, ale bez spotřebičů připojených na tento okruh s nad 5 do 10-ti vývodů | okruh | 0 | 0
1040 | ELEKTRICKÉ SPOTŘEBIČE
104002 | Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru | ks | 0 | 0
104003 | Zjištění stavu pevně připojeného světelného spotřebiče žárovkového, zářivkového nebo výbojkového v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 0 | 0
104020 | Zjištění stavu přenosného tepelného spotřebiče napojeného pohyblivým přívodem v prostoru bezpečném | ks | 0 | 0
104023 | Zjištění stavu akumulačního tepelného spotřebiče o výkonu do lOkW v prostoru bezpečném | ks | 0 | 0
104030 | Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu do 5kW v prostoru bezpečném | ks | 0 | 0
104031 | Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu do 5kW v prostoru nebezpečném | ks | 0 | 0
104037 | Zjištění stavu indukčního motoru a spotřebiče pevně připojeného o výkonu nad 5kW v prostoru zvlášť nebezpečném | ks | 0 | 0
104050 | Revize a prohlídky svářeček a svařovacích agregátů | ks | 0 | 0
104060 | Revize elektrického přenosného |  | 0 | 0
| nářadí třídy I | ks | 0 | 0
104061 | Revize elektrického přenosného nářadí třídy II | ks | 0 | 0
104062 | Revize elektrického přenosného nářadí třídy III | ks | 0 | 0
1050 | HROMOSVODY
105001 | Zjištění stavu ochrany před úderem blesku (svod) | okruh | 0 | 0
Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH
1060 | MĚŘENÍ PŘI REVIZÍCH
106001 | Měření izolačního odporu na přívodu do přípojkové skříně, rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 0 | 0
106002 | Měření izolačního odporu okruhu celého rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 0 | 0
106003 | Měření izolačních odporů vnitřního zapojení rozvaděče nebo rozvodnice | měření | 0 | 0
106004 | Měření izolačního odporu 1-fáz. nebo 3-fáz. okruhu rozvaděče na okruhu nad 5 vývodů | měření | 0 | 0
106008 | Měření izolačního odporu spotřebiče | měření | 0 | 0
106009 | Měření impedance smyčky vypínače na rozvodném zařízení, spotřebičích nebo přístrojích | měření | 0 | 0
106010 | Měření zemního přechodového odporu ochranného nebo pracovního uzemnění | měření | 0 | 0
106011 | Měření celkového zemního přechodového odporu ochranného vodiče | měření | 0 | 0
106013 | Měření, zkoušení a prověření ochrany napěťovým nebo proudových chráničem | chránič | 0 | 0
106016 | Měření základních elektrotechnických veličin (U-I-P-A-cos) | měření | 0 | 0
106017 | Zjištění sledu fází | měření | 0 | 0
106019 | Kontrola zvýšeným napětím | měření | 0 | 0
106020 | Měření izolačního odporu podlahy | měření | 0 | 0
1070 | POMOCNÉ PRÁCE PŘI REVIZÍCH
107001 | Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení výstražnou tabulkou, opětovné zapnutí | ks | 0 | 0
110702 | Zjištění cíle neoznačeného okruhu a označení okruhu | ks | 0 | 0
Položka ceníku | Název ceníkové položky | M. J. | jednot. cena bez DPH | jednot. cena vč. DPH
107003 | Demontáž a opětovná montáž krytu v přípojkové skříni | ks | 0 | 0
107004 | Demontáž a opětovná montáž krytu rozvaděče, rozvodnice | ks | 0 | 0
107008 | Demontáž a opětovná montáž krytu elektrického přístroje, spotřebiče, instalační krabice | ks | 0 | 0
107010 | Seřízení a nastavení nadproudové ochrany jistícího prvku podle výkonu spotřebiče | ks | 0 | 0
107011 | Zjištění zkratových poměrů v rozvaděči a kontrola vypínací schopnosti přístrojů | ks | 0 | 0
107012 | Kontrola dimenze vedení na oteplení při zkratu | ks | 0 | 0
107015 | Demontáž a opětovná montáž zkušební svorky uzemnění | ks | 0 | 0
SANITNÍ VOZY
104002 | osvětlení | ks | 0 | 0
103014 | zásuvky 240V | ks | 0 | 0
103007 | přip.spotřebiče | ks | 0 | 0
103007 | zjištění stavu (prohlídka) | ks | 0 | 0
102002 | zjištení stavu rozvodnice | ks | 0 | 0
104020 | tep.spotřebič(vytápění) | ks | 0 | 0
106001 | měř.izol.stavu | ks | 0 | 0
106009 | měř.impdance smyčky | ks | 0 | 0
106010 | měř.přech.odporu | ks | 0 | 0
106013 | měř.zkouška prod.chrániče | ks | 0 | 0
PŘÍPOJNÁ MÍSTA PRO SANITNÍ VOZY
102002 | přípojné místo(rozvaděč) | ks | 0 | 0
106001 | měř.izol.stavu | ks | 0 | 0
106009 | měř.imped.smyčky | ks | 0 | 0
106010 | měř.přech.odporu | ks | 0 | 0
106013 | měř.proud.chránič(zkouška) | ks | 0 | 0
| Sestavení revizní zprávy | ks | 0 | 0
| Vypracování revizní zprávy | ks | 0 | 0
| Vydání revizní zprávy | ks | 0 | 0
Celkem |  |  | 0 | 0
* | vyplní účastník
Nabídková cena bude stanovena pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením dopravného, veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace) po celou dobu realizace zakázky