| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Kuchyňský odsavač par 600 mm s ventilátorem max. 290 m3 h-1 |  | 3 kpl |
| 3.2 | Odtahový ventilátor radiální nástěnný do podhledu 95 m3 h-1/ 35 Pa |  | 19 kpl |
| 3.3 | Odtahový ventilátor radiální nástěnný 92 m3 h-1/ 35 Pa |  | 3 kpl |
| 3.4 | Koncový kryt DN 250 - DFL 250 |  | 1 ks |
| 3.5 | VZT potrubí SPIRO DN 250 |  | 0,5 m |
| 3.6 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |
| 3.7 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 200 |  | 0,6 m |
| 3.8 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/140 |  | 1 ks |
| 3.9 | Přechod osový PRO DN 200/140 |  | 1 ks |
| 3.10 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 140 |  | 0,8 m |
| 3.11 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.12 | Přechod osový PRO DN 140/125 |  | 1 ks |
| 3.13 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 0,2 m |
| 3.14 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 125 |  | 1 ks |
| 3.15 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 1,5 m |
| 3.16 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.17 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.18 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.19 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 140 |  | 0,8 m |
| 3.20 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.21 | Přechod osový PRO DN 140/125 |  | 1 ks |
| 3.22 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 1,0 m |
| 3.23 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 125/100 |  | 1 ks |
| 3.24 | Přechod osový PRO DN 125/100 |  | 1 ks |
| 3.25 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,8 m |
| 3.26 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100 |  | 1 ks |
| 3.27 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.28 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.29 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 1,3 m |
| 3.30 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.31 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.32 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.33 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.34 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.35 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.36 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.37 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.38 | VZT potrubí SPIRO DN 250 |  | 3,2 m |
| 3.39 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 250/200 |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.40 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 200 |  | 0,6 m |
| 3.41 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/140 |  | 1 ks |
| 3.42 | Přechod osový PRO DN 200/140 |  | 1 ks |
| 3.43 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 140 |  | 0,8 m |
| 3.44 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.45 | Přechod osový PRO DN 140/125 |  | 1 ks |
| 3.46 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 0,2 m |
| 3.47 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 125 |  | 1 ks |
| 3.48 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 1,5 m |
| 3.49 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.50 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.51 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.52 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 140 |  | 0,8 m |
| 3.53 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.54 | Přechod osový PRO DN 140/125 |  | 1 ks |
| 3.55 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 1,0 m |
| 3.56 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 125/100 |  | 1 ks |
| 3.57 | Přechod osový PRO DN 125/100 |  | 1 ks |
| 3.58 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,8 m |
| 3.59 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100 |  | 1 ks |
| 3.60 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.61 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.62 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 1,3 m |
| 3.63 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.64 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.65 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.66 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.67 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.68 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.69 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.70 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.71 | VZT potrubí SPIRO DN 250 |  | 1,8 m |
| 3.72 | Protidešťová stříška DN 250 - RH 250 |  | 1 ks |
| 3.73 | Koncový kryt DN 100 - DFL 100 |  | 1 ks |
| 3.74 | VZT potrubí SPIRO DN 100 |  | 0,5 m |
| 3.75 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.76 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 80 |  | 0,4 m |
| 3.77 | VZT potrubí SPIRO DN 100 |  | 8,5 m |
| 3.78 | Protidešťová stříška DN 100 - RH 100 |  | 1 ks |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.79 | Koncový kryt DN 200 - DFL 200 |  | 1 ks |
| 3.80 | VZT potrubí SPIRO DN 200 |  | 0,5 m |
| 3.81 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/200 |  | 1 ks |
| 3.82 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 200 |  | 0,2 m |
| 3.83 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/100 |  | 1 ks |
| 3.84 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 200 |  | 1,0 m |
| 3.85 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 200/100 |  | 1 ks |
| 3.86 | Přechod osový PRO DN 200/125 |  | 1 ks |
| 3.87 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 1,5 m |
| 3.88 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 125 |  | 1 ks |
| 3.89 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 125 |  | 1,5 m |
| 3.90 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,3 m |
| 3.91 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.92 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.93 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,3 m |
| 3.94 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.95 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.96 | VZT potrubí SPIRO DN 200 |  | 8,5 m |
| 3.97 | Protidešťová stříška DN 200 - RH 200 |  | 1 ks |
| 3.98 | Koncový kryt DN 160 - DFL 160 |  | 1 ks |
| 3.99 | VZT potrubí SPIRO DN 160 |  | 0,5 m |
| 3.100 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 160/160 |  | 1 ks |
| 3.101 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 160 |  | 0,3 m |
| 3.102 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 160/100 |  | 1 ks |
| 3.103 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 160 |  | 0,7 m |
| 3.104 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 160/100 |  | 1 ks |
| 3.105 | Přechod osový PRO DN 160/140 |  | 1 ks |
| 3.106 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 140 |  | 0,2 m |
| 3.107 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.108 | Přechod osový PRO DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.109 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,3 m |
| 3.110 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100 |  | 1 ks |
| 3.111 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.112 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.113 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.114 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 1,4 m |
| 3.115 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.116 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.117 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 1,2 m |

| Pozice č. | Popis | Výrobce | Množství |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.118 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.119 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.120 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,5 m |
| 3.121 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.122 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.123 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,6 m |
| 3.124 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.125 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.126 | VZT potrubí SPIRO DN 160 |  | 8,5 m |
| 3.127 | Protidešťová stříška DN 160 - RH 160 |  | 1 ks |
| 3.128 | Koncový kryt DN 140 - DFL 140 |  | 1 ks |
| 3.129 | VZT potrubí SPIRO DN 140 |  | 0,5 m |
| 3.130 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/140 |  | 1 ks |
| 3.131 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 140 |  | 0,7 m |
| 3.132 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/140 |  | 1 ks |
| 3.133 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 140 |  | 0,8 m |
| 3.134 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.135 | Přechod osový PRO DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.136 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 1,2 m |
| 3.137 | Odbočka jednostranná OBJ 90° DN 100/100 |  | 1 ks |
| 3.138 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 1,2 m |
| 3.139 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.140 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.141 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.142 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.143 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.144 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,2 m |
| 3.145 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.146 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.147 | Přechod osový PRO DN 140/100 |  | 1 ks |
| 3.148 | VZT potrubí SEMIFLEX DN 100 |  | 0,6 m |
| 3.149 | Těsná zpětná protipachová klapka RSKW 100 |  | 1 ks |
| 3.150 | Přechod osový PRO DN 100/80 |  | 1 ks |
| 3.151 | VZT potrubí SPIRO DN 140 |  | 8,5 m |
| 3.152 | Protidešťová stříška DN 140 - RH 140 |  | 1 ks |