TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revitalizace chodeb - Domov pro seniory „SKALKA“ v Chebu, p. o.

Specifikace:

- Dodávka a montáž podlahových krytin

- Výmalby chodeb a vstupní haly

- Dodávka informačního systému

- Dodávka sedacího nábytku

- Dodávka a montáž recepce

- Dodávka květinové a interiérové dekorace

Podlahové krytiny – chodby a čistící zóna do vstupního vestibulu. Z důvodu velkého provozu (velký počet klientů, používání invalidních vozíků a chodítek apod.) je nutné zohlednit kvalitu použitého materiálu. Vysoká požární odolnost Bfl-s1 a protiskluznost DS. Vhodný pro nejvyšší zátěž v občanské výstavbě. Ideální pro vnitřní vstupní zóny a pro komunikační prostory. Materiál splňující požadavky normy  EN 14041.

Malby – z důvodu velkého otěru a špinění stávajících maleb je požadován omyvatelný sokl. Sokl bude syntetický včetně základu do výšky 120 cm. Barevnost dle vzorníku barev RAL ( celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně) a zároveň v souladu s podlahovou krytinou v jednotlivých patrech.

Informativní systém – z důvodu jednoduchosti a rychlé orientace je požadován nový informativní systém. U společných prostor je doporučeno značení formou znaků (např. kadeřnictví) a čísel (označení jednotlivých pater), které budou tvořeny nástřikem. Další značení a informativní tabule jsou specifikovány v materiálové kartě.

Sedací nábytek – na všech chodbách je počítáno se sklopnými lavicemi. Tyto lavice z důvodu bezpečnosti musí být pevně přidělány na zeď a zároveň být sklopné. Materiál musí splňovat požární atesty.

Recepce – jedná se o pevný atypický truhlářský prvek viz samostatná výkresová dokumentace. Barevnost by měla být v souladu s okolními barvami.

Květiny – velikost a druh květin musí být specifikován  vždy dle daného místa viz materiálová karta.

Hlavním požadavkem je, aby bylo vše barevně sladěno a dodáváno jako celek. Výsledkem by mělo být vytvoření vkusných a útulných společných prostor domova pro seniory.