- A.  PRŮVODNÍ ZPRÁVA.

- A.1. Identifikační údaje

- A.1.1. Údaje o stavbě:

- a)  Název stavby:  Zřízení učebny mikrobiologie, gymnázium Ostrov

b)  Místo stavby:  Gymnázium Ostrov, Studentská 1205, Ostrov

c)  Předmět projektové dokumentace:  zřízení učebny mikrobiologie v prostorech v 1.NP stávající stavby.

Stavba: trvalá

Účel užívání stavby: objekt školy

A.1.2.  Údaje o žadateli/ stavebníkovi

a)  Stavebník:  Gymnázium Ostrov, Studentská 1205 363 01 Ostrov, příspěvková organizace

A.1.3.  Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

Zpracovatel dokumentace:

Stavební část:   Hana Skopová, projektová činnost ve stavebnictví,

Na vyhlídce 27, Karlovy Vary  ČKAIT: č. 0300572

Elektroinstalace: Miroslava Klimešová - 3D projekt, Úvalská 604/2, Karlovy Vary

- A.2. Seznam vstupních podkladů

- A.2.1. -  Obhlídka + zaměření stávajícího stavu na místě stavby

- A.2.2. -  Podklady dodané stavebníkem:

- Požadavky na rozmístění nábytku

- Požadavky na provedení rozvodů elektroinstalace