## List1
Rekapitulace
Název akce:
"Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - zabezpečení vstupů - II. etapa“
10/2018 | [6 empty] | Martin Horák
# | Popis |  |  |  |  | materiál | montáž
1 | II. etapa - PZTS + ACS |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Poznámky: | Vyplňujte pouze barevně vyznačené pole.
"Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně - zabezpečení vstupů - II. etapa“
# | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
II. etapa - PZTS + ACS
TECHNOLOGIE
1 | Ústředna PZTS, 512 detektorových skupin, max. 64 podsystémů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Analog tel. l. Contact ID/ TCPIP / USB komunikátor | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Rozšíření o 512 uživatelů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Kryt ústředny, 382x460x92mm, prostor pro AKU | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Systémový napájecí zdroj pro ústředny 12VDC/26Ah, AUX 1,5A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/5A s reléovými vstupy a odpojovačem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 3 |  |  | 0 | 0
8 | Display - grafická klávesnice | ks | 1 |  |  | 0 | 0
9 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
10 | Kovový kryt koncentrátoru, 2-dílný, 247x215x40mm | ks | 3 |  |  | 0 | 0
11 | USB načítací stanice EM | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | ks | 4 |  |  | 0 | 0
13 | Dveřní modul IdenKey3, max. 4 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
14 | Čtečka EM, bez klávesnice | ks | 12 |  |  | 0 | 0
15 | Elektrický otvírač dveří | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 112dB/1m do stupně 3 s modrým majákem - upozornění otevřených dveří | ks | 2 |  |  | 0 | 0
17 | Magnetický kontakt povrchový se svorkami, volitelné EOL rezistory | ks | 23 |  |  | 0 | 0
18 | Detektor tříštění skla s dosahem až 7,6m i pro skla s fóliemi | ks | 2 |  |  | 0 | 0
19 | Tísňové NC/NO tlačítko výklopné s pamětí poplachu a stíněným relé | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Softwarový můstek pro systém elektronické třídny knihy | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | Software IQ SystemControl | ks | 1 |  |  | 0 | 0
22 | Dozbrojení silnoproudého rozváděče pro napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TRASY
23 | Instalační kabel - detektory/ sběrnice | m | 1100 |  |  | 0 | 0
24 | Trasový materiál/ drážkování včetně začištění | m | 520 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
25 | Propojení IT technikem | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
26 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (uchycení prvků, trasového materiálu) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
27 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
28 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
29 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
30 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
31 | Náklady na doprava materiálu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
32 | Koordinační a kompletační činnost dodavatele | kpl | 1 | 0 |  | 0 | 0
34 | Specifické provzní vlivy - práce za provozu školy | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet PZTS + ACS |  |  |  |  | 0 | 0