| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | Vyřizuje / linka | Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| 20.11.2014 | BY/273/2014 | Ivana Barnoky/5119 | 24.10. 2014 |

Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 496171 s názvem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 16 - CT (počítačová tomografie)”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 16 - CT (počítačová tomografie)”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: „Příloha č.2 – Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP IV_28 - CT“

Předmět plnění zakázky:

Část - Příslušenství:

„tlakový injektor kontrastní látky s min. 2 válci pro současnou aplikaci kontrastní látky a fyziologického roztoku“.

Dotaz zní:

Bude zadavatel akceptovat dodání tlakového bezválcového injektoru včetně možnosti kombinace 2 kontrastních látek a fyziologického roztoku, regulací stupně koncentrace aplikovaného kontrastu ve více krocích a širokou regulací rychlosti aplikace?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel akceptuje dodání tlakového bezválcového injektoru včetně možnosti kombinace 2 kontrastních látek a fyziologického roztoku, regulací stupně koncentrace aplikovaného kontrastu ve více krocích a širokou regulací rychlosti aplikace.

Zadavatel má za to, že touto akceptací se nerozšiřuje okruh potencionálních uchazečů, a proto neprodlužuje termín pro podání nabídek.

…………………………..………

MUDr. Josef März

předseda představenstva

# Text boxes

VŠEM UCHAZEČŮM