| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T- 0721_Rigidní laryngoskop | 2 ks |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje 1. |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje 2. |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky : |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžena 2ks „Rigidní laryngoskop“ pro ambulanci ORL nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |
| Rigidní laryngoskop 1. | 1 ks |  |
| Optický systém: zorné pole minimálně 70° | Ano uveďte hodnotu |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 4,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| pracovní délka minimálně 148,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| Rigidní laryngoskop 2. 1 ks | 1 ks 1 ks |  |
| Optický systém: zorné pole minimálně 30° | Ano uveďte hodnotu |  |
| Zaváděcí tubus: |  |  |
| zevní průměr distálního konce maximálně 2,7 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| pracovní délka minimálně 160,0 mm | Ano uveďte hodnotu |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |
| Přístroj musí být z důvodu ochrana předchozích investic plně propojitelný – kompatibilní (vzájemně slučitelný, snášenlivý a spojitelný) se zdrojem světla Olympus |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..