| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T - 0715 – Kabina audiometrická | 1ks |  |
| Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Technické požadavky: |
| Audiometrická kabina pro vyšetření tónové audiometrie do sluchátek nebo kostním vedením a vyšetření slovní audiometrie ve volném poli | Ano |  |
| Splňující evropské normy ISO 9001, Evropskou direktivou pro medicínské přístroje 93/42 / CEE a standardy IEC60601-1, ANSI S31, ISO 8253-1 | Ano |  |
| Útlum | max. 40 dB uveďte |  |
| Rozměry (hloubka x šířka x výška) | 1200 x 1200 x 2200 mm ± 10% uveďte |  |
| Ventilace pomocí tichého ventilačního systému | Ano |  |
| Průhledové okno s dvojitou okenní tabulí o rozměrech | 400 x 600 mm ± 10% uveďte |  |
| Vnější a vnitřní panel pro připojení příslušenství audiometru | Ano |  |
| Vnitřní LED osvětlení | Ano |  |
| Háčky pro zavěšení příslušenství audiometru | Ano |  |
| Síťové napájení: 230 V / 50 Hz | Ano |  |
| Možnost použití s jakýmkoliv audiometrem jakékoliv značky | Ano |  |
| Stolek pod audiometr (šířka x hloubka) | min. 800 x 500 mm uveďte |  |
| Možnost přístupové rampy pro bezbariérový přístup | Ano |  |
| Z důvodu probíhající rekonstrukce nemocnice bude 2x montáž a 1x demontáž – první montáž proběhne v provizorních prostorách | Ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Dodavatel uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………., dne …………..		Za dodavatele: 	 ………………………..