| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-3605_Přístroj pro lymfodrenáž | 1ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěžen T-3605_Přístroj pro lymfodrenáž, Rehabilitace – 1 ks nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN,a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Technické požadavky: |
| Přístrojová lymfodrenáž je účinná moderní šetrná terapie mízního systému. Zároveň je vyhledávaná i pro své relaxační a kosmetické účinky. |  |  |
| Barevný dotykový displej minimálně 5,5´´ s přednastavenými programy pro rehabilitaci a lymfologii | Ano Uveďte hodnotu |  |
| Paměť pro více jak 100 uživatelských programů | Ano Uveďte hodnotu |  |
| Ovládání přístroje v českém jazyce | Ano |  |
| Vestavěná databáze s medicínskými a estetickými protokoly | Ano |  |
| Přednastavená sekvence programů | Ano |  |
| Nastavení individuálních terapií dle potřeb klienta | Ano |  |

| Aktuálně pracující komora viditelná na displeji | Ano |  |
| --- | --- | --- |
| Automatické vyfukování aplikátorů Autodetekce aplikátorů Jednoduché manipulace s aplikátory Aplikátory na klasický pevný (nikoliv suchý) zip | Ano Ano Ano Ano |  |
| Plynulé nastavení tlakového gradientu 0 – 100% Samostatně nastavitelný tlak pro každou komoru | Ano Ano |  |
| Individuálního odpojení jednotlivých komor Nastavení tlaku 30 –150 mmHg | Ano Ano Uveďte hodnotu |  |
| Jeden centrální konektor pro snadnou výměnu aplikátorů (bez nutnosti připojování jednotlivých hadiček při záměně aplikátoru) Profi stolek (přístroj musí být napevno přišroubovaný ke stolku) | Ano Ano |  |
| Aplikátor ruka s ramenem s minimálně 8 komorami | ano |  |
| Aplikátor kalhoty – minimálně 24 komor s tvarovanou špičkou (v oblasti kotníku) | ano |  |
| Veškeré další příslušenství nutné k zahájení provozu | Ano |  |

*Dodavatel uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za dodavatele: 	 ………………………..