VŠEM UCHAZEČŮM

| Váš dopis značka / ze dne | Naše značka | ##### Vyřizuje / linka | #### Karlovy Vary |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.2015 | BY/3/2015 | Ivana Barnoky/5119 | 7.1. 2015 |

- Odpověd na žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky č. 496168 s názvem „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny”, vyhlášené ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 9. 2014.

Vážení obchodní přátelé,

v souladu s § 49 zákona Vám podáváme dodatečné informace k zadávacím podmínkám v rámci veřejné zakázky „Modernizace a vybavení přístrojového vybavení nemocnic KKN, část 12 - Rentgeny”, vyhlášené dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, které vyplývají z níže uvedených dotazů.

Dotaz:

Dotaz č. 1 k zadávací dokumentaci: „Příloha č. 2 - Formulář technických specifikací dodávky pro: ROP IV_22 - Stacionární RTG přístroj“

Předmět zakázky:

Část - Vysokorychlostní rentgenový zářič na pojízdném teleskopickém stropním závěsu: „Vertikální pojezd (manuální i motorizovaný)“.

Dotaz zní: Stacionární RTG přístroje obsahující funkci vertikální autotracking musí mít vždy motorizovaný vertikální pohyb stropního závěsu. V případě snímkování bez funkce autotracking je možné vertikální pohyb stropního závěsu uskutečnit manuálně pomocí motorizovaného pohybu. Měl zadavatel na mysli takovéto řešení?

Odpověď na dotaz:

Zadavatel vyžaduje funkci autotrackingu. V případě snímkování bez funkce autotrackingu je možné vertikální pohyb stropního závěsu uskutečnit manuálně pomocí motorizovaného pohybu.

…………………………..………

MUDr. Josef März

předseda představenstva