## Výkaz výměr
Stavební rozpočet
Název stavby: |  | Automatické vstupní dveře v areálu Gymnázia Cheb | Objednatel: | GYMNÁZIUM CHEB Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb
Druh stavby: |  | Škola | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický
Lokalita: |  | st. 6594/1,6594/2 v k.ú. Cheb (650919) | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8013229 | Zpracováno dne: | 2015-09-07
Č | Kód | Zkrácený popis | M.j. | Množství
|  | Rozměry |  |  |  |  | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat.
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
1 | 28350116 | Profil okenní začišťovací bez tkani., 6mm dl. 2,4m | m | 57.84 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*5,54+8*3,255 Styk ámu s omítkou, viz TZ |  | 48.2
|  | ;ztratné 20%; 9,64 |  | 9.64
2 | 289902111R00 | Otlučení nebo odsekání omítek stěn | m2 | 0.8 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 0,8 Lokální zvětralá omítka, viz TZ |  | 0.8
3 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 62.11 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 5,54*3,255*2+3,255*1*8 celá ploch na str haly v zádveřích svislé pruhy š.1m u ostění |  | 62.11
4 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. | m | 30.61 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2*5,540+6*3,255 Ostění, nadpraží, Viz TZ |  | 30.61
5 | 612423531RT2 | Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, štuková | m2 | 24.9 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*3,255+2*5,54+0,8 V místě rámu, viz TZ |  | 24.9
6 | 622481292R00 | Montáž výztužné lišty okenní a podparapetní | m | 48.2 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*5,54+8*3,255 Styk ámu s omítkou, viz TZ |  | 48.2
| 62 | Úprava povrchů vnější |  |  |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
7 | 624602111R00 | Tmelení spár rámu oken s omítkou spárovací maltou, na bázi disperzních polymerů, přetiratelnou,adhezní | m | 24.1 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2*5,54+4*3,255 Ostění a nadpr. venk., viz TZ |  | 24.1
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | #REF! | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
8 | 631312311R00 | Mazanina betonová tl .5 - 8 cm C -/7,5 | m3 | 0.11 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2*1,2*0,9*0,05 Vana pod rohože, viz TZ |  | 0.11
9 | 998011001R00 | Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m | t | 1.3203 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | #REF! | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
10 | 61191714 | Palubka obkladová BO tloušťka 15 šíře 116 mm A/B | m2 | 4.87 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 5,54*0,4*2 Dopnění u dveří, viz TZ |  | 4.43
|  | ;ztratné 10%; 0,443 |  | 0.44
11 | 766425213R00 | Obložení podhledů palubkami | m2 | 4.43 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 5,54*0,4*2 Dopnění u dveří |  | 4.43
12 | 766427112R00 | Podkladový rošt pro obložení podhledů | m | 22.16 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 5,54*2*2 Dopnění u dveří, viz TZ |  | 22.16
13 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 18.93 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 18,9333 |  | 18.93
14 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | t | 0.06017 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | #REF! | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
15 | 767R014VD | Dodávka a montáž - Automatické posuvné dveře tepelně izolační teleskopické - vnější, včetně příslušenství, Celkový rozměr stěny 5540 x 3255mm. 2 pevná křídla, 2 posuvná křídla na každou stranu (tl. profilu 30 mm), 3 panelový nadsvětlík, bezpečnostní izolační sklo tl. 22 mm, kryt pohonu, kombinované směrové aktivační + prezenční čidlo SC53-M, el. mech. zámek: bistabilní v pohonu, ovladač na klíček v kovovém pouzdru - 5 funkcí, a)automatický provoz b)trvale otevřeno c)trvale zavřeno d)jednosměrný provoz e)zimní provoz (částečné otevření dveří) záložní baterie: 24V baterie pro nouzové otevření, boční bezpečnostní senzory, možnost napojení na EPS.Nutno se řídit dle harmonizovaných norem: EN 60335-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN ISO 13849-1, EN16005. Mechanická bezpečnost pohonu v souladu s normou EN 1260050-1 (omezení dynamických sil). Systém nouzového ručního otevření. Celkový rozměr stěny 5540 x 3255, rozměr dveří 3655 x 2225 mm. Přesné rozměry si zhotovitel zaměří na místě. Je nutné dodržet světlost průchodu dveří dle požárně bezpečnostního řešení min. 3600mm.Barevné provedení bílá- obdobný odstín jako stávající okna a dveře.Celé zařízení bude navrženo a provedeno s respektováním požadavku na provoz školy o současné | ks | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2 viz výkres, TZ |  | 2
16 | 767R015VD | Dodávka a montáž- Automatické posuvné dveře teleskopické - vnitřní, včetně příslušenství, Celkový rozměr stěny 5540 x 3255mm. 2 pevná křídla, 2 posuvná křídla na každou stranu (tl. profilu 20 mm), 3 panelový nadsvětlík, bezpečnostní sklo tl.min. 8 mm, kryt pohonu, kombinované směrové aktivační + prezenční čidlo el. mech. zámek: bistabilní v pohonu, ovladač na klíček v kovovém pouzdru - 5 funkcí: a)automatický provoz b)trvale otevřeno c)trvale zavřeno d)jednosměrný provoz e)zimní provoz (částečné otevření dveří) záložní baterie pro nouzové otevření, boční bezpečnostní senzory, možnost napojení na EPS. Nutno se řídit dle harmonizovaných norem: EN 60335-1 EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 EN ISO 13849-1, EN16005. Mechanická bezpečnost pohonu v souladu s normou EN 1260050-1 (omezení dynamických sil). Systém nouzového ručního otevření. Celkový rozměr stěny 5540 x 3255, rozměr dveří 3655 x 2225 mm. Přesné rozměry si zhotovitel zaměří na místě. Je nutné dodržet světlost průchodu dveří dle požárně bezpečnostního řešení min. 3600mm Barevné provedení bílá- obdobný odstín jako stávající okna a dveře | ks | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2 viz výkres, TZ |  | 2
16a | 767R017VD | Specifikace přístupového systému pro všechny dveře: Ovládání 2 vstupů do gymnázia, zajištěných posuvnými dveřmi prostřednictvím 650 ks ovládacích klíčenek (čipů), které budou snímány autonomními snímači. U jednotlivých vchodů budou instalovány řídící jednotky, které budou připojeny na stávající přívod el. energie 230 V (ideálně vedle řídící elektroniky posuvných dveří) a na přívod počítačové sítě LAN umístěný ve 2. nadzemním patře.
• řídící jednotka přístupového systému – 1 ks • externí čtečka příchod – 4 ks, odchod – 2 ks • záložní napájecí zdroj včetně AKU – 1 ks • uživatelská klíčenka – min. 650 ks • klávesnicová čtečka k PC – pro načtení klíčenek do programu – komunikační rozhraní VOS – 1 ks • komunikační skript pro ovládání řídící jednotky – 1 ks • full hd kamera – 2 ks • vzdáleně instalovaný rekordér pro záznam kamer s možností klientského přístupu po LAN – 1 ks • režim volného i kontrolovaného průchodu pro každý vstup samostatně o možnost kombinace režimů a přepínání mezi nimi až 5x denně • možnost použití klíčenek i ISIC karet • software – 1 ks o přístup k datům docházky ze stanic v síti tj. řešení klient/server o možnost provozovat serverovou část aplikace na virtuálním stroji (VMWare ESXi) o možnost propojení se systémem Bakaláři o možnost nastavení přístupu do budovy uživatelům/skupinám o možnost přidání a editace uživatelů z klientské stanice o režim kontrolovaného průchodu dveří s možností řízení dle denního časového rozvrhu • OS „MS Windows Server Standard 2012 R2 2 Procesory“ (licence pro školy) – 1 ks • počítačová sestava (OS MS Windows 7 CZ nebo vyšší) s LCD monitorem (min. 22“) pro klientskou část aplikace splňující požadavky systému – 1ks • externí HDD pro zálohování – formát: 3,5“, kapacita: 1 x 3TB, rozhraní: USB 3.0 – 1 ks
17 | 767R016VD | Dodávka a montáž vstupní zapuště rohože 1,2x0,9m, hl.3cm, z pruž. gumových vlnovek, přinýtovaných ke kovovým páskům, včetně kovového rámečku L30/30mm | ks | 2 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2 Viz TZ |  | 2
18 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m | t | 0.812 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | #REF! | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
19 | 59764210 | Dlažba hladká protiskl. 200x200x9 mm,Nasákavost pod 0,5%, vyráběné podle ČSN EN 14411 Bla UGL, příloha G, součinitel smykového tření ne | m2 | 17.25 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*5,54*0,2+4*(1,4+1,1)+2 Pod proskl. stěnami, okolo rohoží, lokální poruchy viz TZ |  | 16.43
|  | ;ztratné 5%; 0,8215 |  | 0.82
20 | 771101116R00 | Vyrovnání podkladů samonivel. hmotou tl. do 30 mm | m2 | 2.16 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2*1,2*0,9 Vana pod rohože, viz TZ |  | 2.16
21 | 771101210R00 | Penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 16.43 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*5,54*0,2+4*(1,4+1,1)+2 Pod proskl. stěnami, okolo rohoží, lokální poruchy viz TZ |  | 16.43
22 | 771212112R00 | Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 200x200 mm, včetně flexibilního tmelu | m2 | 16.43 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*5,54*0,2+4*(1,4+1,1)+2 Pod proskl. stěnami, okolo rohoží, lokální poruchy viz TZ |  | 16.43
23 | 771589793R00 | Příplatek za spárovací hmotu - plošně | m2 | 16.43 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*5,54*0,2+4*(1,4+1,1)+2 Pod proskl. stěnami, okolo rohoží, lokální poruchy viz TZ |  | 16.43
24 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | t | 0.34122 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
25 | 783636211R00 | Nátěr truhlář. výrobků akrylátový 2x | m2 | 4.43 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 5,54*0,4*2 Dopnění u dveří, viz TZ |  | 4.43
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | PS | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
26 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem Standard V1307 1 x | m2 | 59.18 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1,8*4*3,255+0,4*3,255+3*(5,54*2+0,4) Stěny zádveří, pruh 3m strop v hale, viz TZ |  | 59.18
27 | 784142112R00 | Malba vápenná, bílá, bez penetrace 2 x | m2 | 59.18 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1,8*4*3,255+0,4*3,255+3*(5,54*2+0,4) Stěny zádveří, pruh 3m strop v hale, viz TZ |  | 59.18
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
28 | 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 24 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2*1,2*2*5 Zádveří , hala |  | 24
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
29 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 33.24 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 3*5,54*2 Zádveří , pruh v hale |  | 33.24
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
30 | 965043331RT1 | Bourání podkladů bet., potěr tl. 10 cm, pl. 4 m2 | m3 | 0.17 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2*(1,2*0,9*0,08) Vana pro vstup.rohože, Viz TZ |  | 0.17
31 | 965081713RT2 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 2.16 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 2*(1,2*0,9) Vana pro vstup.rohože, Viz TZ |  | 2.16
32 | 968071125R00 | Vyvěšení, zavěšení kovových křídel dveří pl. 2 m2 | kus | 16 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*4 Proskl.stěny, Viz TZ |  | 16
33 | 968072747R00 | Vybourání kovových stěn výkladních pl. nad 4 m2 | m2 | 72.13 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*5,540*3,255 Vybourání proskl.stěn, Viz TZ |  | 72.13
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | HS | #REF! | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
34 | 970241100R00 | Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm | m | 8.4 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4*(1,2+0,9) Vana pro vstup.rohože, Viz TZ |  | 8.4
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | MP | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF! | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
35 | 210010105R00 | Lišta PVC innstalační | m | 161 | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 20*4+8*4+4+10+15+20 Pro automat dveře, viz TZ |  | 161
36 | 210172207R00 | Montáž skříně se zabudovaným rozvaděčem na konstr. | kus | 1 | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1 Rozvaděč pro 4ks jističů |  | 1
37 | 210800105RT2 | Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 | m | 161 | 2 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 20*4+8*4+4+10+15+20 Pro automat dveře, viz TZ |  | 161
38 | 35712310 | Skříň rozvaděčová | kus | 1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1 pro 4ks jističů |  | 1
39 | 35822204 | Jistič 10 A 1pólový , dodávka a montáž | kus | 4 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 4 Pro automat vrata |  | 4
40 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj.- | h | 6 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 6 revize - elektroinstalace |  | 6
41 | 905 R02 | Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. | h | 12 | 1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 12 Elektroinstalace, Uprava stavajiciho rozvadece |  | 12
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | #REF! | PR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | #REF!
42 | 979082212R00 | Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m | t | 1.79 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1,7877 |  | 1.79
43 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m | t | 1.79 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1,7877 |  | 1.79
0
44 | 979094211R00 | Nakládání nebo překládání vybourané suti | t | 1.79 | 5 | #REF! | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1,7877 |  | 1.79
45 | 979R0001VD | Skládkovné se zohledněním prodeje hodnotného vybouraného materiálu do sběrného dvora | soubor | 1.79 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | #REF! | 21 | #REF! | #REF!
|  | 1,7877 |  | 1.79
[16 empty] | 0 | 0 | #REF!
Poznámka:

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Automatické vstupní dveře v areálu Gymnázia Cheb | Objednatel: | GYMNÁZIUM CHEB Nerudova 2283/7, 350 02 Cheb | IČ/DIČ: | 47723386/CZ47723386
Druh stavby: | Škola | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický | IČ/DIČ:
Lokalita: | st. 6594/1,6594/2 v k.ú. Cheb (650919) | Zhotovitel: |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  | Položek:
JKSO: | 8013229 | Zpracoval: |  | Datum: | 2015-09-07
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč |  | Kč
Práce přesčas |  |  | Nejsou |  | Nejsou
Bez pevné podl. |  |  | Není |  | Není
Kulturní památka |  |  | Není |  | Není
Celkem DN |  |  |  |  | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč |  | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  | 0
Územní vlivy |  |  | Nejsou |  | Nejsou
Provozní vlivy |  |  | Nejsou |  | Nejsou
Ostatní |  |  | Nejsou |  | Nejsou
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  | 0
Celkem NUS |  |  |  |  | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč |  | Kč
Koordinační a kompletační činnost dodavatele |  |  | 0 |  | 0
Náklady na veškeré energie související s realizací akce |  |  | 0 |  | 0
Pojištění odpovědnosti dodavatele včetně všech subdodavatelů |  |  | 0 |  | 0
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky) |  |  | 0 |  | 0
Zpracování návodů a dokumentace, zaškolení obsluhy |  |  | 0 |  | 0
Celkem ORN |  |  |  |  | 0