## soupis prací
Příloha k formuláři pro ocenění nabídky
Oprava mostu ev.č. 212 3 - 1 Kynšperk
Název položky | Měrná jednotka | Počet jednotek | CENA
|  |  | jednotková | celkem
Dlažba koryta z lomového kamene do betonu C25/30-XF3 vč. spárování | M2 | 94.5 |  | 0
Otryskání tl.vodou nad 800 bar (římsy) | M2 | 15 |  | 0
Nátěr zělezobetonových konstrukcí dle ČSN-EN 1504 (římsy) | M2 | 15 |  | 0
Oprava betonového prahu koryta z betonu C25/30-XF3 vč. bednění | M3 | 0.5 |  | 0
Odstranění betonových konstrukcí (nábřežní zídky podél opěr, zábradlí a částečně římsa na návodní straně) | M3 | 1.5 |  | 0
Odstranění stávajícího ocel. zábradlí | M | 6 |  | 0
Rozšíření a navýšení římsy na návodní straně z betonu C30/37-XF4 vč. bednění (š. 0,4 m, v. 0,2 m, dl. 6,2 m) | M3 | 0.7 |  | 0
Sanace do 1 cm dle ČSN-EN 1504 vč. ošetření obnažené výztuže (lokálně) | M2 | 10 |  | 0
Kotvení říms na chem. kotvy vč. vrtání, ocel. trny ∅18 mm, dl. 250 mm | KS | 13 |  | 0
Výztuž říms KARI síť, oko 100*100 mm ∅ min. 8 mm | M2 | 4.9 |  | 0
Převedení vody potrubím DN do 800 mm | M | 20 |  | 0
Betonový práh koryta z betonu C25/30-XF3 vč. bednění a zemních prací (š. 0,3 m, v. 0,5 m. dl. 4 m) | M3 | 0.6 |  | 0
Osazení ocelového zábradlí se svislou výplní bez dodání materiálu vč. kotvení na chem. kotvy, podmazání plastmaltou, spojovacího materiálu a úpravy dvou polí – odřezání přečnívajících částí (úchyty pro napojení pole) + nátěr zinkovou barvou na místech odříznutých úchytů. KSÚSKK dodá jen samotná pole dl. 2 m v celkové délce 8 m. viz. foto | M | 8 |  | 0
Osazení a dodání ukončujících polí ocelového zábradlí se svislou výplní vč. kotvení na chem. kotvy přes patní desky, podmazání plastmaltou dle VL. (2 ks polí dl.2*2 m) | M | 4 |  | 0
Odvoz suti na skládku | M3 | 2 |  | 0
DIO | KPL | 1 |  | 0
Celkem bez DPH |  |  |  | 0
DPH 21% |  |  |  | 0
Celkem vč. DPH |  |  |  | 0
Datum:
Podpis:
Uchazeč: