## Rekapitulace
Rekapitulace - projekční rozpočet
Název akce:
"Projekt zabezpečení vstupů - SZŠ a VOŠ Cheb“
08/2020 |  |  | Martin Horák
# | Popis | materiál | montáž
1 | PZTS + ACS + DOCHÁZKA | 0 | 0
2 | VSS | 0 | 0
3 | DT | 0 | 0
4 | Vedlejší rozpočtové náklady | 0 | 0
| Součet bez DPH | 0 | 0
| Celkem bez DPH |  | 0
Poznámky: | Pracováno s koncovými cenami platnými v době tvorby projektové dokumentace.

## Hlavní budova
Rekapitulace - projekční rozpočet
Název akce:
"Projekt zabezpečení vstupů - SZŠ a VOŠ Cheb - Hlavní budova“
08/20 | [6 empty] | Martin Horák
# | Popis |  |  |  |  | materiál | montáž
1 | PZTS + ACS + DOCHÁZKA |  |  |  |  | 0 | 0
2 | VSS |  |  |  |  | 0 | 0
3 | DT |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Poznámky:
"Projekt zabezpečení vstupů - SZŠ a VOŠ Cheb - Hlavní budova“
# | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
PZTS + ACS + DOCHÁZKA
TECHNOLOGIE
1 | Ústředna PZTS, 128 detektorových skupin, 16 podsystémů, max. počet zón 4096 (při rozšíření licencemi) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Analog tel. l. Contact ID/ TCPIP / USB komunikátor pro připojení na PCO | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Rozšíření o 512 uživatelů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Kryt ústředny 382x460x96 mm, až 17Ah AKU | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/18Ah, AUX 1,5A | ks | 2 |  |  | 0 | 0
6 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/5A s reléovými vstupy a odpojovačem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 3 |  |  | 0 | 0
8 | LCD klávesnice, systémová | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0 | nebude se propojovat PZTS
10 | Kovový dvoudílný kryt koncentrátoru, 247x215x40mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | USB načítací stanice EM | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
13 | Čtečka, bez klávesnice | ks | 10 |  |  | 0 | 0
14 | Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná střelka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | Sirena | ks | 2 |  |  | 0 | 0
16 | Magnetický kontakt povrchový/ zápustný | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17 | Tísňové tlačítko s pamětí poplachu | ks | 0 |  |  | 0 | 0 | nevhodné umístění (chodby)
18 | Můstek - systém školní docházky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Software správy systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Dozbrojení silnoproudého rozváděče pro napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | PC, procesor min. 4 jádrový 2,4GHz, min. 8GB RAM, disk min. 512GB, Win10Pro, klávesnice, myš | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TRASY
22 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E, LSOH | m | 500 |  |  | 0 | 0
23 | Instalační kabel - Jh(st)h 2x2x0,8 LSOH | m | 500 |  |  | 0 | 0
24 | Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5 | m | 500 |  |  | 0 | 0
25 | Trasový materiál/ drážkování včetně začíštění, výmalby a závěrečného úklidu | m | 700 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
26 | Propojení IT technikem | hod | 24 |  |  | 0 | 0
27 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Oživení a konfigurace systému. | h | 24 |  |  | 0 | 0
29 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
30 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Zaškolení obsluhy | h | 2 |  |  | 0 | 0
32 | Náklady na doprava materiálu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet PZTS + ACS + DOCHÁZKA |  |  |  |  | 0 | 0
VSS
TECHNOLOGIE
32 | Rozvaděč stojanový 18U/60x60mm, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0
33 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
34 | 19"' vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  |  | 0 | 0
35 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | 19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Měření datového bodu, včetně protokolu | ks | 11 |  |  | 0 | 0
39 | Patch kabel 1m, CAT6 | ks | 11 |  |  | 0 | 0
40 | Switch 24port, 4xSFP, IPv6, 802.3at PoE Plus, 375W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
41 | Televize pro monitorování CCTV - LED s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160 px). | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Nástěnný držák pro TV | ks | 1 |  |  | 0 | 0
43 | Kamera vnitřní, včetně příslušenství - dodávka kraje, Avigilon 2.0C-H4M-D1-IR | ks | 7 |  |  | 0 | 0
44 | Kamera venkovní, včetně příslušenství - dodávka kraje, Avigilon 3.0C-H4A-B01-IR | ks | 4 |  |  | 0 | 0
45 | NVR - dodávka kraje, Dell Poweredge t130 xeon e3-1220 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
46 | On-line UPS 1/1fáze, 2000VA/1800W, IEC zásuvky, Rack provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
47 | Příslušenství PC - monitor min 24" Full HD, klávesnice, myš | ks | 1 |  |  | 0 | 0
48 | Licence pro jednotlivé kamery - dodávka kraje Avigilon ACC6 | ks | 9 |  |  | 0 | 0
49 | Licence pro jednotlivé kamery - doplnění | ks | 2 |  |  | 0 | 0
TRASY
50 | Kabel U/UTP, CAT6, LSOH | m | 800 |  |  | 0 | 0
51 | Trasový materiál/ drážkování včetně začíštění, výmalby a závěrečného úklidu | m | 400 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
52 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Kamerové zkoušky | h | 11 |  |  | 0 | 0
54 | Instalace OS serveru, aktualizace OS na max. úroveň, doinstalace všech SW updatů, instalace vlastního serveru systéu VSS | h | 10 |  |  | 0 | 0
55 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
56 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
57 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Zaškolení obsluhy | h | 2 |  |  | 0 | 0
59 | Náklady na doprava materiálu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet VSS |  |  |  |  | 0 | 0
DT
TECHNOLOGIE - HLAVNÍ VSTUP
60 | Zdroj pro systém, 10 DIN modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
61 | Interface pro až 2 vstupy a až 4 stoupačky, 10 DIN modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
62 | Distributor pro 4 účastníky | ks | 2 |  |  | 0 | 0
63 | Rozvaděč elektro 4 řady 12 pozic,plast,povrch montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
64 | Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 2 moduly, bar.kamera | ks | 2 |  |  | 0 | 0
65 | Modul se 4 tlačítky, podsvětlení | ks | 2 |  |  | 0 | 0
66 | Instalační krabice plastová, 3 moduly, do zdi | ks | 1 |  |  | 0 | 0
67 | Upevňovací a krycí rámeček, 3 moduly | ks | 1 |  |  | 0 | 0
68 | Připojení rozvodnice k napájení 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
69 | 4,3" LCD barevný videotelefon se sluchátkem, bílý | ks | 7 |  |  | 0 | 0
70 | Elektroinstalační krabice KU68 | ks | 7 |  |  | 0 | 0
TRASY
71 | Systémový kabel 2 vodičový | m | 400 |  |  | 0 | 0
72 | Trasový materiál/ drážkování včetně začíštění, výmalby a závěrečného úklidu | m | 300 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
73 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Oživení a konfigurace systému. | h | 8 |  |  | 0 | 0
75 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Zaškolení obsluhy | h | 2 |  |  | 0 | 0
77 | Náklady na doprava materiálu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet DT |  |  |  |  | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
78 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
79 | Koordinační a kompletační činnost dodavatele | h | 24 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0

## Domov mládeže
Rekapitulace - projekční rozpočet
Název akce:
"Projekt zabezpečení vstupů - SZŠ a VOŠ Cheb - Domov mládeže“
08/20 | [6 empty] | Martin Horák
# | Popis |  |  |  |  | materiál | montáž
1 | PZTS + ACS + DOCHÁZKA |  |  |  |  | 0 | 0
2 | VSS |  |  |  |  | 0 | 0
3 | DT |  |  |  |  | 0 | 0
4 | Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0
| Součet bez DPH |  |  |  |  | 0 | 0
| Celkem bez DPH | [5 empty] | 0
Poznámky:
"Projekt zabezpečení vstupů - SZŠ a VOŠ Cheb - Domov mládeže“
# | Popis | m.j. | počet | materiál / m.j. | montáž / m.j. | materiál | montáž
PZTS + ACS + DOCHÁZKA
TECHNOLOGIE
1 | Ústředna PZTS, 128 detektorových skupin, 16 podsystémů, max. počet zón 4096 (při rozšíření licencemi) | ks | 1 |  |  | 0 | 0
2 | Analog tel. l. Contact ID/ TCPIP / USB komunikátor pro připojení na PCO | ks | 1 |  |  | 0 | 0
3 | Rozšíření o 512 uživatelů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
4 | Kryt ústředny 382x460x96 mm, až 17Ah AKU | ks | 1 |  |  | 0 | 0
5 | Syst. napájecí zdroj do ústředny 12V DC/18Ah, AUX 1,5A | ks | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Spínaný zdroj v kovovém krytu 13,8Vss/5A s reléovými vstupy a odpojovačem | ks | 1 |  |  | 0 | 0
7 | Akumulátor 12V/18Ah | ks | 3 |  |  | 0 | 0
8 | LCD klávesnice, systémová | ks | 2 |  |  | 0 | 0
9 | Koncentrátor 16in/16out, PCB bez krytu, BUS2/IB2 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
10 | Kovový dvoudílný kryt koncentrátoru, 247x215x40mm | ks | 1 |  |  | 0 | 0
11 | USB načítací stanice EM | ks | 1 |  |  | 0 | 0
12 | Dveřní modul, max. 2 čtečky RS-485, 1 dveře, BUS2 | ks | 2 |  |  | 0 | 0
13 | Čtečka, bez klávesnice | ks | 2 |  |  | 0 | 0
14 | Elektrický otvírač 12V, standard stavitelná střelka | ks | 2 |  |  | 0 | 0
15 | Sirena | ks | 1 |  |  | 0 | 0
16 | Magnetický kontakt povrchový/ zápustný | ks | 4 |  |  | 0 | 0
17 | Tísňové tlačítko s pamětí poplachu | ks | 0 |  |  | 0 | 0
18 | Můstek - systém školní docházky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
19 | Software správy systému | ks | 1 |  |  | 0 | 0
20 | Dozbrojení silnoproudého rozváděče pro napájení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
21 | PC, procesor min. 4 jádrový 2,4GHz, min. 8GB RAM, disk min. 512GB, Win10Pro, klávesnice, myš | ks | 1 |  |  | 0 | 0
TRASY
22 | Instalační kabel - F/FTP CAT5E, LSOH | m | 250 |  |  | 0 | 0
23 | Instalační kabel - Jh(st)h 2x2x0,8 LSOH | m | 250 |  |  | 0 | 0
24 | Instalační kabel - SYKFY 3x2x0,5 | m | 300 |  |  | 0 | 0
25 | Trasový materiál/ drážkování včetně začíštění, výmalby a závěrečného úklidu | m | 350 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
26 | Propojení IT technikem | hod | 24 |  |  | 0 | 0
27 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
28 | Oživení a konfigurace systému. | h | 24 |  |  | 0 | 0
29 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
30 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
31 | Zaškolení obsluhy | h | 2 |  |  | 0 | 0
32 | Náklady na doprava materiálu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet PZTS + ACS + DOCHÁZKA |  |  |  |  | 0 | 0
VSS
TECHNOLOGIE
33 | Rozvaděč stojanový 18U/60x60mm, včetně příslušenství | ks | 1 |  |  | 0 | 0
34 | Spojovací materiál sada 4x šroub, podložka, matice M6 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
35 | 19"' vyvazovací panel 1U | ks | 1 |  |  | 0 | 0
36 | 19“ horizontální ventilační jednotka 2U se 4 ventilátory, bimetalový termostat | ks | 1 |  |  | 0 | 0
37 | 19',8x CZ zásuvka, 3x1.5mm 2m kabel CZ-DE, RAL9005 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
38 | Patch panel osazený 24 portů UTP 1U, CAT6 s vyvazovací lištou | ks | 1 |  |  | 0 | 0
39 | Měření datového bodu, včetně protokolu | ks | 6 |  |  | 0 | 0
40 | Patch kabel 1m, CAT6 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
41 | Switch 24port, 4xSFP, IPv6, 802.3at PoE Plus, 375W | ks | 1 |  |  | 0 | 0
42 | Televize pro monitorování CCTV - LED s rozlišením 4K UHD (3840 x 2160 px). | ks | 1 |  |  | 0 | 0
43 | Nástěnný držák pro TV | ks | 1 |  |  | 0 | 0
44 | Kamera vnitřní, včetně příslušenství - dodávka kraje, Avigilon 2.0C-H4M-D1-IR | ks | 3 |  |  | 0 | 0
45 | Kamera venkovní, včetně příslušenství - dodávka kraje, Avigilon 3.0C-H4A-B01-IR | ks | 3 |  |  | 0 | 0
46 | NVR - dodávka kraje, Dell Poweredge t130 xeon e3-1220 | ks | 1 |  |  | 0 | 0
47 | On-line UPS 1/1fáze, 2000VA/1800W, IEC zásuvky, Rack provedení | ks | 1 |  |  | 0 | 0
48 | Příslušenství PC - monitor min 24" Full HD, klávesnice, myš | ks | 1 |  |  | 0 | 0
49 | Licence pro jednotlivé kamery - dodávka kraje Avigilon ACC6 | ks | 6 |  |  | 0 | 0
TRASY
50 | Kabel U/UTP, CAT6, LSOH | m | 450 |  |  | 0 | 0
51 | Trasový materiál/ drážkování včetně začíštění, výmalby a závěrečného úklidu | m | 250 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
52 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
53 | Kamerové zkoušky | h | 6 |  |  | 0 | 0
54 | Instalace OS serveru, aktualizace OS na max. úroveň, doinstalace všech SW updatů, instalace vlastního serveru systéu VSS | h | 10 |  |  | 0 | 0
55 | Oživení a konfigurace systému. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
56 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
57 | Výchozí revize a protokol. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
58 | Zaškolení obsluhy | h | 2 |  |  | 0 | 0
59 | Náklady na doprava materiálu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet VSS |  |  |  |  | 0 | 0
DT
TECHNOLOGIE - HLAVNÍ VSTUP
60 | Zdroj pro systém, 10 DIN modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
61 | Interface pro až 2 vstupy a až 4 stoupačky, 10 DIN modulů | ks | 1 |  |  | 0 | 0
62 | Distributor pro 4 účastníky | ks | 1 |  |  | 0 | 0
63 | Rozvaděč elektro 4 řady 12 pozic,plast,povrch montáž | ks | 1 |  |  | 0 | 0
64 | Kodér s integr. hlasovou jednotkou, 2 tlačítka, 2 moduly, bar.kamera | ks | 2 |  |  | 0 | 0
65 | Modul se 2 tlačítky, podsvětlení | ks | 2 |  |  | 0 | 0
66 | Instalační krabice plastová, 2 moduly, do zdi | ks | 2 |  |  | 0 | 0
67 | Upevňovací a krycí rámeček, 2 moduly | ks | 2 |  |  | 0 | 0
68 | Připojení rozvodnice k napájení 230V | ks | 1 |  |  | 0 | 0
69 | 4,3" LCD barevný videotelefon se sluchátkem, bílý | ks | 3 |  |  | 0 | 0
70 | Elektroinstalační krabice KU68 | ks | 3 |  |  | 0 | 0
TRASY
71 | Systémový kabel 2 vodičový | m | 200 |  |  | 0 | 0
72 | Trasový materiál/ drážkování včetně začíštění, výmalby a závěrečného úklidu | m | 100 |  |  | 0 | 0
OSTATNÍ NÁKLADY
73 | Drobný a nespecifikovaný montážní materiál (vruty, hmoždinky, apod.) | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
74 | Oživení a konfigurace systému. | h | 8 |  |  | 0 | 0
75 | Dokumentace skutečného stavu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
76 | Zaškolení obsluhy | h | 2 |  |  | 0 | 0
77 | Náklady na doprava materiálu. | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet DT |  |  |  |  | 0 | 0
Vedlejší rozpočtové náklady
78 | Protipožární ucpávky | kpl | 1 |  |  | 0 | 0
79 | Koordinační a kompletační činnost dodavatele | h | 12 |  |  | 0 | 0
| Mezisoučet Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  |  | 0 | 0