A.	PRŮVODNÍ ZPRÁVA

_______________________________________________________________________________

Investor:           Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Krásňany 766,     351 24  Hranice u Aše,      IČO : 711 75 202

Místo stavby:    areál domova seniorů Krásňany 766, Hranice u Aše

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

Kraj :                 Karlovarský

Akce :	       Hospodářská budova na parcele 2012/4,  k. ú. Hranice u Aše

2/2020                                                                          DUR+DSP

OBSAH:

A1.Identifikační údaje	2

A 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

A 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA	2

A 1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	2

A2.Seznam vstupních podkladů	3

A3.Základní údaje charakterizující území	3

A4.základní údaje charakterizující stavbu	4

A5.Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

5

1

A1. Identifikační údaje

A 1.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

Název stavby: 	Hospodářská budova na parcele 2012/4,  k. ú. Hranice u Aše

Charakter stavby:	novostavba

Místo stavby:		areál domova seniorů Krásňany 766,  Hranice u Aše,

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

kraj Karlovarský

Stupeň PD:		Dokumentace pro společné řízení

Dodavatel stavby:	dle výběrového řízení

Termín stavby:	ihned po získání stavebního oprávnění

A 1.2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INVESTORA|

Investor:		Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského

Kraje       IČO : 711 75 202

Adresa investora:	Krásňany 766, PSČ 351 24 Hranice u Aše

A 1.3. ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

Odpovědný projektant:	  	Ing. Miroslav Čech, Janáčkova 7, 352 01 Aš, ČKAIT 0300564

Architektonicko-stavební část: 	Ing. Petr Kostner, Světlana Bořilová, Hlavní 35, 352 01 Aš

Statické řešení:			Ing. Miroslav Čech, Janáčkova 7, 352 01 Aš, ČKAIT 0300564

Část elektro:				Petr Matala, Východní 12, 352 01 Aš, ČKAIT 0300583

Požárně bezpečností řešení:		Ing. Petr Kostner, Hlavní 35, 352 01 Aš

Datum:				duben/2020

2

A2. Seznam vstupních podkladů:

- snímek pozemkové mapy, výpis z katastru nemovitostí

- konzultace s investorem

- místní šetření a zaměření stávajícího stavu

- fotodokumentace

A3. Základní údaje charakterizující území:

- Rozsah řešeného území  - novostavba hospodářské budovy v areálu domova pro seniory, Krásňany  766,  obec Hranice je navržena na pozemkové parcele č. 2012/4 katastrální území  Hranice u Aše (ostatní plocha – manipulační plocha )

- Dosavadní využití a zastavěnost území	- jedná se o rovinatý pozemek, v současné době zde jsou čtyři vzrostlé jehličnaté stromy a travní porost

- Údaje o ochraně území  -  území se nenachází v památkové zóně ani není jinak chráněno

- Údaje o odtokových poměrech  -  dešťové vody budou řešeny stávajícími accodrainy před čelní stěnou navrhované hospodářské budovy

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací  -  stavba je v souladu

- Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území  -  stavba dodržuje obecné požadavky na využití území. Návrh je zpracován v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu.

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů	- stavba splňuje požadavky dotčených orgánů.

- Seznam výjimek a úlevových řešení - výjimky nejsou známy

- Seznam souvisejících a podmiňujících investic  - nejsou žádné podmiňující investice

- Seznam pozemků a staveb dotčených umístěním a prováděním stavby dle katastru nemovitostí  - novostavba hospodářské budovy je navržena na pozemkové parcele č. 2012/4 katastrální

území Hranice u Aše ( ostatní plocha – manipulační plocha),

- navržená zpevněná plocha je na pozemkových parcelách č. 2012/4 a 2012/3 katastrální území Hranice u Aše  (ostatní plocha)

viz výkres situace stavby

vlastníkem obou parcel je Karlovarský kraj, Závodní 353/88, Dvory, 36006 Karlovy Vary

správa nemovitostí ve vlastnictví kraje - Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace,

Krásňny 766, 35124 Hranice

3

A4. Základní údaje charakterizující stavbu:

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby -jedná se o výstavbu hospodářské budovy

- Účel užívání stavby – hospodářská budova bude sloužit pro potřeby domova pro seniory jako sklad zahradního nářadí a techniky

- Trvalá nebo dočasná stavba - jedná se o stavbu trvalou

- Údaje o ochraně stavby – stavba není nijak chráněna

- Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  - stavba splňuje technické požadavky na stavby,

návrh je zpracován v souladu s Vyhláškou č. 268/2009 Sb. O obecných technických požadavcích

na výstavbu

- Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů  -  stavba splňuje všechny známé požadavky dotčených orgánů.

- Seznam výjimek a úlevových řešení - nejsou žádné výjimky ani úlevová řešení

- Navrhované kapacity stavby –

- Zastavěná plocha navrhované hospodářské budovy      ………  100,00  m²

- Zpevněné plochy                                                            ………     92,95 m²

- Nájezd                                                                            ………      51,95 m²

- Základní bilance stavby –

do objektu bude z hlavní budovy zavedena elektroinstalace zemním kabelem a provedeny rozvody pro osvětlení a zásuvky viz. PD – část elektro

objekt nebude vytápěn, ani napojen na pitnou vodu a odvod splaškové vody

dešťová voda bude svedena do stávající kanalizace

- Základní předpoklady výstavby	-	začátek stavby ihned po získání stavebního oprávnění

dokončení stavby…dva roky od zahájení stavby

- Orientační náklady stavby	-	1 500 000 Kč bez DPH

4

A5. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení

Novostavba hospodářské budovy v areálu domova pro seniory v obci Hranice na pozemkové parcele

č. 2012/4 v katastrálním území Hranice u Aše. Jedná se o stavbu nepodsklepeného, jednopodlažního samostatně stojícího objektu, trvalého typu, který bude využíván pro potřeby domova jako sklad zahradního nářadí a mechanizace. Do objektu bude přivedena elektřina viz. Samostatná část PD.

Aš, duben 2020

Vypracoval: Světlana Bořilová

Odpovědný projektant: Ing. Petr Kostner

5

______________________________________________________________________________

Investor:           Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Krásňany 766,     351 24  Hranice u Aše,      IČO : 711 75 202

Místo stavby:    areál domova seniorů Krásňany 766, Hranice u Aše

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

Kraj :                 Karlovarský

Akce :	       Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše

2/2020                                                                          DUR + DSP

SEZNAM PŘÍLOH

________________________________________________________________________

A  -  Průvodní zpráva

B  -  Souhrnná technická zpráva

C -  Situace

- Snímek z katastrální mapy 1 : 1000

- Koordinační situace 1 : 250

D – Technická zpráva

D.1.1  -  Architektonicko-stavební řešení

- Výkres základů   1 : 50

- Půdorys přízemí   1 : 50

- Zastřešení   1 : 50

- Řezy A-Á, B-B´   1 : 50

- Pohledy + axonometrie  1 : 100

D.1.2  -  Statická část

D.1.3  -  Elektroinstalace

Požárně bezpečnostní řešení

Dokladová část

________________________________________________________________________

D.1.1	ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

_______________________________________________________________________________

Investor:           Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Krásňany 766,     351 24  Hranice u Aše,      IČO : 711 75 202

Místo stavby:    areál domova seniorů Krásňany 766, Hranice u Aše

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

Kraj :                 Karlovarský

Akce :	       Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše

2/2020                                                                          DUR + DSP

D O K L A D O V Á   Č Á S T

Investor:           Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Krásňany 766,     351 24  Hranice u Aše,      IČO : 711 75 202

Místo stavby:    areál domova seniorů Krásňany 766, Hranice u Aše

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

Kraj :                 Karlovarský

Akce :	       Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše

2/2020                                                                          DUR + DSP

C.	SITUACE

_______________________________________________________________________________

Investor:           Domov pro seniory v Hranicích, příspěvková organizace Karlovarského kraje

Krásňany 766,     351 24  Hranice u Aše,      IČO : 711 75 202

Místo stavby:    areál domova seniorů Krásňany 766, Hranice u Aše

pozemková parcela č. 2012/4, 2012/3, katastrální území Hranice u Aše

Kraj :                 Karlovarský

Akce :	       Hospodářská budova na parcele 2012/4, k. ú. Hranice u Aše

2/2020                                                                          DUR + DSP