| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota |  | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TP-2104 svítidlo vyšetřovací stropní |  | 5 ks |  |  |
| V rámci veřejné zakázky budou soutěženy vyšetřovací světla 5 ks pro oddělení nemocnice Cheb, K Nemocnici 17, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |  |  |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |  |  |  |
| Výrobce přístroje |  |  |  |  |
| Základní požadavky na svítidlo: |  |  |  |  |
| Svítidlo vyšetřovací stropní | ano |  |  |  |
| Použitá technologie osvitu s LED diodami | ano |  |  |  |
| Svítivost min. 60 000 luxů | ano (uveďte) |  |  |  |
| Nastavitelný výkon osvitu v rozsahu min. 25 000 lx – 60 000 lx | ano (uveďte) |  |  |  |
| Barevná teplota | min. 4500 K (uveďte) |  |  |  |
| Barevný index Ra | min. 93 (uveďte) |  |  |  |
| Životnost světelného zdroje | min. 50 000 hod |  |  |  |
| Resterilizovatelný nástavec pro manipulaci pro každé světlo | 4 ks |  |  |  |
| Snadná údržba a čistění | ano |  |  |  |
| Otočná a sklopná ramena, rozsah otáčení min. 360°, dosah min. 1700 mm | ano (uveďte) |  |  |  |
| Jednoduché, při výkonu dostupné ovládání | ano |  |  |  |
| Součástí dodávky kompletní montáž dodaných světel do stropů včetně kotevních prvků a související elektroinstalace (kabeláž, vypínače, atd.) | ano |  |  |  |
| Vnější konstrukce světel vyrobena z hliníku a bezpečnostního krycího skla* *zadavatel nepřipouští variantu vnějších konstrukcí z plechu a oceli a krycího skla z plastu | ano |  |  |  |
| Záruka min. 4 roky, BTK včetně všech nákladů s tím spojených po doby záruky zdarma | ano |  |  |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |  |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..