| Specifikace dodávky | Požadovaná hodnota | Nabízená hodnota* Splněno ANO/NE |
| --- | --- | --- |
| T-2102_ svítidlo vyšetřovací pojízdné | 6 ks |  |
| V rámci veřejné zakázky bude soutěženo 6 ks svítidel vyšetřovacích pojízdných (A 76 vyšetřovací světlo), pro oddělení a vyšetřovny, nemocnice v Chebu, KKN a.s. Zadavatel nepřipouští žádné odchylky mimo rámec číselných hodnot parametrů uvedených níže. |  |
| Obchodní název a typové označení přístroje |  |
| Výrobce přístroje |  |
| Základní požadavky na svítidlo: |
| Svítidlo vyšetřovací slouží k nasvícení pacienta na vyšetřovnách nemocničních oddělení | ano |  |
| Svítidlo je opatřeno jednou kopulí s LED technologií osvitu s výkonem minimálně 55 000 Lux ve vzdálenosti 1 metru od zdroje | ano |  |
| Vyšetřovací svítidlo umístěné na stabilním stojanu s kolečky, které mají minimálně 2 brzdu s úchytem na jednoduchý transport | ano |  |
| Průměr světelného pole ve vzdálenosti od zdroje 1 metr minimálně 15 cm | ano uveďte |  |
| Výškově polohovatelné, s rotací ramene minimálně 80 ° výškově, rotace samotné kopule minimálně 270 ° a naklápěním minimálně 200 ° | ano uveďte |  |
| Rotační přepínač k rozsvěcení světla na kopuly svítidla | ano uveďte |  |
| Napájení 230 V/ 50 Hz, přívodní šňůra minimálně 2,5 m | ano |  |
| Jednoduchá obsluha | ano |  |
| Záruka minimálně 3 roky, BTK v záruce zdarma | ano uveďte |  |
| Veškeré příslušenství nutné k zahájení provozu | ano |  |

*Uchazeč uvede údaje prokazující splnění požadovaných technických parametrů (u číselně vyjádřitelných hodnot uvede přímo nabízenou hodnotu parametru), případně uvede odkaz na přílohu nabídky, kde jsou tyto údaje uvedeny.

V ……………. dne …………..		Za uchazeče: 	 ………………………..