## specifikace plnění
SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ
Požadavky na přístroj
1 | Síťový adaptér k přístroji defibrilátor Lifepak pro potřeby zádravotnické záchranné služby
2 | Stejnoměrný proud určený k použití s monitorem/defibrilátorem LIFEPAK 15
3 | Napájení: 11 až 17,6 V ss., 15 až 10 A
4 | Výstupní napájení: 12 v ss., 7 A
5 | Nepřetržitý provoz
Požadavky na ventilační režimy a umělou plicní ventilaci
6 | Ochrana proti úrazu elektricdkým proudem: Třída II dle EN 60601-1.
7 | Bez součástí připojených k pacientovi.
8 | Ochrana proti vniknutí pevných předmětů a kapalin: IP 44/IP 40, dle způsobu připojení.
Další požadavky
9 | doprava do místa plnění
10 | uvedení do provozu s předvedením funčnosti
11 | návod na obsluhu v češtině
12 | prohlášení o shodě v češtině
13 | zaškolení personálu

## nabídková cena
Formulář pro zpracování nabídkové ceny
veřejná zakázka malého rozsahu
„Dodávka příslušenství pro monitor/defibrilátor“
PŘEDMĚT | TYPOVÉ OZNAČENÍ | Počet ks | Cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Cena v Kč včetně DPH
síťový adaptér |  | 18 | 0 | 0 | 0
Nabídková cena celkem (uveďte do krycího listu) |  |  | 0 | 0 | 0