## Rozpočet
Pozice | Název | Mj | Počet | Hmotnost | Hmotnost celkem
Zařízení
Demontáže
| Demontáž stávajícího potrubí a vyústek | soub | 1 |  | 0
| Demontáže - celkem |  |  |  | 0
1.1 | RADIÁLNÍ VENTILÁTOR OZEO FLAT H | ks | 1 | 5 | 5
TERMOSTATY, ČIDLA A PŘÍSLUŠENSTVÍ ELEKTRODESIGN
| HIG 2 hygrostat | ks | 1 | 0 | 0
| ZN 715 relé časové 15 min | ks | 1 | 0 | 0
1.2 | KONDENZAČNÍ JÍMKA KVK160 | ks | 1 | 1 | 1
VÝFUKOVÁ HLAVICE ELEKTRODESIGN
1.3 | VH 160 výfuková hlavice | ks | 1 | 12 | 12
PLASTOVÝ TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ ELEKTRODESIGN
1.4 | VEF 080 tal.vent.plast.odvod | ks | 2 | 0.1 | 0.2
1.5 | VEF 100 tal.vent.plast.odvod | ks | 1 | 0.1 | 0.1
1.6 | VEF 160 tal.vent.plast.odvod | ks | 1 | 0.2 | 0.2
RYCHLOUPÍNACÍ SPONA ELEKTRODESIGN
1.7 | VBM 160 rychloup.spona | ks | 1 | 0 | 0
1.8 | VBM 125 rychloup.spona | ks | 1 | 0 | 0
DVEROVÉ MRIEŽKY IMOS-DM nepriezorové
1.9 | DMNO-325x85 | ks | 1 | 0 | 0
1.10 | DMNJ-425x325 | ks | 1 | 0 | 0
1.11 | DMNO-325x125 | ks | 1 | 0 | 0
TEPELNÉ IZOLACE POTRUBÍ DLE OZNAČENÍ NA VÝKRESU: IZOLACE POTRUBÍ DESKOU Z MINERÁLNÍ PLSTI 1x POLEP AL FOLIÍ NA TRNY
1.12 | tl 40mm | m2 | 3 | 0 | 0
KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO
| do průměru100 20% tvarovek | bm | 12 | 2 | 24
| do průměru140 10% tvarovek | bm | 4 | 3 | 12
| do průměru200 20% tvarovek | bm | 6 | 5 | 30
SORTIMENT NA ZHOTOVENÍ ZÁVĚSŮ A PODPĚR CELKEM S NÁSLEDNÝM ROZPISEM JEDNOTLIVÉHO MATERIÁLU /pouze materiál/
| materiál celkem: | kg | 28 | 0 | 0
| Zařízení - celkem |  |  |  | 84.5
Hodinové zúčtovací sazby
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| příprava ke koplexnímu vyzkoušení, oživení a vyregolování zařízení | hod | 1 | 0 | 0
HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
| komplexní vyzkoušení zařízení | hod | 1 | 0 | 0
| Hodinové zúčtovací sazby - celkem |  |  |  | 0

## Parametry
Název | Hodnota
Nadpis rekapitulace | Seznam prací a dodávek vzduchotechnických zařízení
Akce | Nemocnice KV (Sobotka)
Projekt | VZT
Investor
Z. č.
A. č.
Smlouva
Vypracoval
Kontroloval
Datum
Zpracovatel
CÚ
Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Doprava % | 3,60
Cna přesunu 1 kg | 0,60
PPV % | 5,00
Zednické výpomoci % | 1,60
Komplexní zkoušky % | 0,00
GZS % | 0,00
Provozní vlivy % | 0,00
Kompletační činnost - a | 0,00
Kompletační činnost - b | 0,952842
Kompletační činnost - k1 | 0,00
Kompletační činnost - k2 | 0,00
Roční nárůst cen 1 | 0,00
Roční nárůst cen 2 | 0,00
1. sazba DPH % - i pro přirážky rekapitulace | 20
2. sazba DPH % | 10