## 3911-Sedací
NEMOCNICE CHEB - B
Výkaz nábytku a zařízení včetně technické specifikace dodávky
D2.51 - ZDRAVOTNICKÁ TECHNOLOGIE
ČÍSLO | NÁZEV | ROZMĚR | POZN | MN | KS | CZK / KS bez DPH | CELKEM bez DPH
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ VÝKAZU JE I INFORMATIVNÍ OBRAZOVÁ, KONSTRUKČNÍ A BAREVNOSTNÍ SPECIFIKACE V RÁMCI PD INTERIÉRU/ TECHNOLOGIE!
PŘED VLASTNÍ VÝROBOU/ DODÁVKOU PRVKŮ JE NUTNO PROVÉST ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM V RÁMCI KD STAVBY!!! DODAVATEL VYBAVENÍ V TÉTO SOUVISLOSTI PŘEDLOŽÍ PODROBNOU KNIHU NÁBYTKU A U ATYP PRVKŮ I VÝROBNÍ DOKUMENTACI!
VEŠKERÉ VÝCHOZÍ ROZMĚRY ATYP PRVKŮ NUTNO PŘED VÝROBOU PŘEMĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ A U VYBRANÝCH CELKŮ NUTNO ZAJISTIT ZÁROVEŇ KOORDINACI S OSTATNÍMI PROFESEMI (ZTI, ELEKTRO APOD.)!
CENA VÝROBKU JE VŽDY UVAŽOVÁNA VČETNĚ DODÁVKY A MONTÁŽE!
UVÁDĚNÉ ROZMĚRY PRVKŮ JSOU POUZE ORIENTAČNÍ!
N-0500 | stolička pevná |  |  | 4 | ks |  | 0
zdravotnická kruhová stolička; orientační rozměry 340x340x450mm; čtyři kovové nohy lakování efekt hliník s minimálním záborem místa; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
N-0501 | židle pevná - koženka |  |  | 138 | ks |  | 0
konferenční židle stohovatelná, orientační rozměry 490x550x840mm, výška sedáku 450mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, bez područek, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
N-0502 | židle pevná s područkami - látka |  |  | 28 | ks |  | 0
konferenční polokřeslo stohovatelné, orientační rozměry 590x580x840mm, výška sedáku 450mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5
viz. dokument standardy vybavení
N-0503 | židle pevná s područkami - koženka |  |  | 35 | ks |  | 0
konferenční židle stohovatelná, orientační rozměry 490x550x840mm, výška sedáku 450mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, područky, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
N-0504 | židle pevná s područkami - látka |  |  | 10 | ks |  | 0
konferenční polokřeslo stohovatelné, orientační rozměry 590x580x840mm, výška sedáku 450mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, průměr tyčí 22/2mm + 25x10/2mm, chrom, područky z černého nylonu, šitý čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5
viz. dokument standardy vybavení
N-0505 | židle pojízdná s područkami – koženka |  |  | 45 | ks |  | 0
kancelářská židle, cca600x600x1000-1210mm, výška sedáku 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
N-0506 | židle pojízdná s područkami - látka |  |  | 36 | ks |  | 0
kancelářská židle, cca600x600x1000-1210mm, výška sedáku 470-570mm; střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanizmu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek; čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5
viz. dokument standardy vybavení
N-0510 | stolička kruhová pevná, otočná/vřetenové nastavení výšky - koženka |  |  | 4 | ks |  | 0
vyšetřovací stolička s kruhovým výškově stavitelným sedákem; orientační rozměry 320x320x580-750mm; pevný čtyřnohý rám s velkým rozsahem výšky sezení, "klavírový" způsob nastavení, čtyřhranná opora nohou, povrchová úprava lakování efekt hliník; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
N-0530 | křeslo s područkami |  |  | 35 | ks |  | 0
celočalouněné křeslo s područkami, orientační rozměry 610x570x770mm, výška sedáku 440mm; korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, chrom; čalounění čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5
viz. dokument standardy vybavení
N-0531 | křeslo odpočinkové, koženka |  |  | 17 | ks |  | 0
celočalouněné křeslo s područkami, orientační rozměry 610x570x770mm, výška sedáku 440mm; korpus vypěněný studenou pěnou s ocelovou výztuhou, kostra ocelová čtyřnohá, chrom; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
N-0541 | pohovka rozkládací |  |  | 1 | ks |  | 0
rozkládací pohovka, orientační rozměry 2020x900x830mm, výška sedáku 310mm, kovová rozkládací podnož 1290x1950mm, ohýbatelná matrace 2020x1400x120mm; kovová podnož chrom, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument;
N-0545 | pohovka/válenda rozkládací s úložným prostorem |  |  | 21 | ks |  | 0
čalouněná válenda s úložným prostorem, čalounění látka, 100% polyester, Martindale 100000, stálobarevnost na světle 6, stálobarevnost v otěru 4, žmolkování 5; odstín čalounění viz. samostatný dokument;
N-0571 | lavice do čekáren 3-sedák |  |  | 18 | ks |  | 0
trojlavice do čekárny, moderní design; orientační celkové rozměry 1650x710x840mm, výška sedáku 450mm; kovový rám se čtyřmi nohami, kovová trubka o průměru 40mm; celočalounění sedák a opěrák, sedák a opěrák navazují, korpus z kovového rámu a dřevotřískové desky, výplň studenou stříkanou pěnou o hustotě cca 55kg/m3; možnost propojení systémovou stolovou deskou; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
N-0572 | lavice do čekáren 2-sedák |  |  | 17 | ks |  | 0
dvojlavice do čekárny, moderní design; orientační celkové rozměry 1100x710x840mm, výška sedáku 450mm; kovový rám se čtyřmi nohami, kovová trubka o průměru 40mm; celočalounění sedák a opěrák, sedák a opěrák navazují, korpus z kovového rámu a dřevotřískové desky, výplň studenou stříkanou pěnou o hustotě cca 55kg/m3; možnost propojení systémovou stolovou deskou; čalounění koženka s odolností pro zdravotnictví
viz. dokument standardy vybavení
T-6432 | sedačka pojízdná otočná výšk. stavitelná |  |  | 12 | ks |  | 0
pojízdná sedačka; otočný sedák; plynový zdvih sedáku s ručním ovládáním; kolečka o průměru min 50 mm; sedák čalouněný zdravotnickou koženkou - omyvatelná, odolná desinfekčním prostředkům
0