## Table 2
Rekapitulace výkazu:
HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady |  |  |  | 0
Celkem elektroinstalace a elektromontáže |  |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH
HSV - Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
Ostatní konstrukce a práce - bourání
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm | m3 | 0.5 | 0 | 0
Výkop 35/50, položení vodiče a úprava terénu (HEP uzemnění) | m | 1 | 0 | 0
0
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1km se složením | t | 0.5 | 0 | 0
Příplatek k odvozu suti a vybraných hmot na skládku ZKD 1km přes 1km | km | 50 | 0 | 0
Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné) | t | 0.5 | 0 | 0
0
Přesun hmot
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m | t | 2 | 0 | 0
0

## Table 3
PSV - Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
Elektromontáže
Rozvodné a pojistkové skříně, bezpečnostní zdroj UPS | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Doplnění a úprava rozvaděče R1, přesná specifikace viz. níže | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč CS2520-150, přesná specifikace viz. níže | ks | 1 | 0 | 0
Rozvaděč HEP, přesná specifikace viz. níže | ks | 1 | 0 | 0
0
11
Montáž rozvodných a pojistkových skříní | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž rozvaděčů plechových, hliníkových nebo plastových sestava do 100 kg | ks | 3 | 0 | 0
0
Svítidla včetně zdrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Svítidlo F1, průmyslové prysazené, např. Modus PL5000L2W4/ND, 34W, IP65, LED | ks | 2 | 0 | 0
Svítidlo NO, nouzové svítidlo nástěnné, Např. Modus Helios OZN/HEL/B/3/SE/AT/OP, IP65, LED | ks | 1 | 0 | 0
0
Montáž svítidel včetně zdrojů | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž svítidla přisazeného včetně krytu | ks | 3 | 0 | 0
0
Kabely a vodiče | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
CXKH-V 4B*10 B2ca, s1, d0, P60-R | m | 50 | 0 | 0
CXKH-V 3C*1,5 B2ca, s1, d0 P60-R | m | 20 | 0 | 0
CHAH-R 16 ZŽ B2ca, s1, d0 | m | 30 | 0 | 0
AlMgSi DN8 izolovaný | m | 30 | 0 | 0
Svorka vyrovnání potenciálu do 16mm2 | ks | 5 | 0 | 0
0
Montáž kabely, vodiče | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž kabelu do 6mm2 | m | 20 | 0 | 0
Montáž kabelu do 25mm2 | m | 80 | 0 | 0
Montáž vodiče AlMgSi DN8 | m | 30 | 0 | 0
Montáž svorek vyrovnání potenciálu do 25mm2 | ks | 5 | 0 | 0
0 |  |  |  | 0
Úložný a nosný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Kabelový žlab normový např. Kopos KZ 60x75x1,5 (stěna) | m | 17 | 0 | 0
Montážní bod KZ 60x75x1,5 na stěnu (ZT10-1x, KPO10-3x, DT-1x, | ks | 15 | 0 | 0
DT OKO-1x, VS41x45-2x, S10x50-1x, M10-3x, PD10-2x, MZ10-2x, NSM6x10-2x, OPT-1x)
Spojka kabelového žlabu KZ 60X75X1,5 KSBS 50 | ks | 5 | 0 | 0
Oblouk kabelového žlabu KZ 60x50x1,5 O 90x60x50 | ks | 4 | 0 | 0
Kabelový žlab normový např. Kopos KZ 60x75x1,5 (podlaha) | m | 3 | 0 | 0
Víko kabelového žlabu KZ 60x75x1,5 V75 | m | 3 | 0 | 0
Kabelová lívka normová např. Kopos KL 60x200 | m | 7 | 0 | 0
Montážní bod KL 60x200 (KLSU-2x, NSM6x10-4x, KPO8-2x, OPT-1x) | ks | 7 | 0 | 0
Příchytka kabelová pro lávku KL 60x200, PKC1 1198 | ks | 10 | 0 | 0
Příchytka kabelová pro lávku KL 60x200, PKC1 1200 | ks | 80 | 0 | 0
0
Montáž úložný a nosný materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž nabelových žlabů a lávky KZ, KL | m | 27 | 0 | 0
0
Ostatní instalační materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Požární kabelová ucpávka EI60 | ks | 2 | 0 | 0
0
Montáž ostatní instalační materiál | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž kabelové ucpávky | ks | 2 | 0 | 0
0
Jímací soustava, např. Dehn | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
AlMgSi DN8 | m | 10 | 0 | 0
Podpěra jímacího vodiče dle střešní krytiny Al | ks | 4 | 0 | 0
Antikorozní ochrana, asfaltový sprej | ks | 1 | 0 | 0
Izolační vzpěra, např. Dehn Iso II 690 | ks | 3 | 0 | 0
Svorka spojovací SS Al | ks | 3 | 0 | 0
Svorka zemnící SR03 Al | ks | 1 | 0 | 0
0
Montáž kabely, vodiče a jímací soustava | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Montáž vodiče do DN10, 30/4 vč. jímací soustavy | m | 10 | 0 | 0
Montáž svorek jímací soustavy | ks | 4 | 0 | 0
Montáž podpěry jímacího vodiče | ks | 4 | 0 | 0
Montáž izolační vzpěry | ks | 3 | 0 | 0
0

## Table 4
Rekapitulace VRN:
VRN3 - Zařízení staveniště |  |  |  | 0
VRN4 - Inženýrská činnost |  |  |  | 0
VRN6 - Územní vlivy |  |  |  | 0
VRN7 - Provozní vlivy |  |  |  | 0
Celkem vedlejší rozpočtové náklady VRN |  |  |  | 0
Uvedené ceny jsou bez příslušné DPH
VRN3 - Zařízení staveniště
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Zařízení staveniště | % | 0.1 | 0 | 0
0
VRN4 - Inženýrská činnost
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Revize | hod | 8 | 0 | 0
Kompletační a koordinační činnost | hod | 8 | 0 | 0
Demontáž stávající instalace, odvoz materiálu, recyklace | % | 0.05 | 0 | 0
0
VRN6 - Územní vlivy
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Mimostaveništní doprava materiálů | % | 0.1 | 0 | 0
0
VRN7 - Provozní vlivy
Popis | M.J. | Množství | J. Cena | Celkem (CZK)
Provozní vlivy | kpl | 0.5 | 0 | 0
0