Předběžná tržní konzultace

analogicky dle § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

„OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ“

- Identifikační údaje zadavatele:

Název: 	Karlovarský kraj

Sídlo: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 		70891168

DIČ:		CZ70891168

Profil zadavatele: https://ezak.kr-karlovarsky.cz/profile_display_2.html

Kontaktní osoba: Ing. Andrea Černá, odbor investic, email: andrea.cerna@kr-karlovarsky.cz

Zadavatel se rozhodl s ohledem na charakter předmětu veřejných zakázek využít možnosti vést předběžné tržní konzultace ve smyslu § 33 zákona. Cílem je připravit zadávací podmínky, tak aby nejlépe odpovídaly potřebám zadavatele a současně možnostem trhu.

Předběžné tržní konzultace se mohou zúčastnit všichni dodavatelé, kteří uvažují podat svou nabídku na veřejnou zakázku. Předběžné tržní konzultace budou vedeny tak, aby nebyla narušena hospodářská soutěž ani zásady zadávání veřejných zakázek dle § 6 zákona.

- Předmět plnění:

Zadavatel plánuje vypsat dvě veřejné zakázky, jejichž předmětem plnění bude oprava střešního pláště, a to u budovy Krajské knihovny a budovy „A“ Krajského úřadu.

- Střecha budovy Krajské knihovny

Plocha střechy: 	1700 m²

Plocha atiky: 		170 m²

Střešní plášť tvoří asfaltová lepenka

Porucha: dochází k lokálnímu zatékání, nejspíše v okolí střešních světlíků a střešního žlabu. V místě detailů (přechod na atiku / světlík) jsou trhliny ve střešním plášti. Stáří krytiny je 20 let.

- Střecha budovy „A“ Krajského úřadu

Plocha střechy: 	67,2 x 15,2 =  1021 m²

Plocha atiky: 		82 m²

Střešní plášť tvoří mPVC folie

Porucha: dochází k občasnému zatékání v období tání sněhu a velkých dešťů. Na střeše jsou lokální trhliny (fotodokumentace). Stáří krytiny je 21 let.

- Zadavatel žádá dodavatele o odpovědi na následující dotazy k předmětu plnění každé z výše uvedených veřejných zakázek:

- Jakou technologii doporučujete využít k opravě střešního pláště?

- Jakou předpokládáte přibližnou cenu za 1 m² opravy střešního pláště Vámi vybranou technologií?

- Jaká bude předpokládaná doba realizace opravy střešního pláště?

- Je možné sloučit zpracování projektové dokumentace, dle Vámi navrženého řešení a samotnou realizaci (tzv. Design & Build)?

- Jak dlouhou záruku lze na doporučenou technologii opravy poskytnout (životnost, hydroizolace)?

- Jaký vliv má navrhovaná technologie na budovu?

- Podání vyjádření k předběžné tržní konzultaci:

Vyjádření k předběžné tržní konzultaci bude zpracováno v českém jazyce a zasláno výhradně prostřednictvím certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK a to formou zprávy zadavateli.

Vyjádření k předběžné tržní konzultaci zašlete do 30. 5. 2022 do 10:00 hodin prostřednictvím zpráv v elektronickém nástroji E-ZAK - https://ezak.kr-karlovarsky.cz/vz00005346.

V případě zájmu je možnost sjednat schůzku na místě plnění. Kontakt – Ing. Květoslav Smutný, odbor investic, ( 736 650 393, e-mail: kvetoslav.smutny@kr-karlovarsky.cz

- Přílohy:

- 1) Posudek – stav střešní krytiny hlavní budovy Krajské knihovny

- 2) Půdorys střechy Krajské knihovny

- 3) Fotodokumentace střechy Krajské knihovny

- 4) Půdorys střechy budovy „A“ Krajského úřadu

- 5) Fotodokumentace střechy budovy „A“ Krajského úřadu

- Karlovy Vary, 16. 5. 2022

- Ing. Tomáš Brtek

- vedoucí odboru investic