## Krycí list rozpočtu
Krycí list rozpočtu
Název stavby: |  | Stavební úpravy hygienických zařízení - Jídelna Gymnázium Aš |  | Objednatel: | Gymnázium Aš, příspěvková organizace |  | IČ/DIČ: | 47723416/
Druh stavby: |  | Školní budova |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589 |  | IČ/DIČ: | 4612346/CZ6403231483
Lokalita: |  | st. 2729, v k.ú. Aš |  | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  |  |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 114
JKSO: |  | 8013259 |  | Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický |  | Datum: | 10.05.2022
Rozpočtové náklady v Kč
A | Základní rozpočtové náklady |  | B | Doplňkové náklady |  | C | Náklady na umístění stavby (NUS)
HSV | Dodávky | 0 |  |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
| Montáž | 0 |  |  | 0 | Mimostav. doprava |  | 0
PSV | Dodávky | 0 |  |  | 0 | Územní vlivy |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | Provozní vlivy |  | 0
"M" | Dodávky | 0 |  |  |  | Ostatní |  | 0
| Montáž | 0 |  |  |  | NUS z rozpočtu |  | 0
Ostatní materiál |  | 0
Přesun hmot a sutí |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | DN celkem |  | 0 | NUS celkem |  | 0
|  |  | DN celkem z obj. |  | 0 | NUS celkem z obj. |  | 0
[6 empty] | ORN celkem |  | 0
[6 empty] | ORN celkem z obj. |  | 0
Základ 0% |  | 0
Základ 15% |  | 0 | DPH 15% |  | 0 | Celkem bez DPH |  | 0
Základ 21% |  | 0 | DPH 21% |  | 0 | Celkem včetně DPH |  | 0
Projektant |  |  | Objednatel |  |  | Zhotovitel
Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis |  |  | Datum, razítko a podpis
Poznámka:

## VORN
Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
Název stavby: | Stavební úpravy hygienických zařízení - Jídelna Gymnázium Aš | Objednatel: | Gymnázium Aš, příspěvková organizace |  | IČ/DIČ: | 47723416/
Druh stavby: | Školní budova | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589 |  | IČ/DIČ: | 4612346/CZ6403231483
Lokalita: | st. 2729, v k.ú. Aš | Zhotovitel: |  |  | IČ/DIČ:
Začátek výstavby: |  | Konec výstavby: |  |  | Položek: | 114
JKSO: | 8013259 | Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický |  | Datum: | 10.05.2022
Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN |  |  | Kč | % | Základna | Kč
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 0 |  |  | 0
Celkem DN | [5 empty] | 0
Náklady na umístění stavby (NUS) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Zařízení staveniště |  |  | 0 |  |  | 0
Mimostav. doprava |  |  | 0 |  |  | 0
Územní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Provozní vlivy |  |  | 0 |  |  | 0
Ostatní |  |  | 0 |  |  | 0
NUS z rozpočtu |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem NUS | [5 empty] | 0
Celkem VRN |  |  | 0
Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN) |  |  | Kč | % | Základna | Kč
Koordinační a kompletační činnost dodavatele |  |  | 0 |  |  | 0
Náklady na veškeré energie související s realizací akce |  |  | 0 |  |  | 0
Další potřebné revize a zkoušky. |  |  | 0 |  |  | 0
Další poplatky za dopravu a skládkovné. |  |  | 0 |  |  | 0
Zpracování dokumentaceskutečného provedení stavby |  |  | 0 |  |  | 0
Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění staveniště, bezpečnostní tabulky) |  |  | 0 |  |  | 0
Celkem ORN | [5 empty] | 0

## Stavební rozpočet - součet
Stavební rozpočet - rekapitulace
Název stavby: | Stavební úpravy hygienických zařízení - Jídelna Gymnázium Aš | Doba výstavby: |  | Objednatel: | Gymnázium Aš, příspěvková organizace
Druh stavby: | Školní budova | Začátek výstavby: |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589
Lokalita: | st. 2729, v k.ú. Aš | Konec výstavby: |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický | Zpracováno dne: | 09.04.2022 | Zpracováno dne: | 10.5.2022
Kód | Zkrácený popis | Náklady (Kč) - dodávka | Náklady (Kč) - Montáž | Náklady (Kč) - celkem | Celková hmotnost (t)
34 | Stěny a příčky | 0 | 0 | 0 | 0.076258 | T | 0
61 | Úprava povrchů vnitřní | 0 | 0 | 0 | 3.0578 | T | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | T | 0
64 | Výplně otvorů | 0 | 0 | 0 | 0.30004 | T | 0
721 | Vnitřní kanalizace | 0 | 0 | 0 | 0.03495 | T | 0
722 | Vnitřní vodovod | 0 | 0 | 0 | 1.1756 | T | 0
725 | Zařizovací předměty | 0 | 0 | 0 | 0.25089 | T | 0
728 | Vzduchotechnika | 0 | 0 | 0 | 0.0164 | T | 0
735 | Otopná tělesa | 0 | 0 | 0 | 0.0099604 | T | 0
766 | Konstrukce truhlářské | 0 | 0 | 0 | 0.05 | T | 0
767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) | 0 | 0 | 0 | 0.15209 | T | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0 | 0 | 0 | 0.52488 | T | 0
781 | Obklady (keramické) | 0 | 0 | 0 | 1.1022 | T | 0
783 | Nátěry | 0 | 0 | 0 | 0.005148 | T | 0
784 | Malby | 0 | 0 | 0 | 0.039033 | T | 0
94 | Lešení a stavební výtahy | 0 | 0 | 0 | 0.12769 | T | 0
95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách | 0 | 0 | 0 | 0.011263 | T | 0
96 | Bourání konstrukcí | 0 | 0 | 0 | 6.7192 | T | 0
97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce | 0 | 0 | 0 | 4.9508 | T | 0
M21 | Elektromontáže | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
S | Přesuny sutí | 0 | 0 | 0 | 0 | T | 0
|  |  | Celkem: | 0

## Stavební rozpočet
Stavební rozpočet
Název stavby: |  | Stavební úpravy hygienických zařízení - Jídelna Gymnázium Aš |  | Doba výstavby: |  |  | Objednatel: | Gymnázium Aš, příspěvková organizace
Druh stavby: |  | Školní budova |  | Začátek výstavby: |  |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589
Lokalita: |  | st. 2729, v k.ú. Aš |  | Konec výstavby: |  |  | Zhotovitel:
JKSO: |  | 8013259 |  | Zpracováno dne: |  | 10.05.2022 | Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Cena/MJ | Náklady (Kč) |  |  | Hmotnost (t) |  | Cenová | [32 empty] | ISWORK | GROUPCODE
|  | Rozměry |  |  |  | (Kč) | Dodávka | Montáž | Celkem | Jednot. | Celkem | soustava | Přesuny | Typ skupiny | HSV mat | HSV prac | PSV mat | PSV prac | Mont mat | Mont prac | Ostatní mat. | [20 empty] | MAT | WORK | CELK
| 34 | Stěny a příčky |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.076258 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
1 | 342256351R00 | Příčka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. P2,5-450 |  | m2 | 2.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02755 | 0.076258 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34_ | 3_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.076258 | 0 | 0 | 0 | P | 34
|  | 2*3,46*0,4 | Obezdívky kanalizace, viz výkres 02 |  | 2.768
| 61 | Úprava povrchů vnitřní |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 3.0578 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
2 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 3.4795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.064 | 0.22269 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.22269 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 0,15*(2*0,9+2,13+2,6) | Vodovod, viz výkres 04 |  | 0.9795
|  | 1+1,5 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 2.5
3 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká |  | m2 | 59.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04558 | 2.7072 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.7072 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 59,394 | pod obklady, viz pol. 781415015R00 |  | 59.394
4 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem |  | m2 | 42.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 | 0.12794 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 61_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12794 | 0 | 0 | 0 | P | 61
|  | 1,2*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8) | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 21.12
|  | 1,2*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02) | WC- M, viz výkres 02 |  | 21.528
| 63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.5668 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
5 | 632451236R00 | Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm |  | m2 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.119 | 2.5668 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 63_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.5668 | 0 | 0 | 0 | P | 63
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
| 64 | Výplně otvorů |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.30004 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
6 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05401 | 0.21604 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.21604 | 0 | 0 | 0 | P | 64
|  | 4 | viz výkres 02 |  | 4
7 | 553306300 | Zárubeň ocelová H 145 DV 600x1970x145 L |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.042 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | M | 64
|  | 2 | viz výkres 02 |  | 2
8 | 553306301 | Zárubeň ocelová H 145 DV 600x1970x145 P |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.021 | 0.042 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | M | 64
|  | 2 | viz výkres 02 |  | 2
9 | 998011031R00 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m |  | t | 6.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 64_ | 6_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 64
| 721 | Vnitřní kanalizace |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.03495 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
10 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm |  | m | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00038 | 0.00076 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00076 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 2 | TZ, viz výkres 03 |  | 2
11 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00047 | 0.0047 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0047 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 4+3+3 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 10
12 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm |  | m | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0007 | 0.0035 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0035 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 3+2 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 5
13 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm |  | m | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.00456 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00456 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 3 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 3
14 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm |  | m | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00161 | 0.01449 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01449 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 4,5*2 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 9
15 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 5 | Umyvadla, viz výkres 03 |  | 5
16 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0015 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 3 | Pisoáry, viz výkres 03 |  | 3
17 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 4 | WC, viz výkres 03 |  | 4
18 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 |  | m | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 10+5+3+9 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 27
19 | 721110916R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00136 | 0.00544 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00544 | 0 | 0 | 0 | P | 721
|  | 4 | stoupací potrubí 1, 2 |  | 4
20 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.03495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 721_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 721
| 722 | Vnitřní vodovod |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1756 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
21 | 722172331R00 | Potrubí z PPR , D 20/3,4 mm - studená |  | m | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.13233 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13233 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 2*5+3+2*7+2*3 | Vodovod, viz výkres 04 |  | 33
22 | 722172917R00 | Propojení plastového potrubí polyf. D 63 mm |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 2 | Napojení na stáv potrubí - 1PP |  | 2
23 | 722181212R00 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  | m | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.00018 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 5+3+7+3 | Vodovod - studená, viz výkres 04 |  | 18
24 | 722181215R00 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  | m | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0006 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 5+7+3 | Vodovod - teplá, viz výkres 04 |  | 15
25 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 5*2 | Umyvydla |  | 10
|  | 3 | WC |  | 3
|  | 3 | Pisoáry |  | 3
26 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 |  | kus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00012 | 0.00072 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00072 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 2 | 1NP |  | 2
|  | 2 | 2NP |  | 2
|  | 2 | 3NP |  | 2
27 | 722202422R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20 |  | kus | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00221 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00221 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 9 | 1PP |  | 9
|  | 4 | 1NP |  | 4
28 | 722202423R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 25 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00017 | 0.00034 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00034 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 2 | 1PP |  | 2
29 | 722220111R00 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 |  | kus | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00063 | 0.08694 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08694 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | (2+14+13+12)*2 | Umyvydla |  | 82
|  | 1+8+8+10 | WC |  | 27
|  | (2+2+2)*2 | Výlevky |  | 12
|  | 3*4 | Pisoáry |  | 12
|  | 1 | Pračka |  | 1
|  | 2 | Vana |  | 2
|  | 2 | Dřez |  | 2
30 | 722231162R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 |  | kus | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 | 0.0048 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0048 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 2 | Elektrický teplovodní zásobník |  | 2
|  | 1 | 1PP |  | 1
31 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  | m | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1e-05 | 0.003848 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.003848 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 326+20,8+38 | potrubí |  | 384.8
32 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 |  | m | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 213,9+22,7 | studená |  | 236.6
|  | 89,4 | teplá |  | 89.4
33 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 |  | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 38 | studená |  | 38
34 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 |  | m | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 20,8 | studená |  | 20.8
35 | 722237621R00 | Ventil rohový , DN 15 |  | kus | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00011 | 0.01507 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01507 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | (2+14+13+12)*2 | Umyvydla |  | 82
|  | 1+8+8+10 | WC |  | 27
|  | (2+2+2)*2 | Výlevky |  | 12
|  | 3*4 | Pisoáry |  | 12
|  | 2 | Vana |  | 2
|  | 2 | Dřez |  | 2
36 | 722238312R00 | Ventil rohový pračkový DN 15 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.00025 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 1 | 1PP |  | 1
37 | 722172331R00 | Potrubí z PPR D 20/3,4 mm - teplá |  | m | 89.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00401 | 0.35849 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.35849 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 5,8+1,8+2+1 | 1PP |  | 10.6
|  | 1,4+0,6+3,8+0,4*3+3,8+0,4*3+4,2+0,4 | 1NP |  | 16.6
|  | 3,2+0,4*3+1,4+0,6+3,2+3*0,4+4,2+0,4+1,4*2 | 2NP |  | 18.2
|  | 3,2+0,4*3+1,4+0,6+3,2+3*0,4+1,2 | 3NP |  | 12
|  | 8*4 | Stoupací potrubí A, B, C, D |  | 32
38 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 |  | m | 213.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0.059892 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.059892 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 213,9 | studená a teplá 1/2 |  | 213.9
39 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 |  | m | 20.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 | 0.13936 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.13936 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 2,4*2 | 1PP |  | 4.8
|  | 8*2 | Stoupací potrubí B,C |  | 16
40 | 722130804R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 |  | m | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00959 | 0.36442 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.36442 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 38 | 1PP |  | 38
41 | 722202426R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 50 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00061 | 0.00122 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00122 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 2 | 1PP |  | 2
42 | 722202427R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 63 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0.00097 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00097 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 1 | 1PP |  | 1
43 | 722235141R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 15 |  | kus | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00025 | 0.004 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | P | 722
|  | 5*2 | rohový ventil - Umyvydla |  | 10
|  | 3 | rohový ventil - WC |  | 3
|  | 3 | rohový ventil - Pisoáry |  | 3
44 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 1.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 722_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 722
| 725 | Zařizovací předměty |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.25089 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
45 | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel , bílý |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00807 | 0.03228 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.03228 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 4 | Umyvadla |  | 4
46 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé |  | soubor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01251 | 0.05004 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05004 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 4 | viz výkres 04 |  | 4
47 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0.01701 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01701 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
48 | 725013165R00 | Klozet kombi ,nádrž s armat. odpad.svislý, možnost úsporného splachování |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02794 | 0.08382 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.08382 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
49 | 725122231R00 | Pisoár s radarovým splachovačem, SLP 19RS |  | soubor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 | 0.048 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.048 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
50 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu |  | kus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00085 | 0.00425 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00425 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 5 | viz výkres 04 |  | 5
51 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00022 | 0.00088 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00088 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 4 | viz výkres 04 |  | 4
52 | 725RB001VD | Dodávka a montáž - Napájecí zdroj pro max 5 urinalů, 24 V |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0005 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | M | 725
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
53 | 725RB002VD | Dodávka závěsného uzamykatelnéhu držáku na toaletní papír |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0001 | 0.0003 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0003 | 0 | 0 | 0 | M | 725
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
54 | 725RB003VD | Dodávka a montáž - zásobník na papírové ručníky |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | M | 725
|  | 5 | viz výkres 04 |  | 5
55 | 725RB004VD | Dodávka WC štětky plast s nádobou |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0005 | 0.0015 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 0 | M | 725
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
56 | 725RB005VD | Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.002 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0 | 0 | 0 | M | 725
|  | 5 |  |  | 5
57 | 725RB010VD | Dodávka plastového prkénka k WC - Okr |  | ks | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | M | 725
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
58 | 725860215R00 | Sifon umyvadlový snížený pro umyvadlo invalidní DN 40 |  | kus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0.00031 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00031 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
59 | 725291123R00 | Madlo rovné nerez dl. 800 mm |  | soubor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 | 0.0026 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0026 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 2 | viz výkres 04 |  | 2
60 | 725291146R00 | Madlo dvojité sklopné nerez dl. 813 mm |  | soubor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0.0022 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0022 | 0 | 0 | 0 | P | 725
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
61 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |  | t | 0.25089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 725_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 725
| 728 | Vzduchotechnika |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0164 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
62 | 728114111R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 10 | viz výkres 05 |  | 10
63 | 725RB009VD | Dodávka amontáž - Ventilátor s časovým spínačem , čidlem pohybu, kuličkovými ložisky |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012 | 0 | 0 | 0 | M | 728
|  | 2 | viz výkres 05 |  | 2
64 | 728415111R00 | Dodávka a montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 2 | viz výkres 05 |  | 2
65 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  | m | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00152 | 0.0152 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0152 | 0 | 0 | 0 | P | 728
|  | 10 | VZT- viz výkres 05 |  | 10
66 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 728_ | 72_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 728
| 735 | Otopná tělesa |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.0099604 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
67 | 735110911R00 | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7e-05 | 0.00028 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00028 | 0 | 0 | 0 | P | 735
|  | 4 | TZ, viz výkres 02 |  | 4
68 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových |  | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01057 | 0.0038052 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0038052 | 0 | 0 | 0 | P | 735
|  | 0,6*0,6 |  |  | 0.36
69 | 735129140R00 | Montáž otopných těles ocelových článkových |  | m2 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01632 | 0.0058752 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0058752 | 0 | 0 | 0 | P | 735
|  | 0,6*0,6 |  |  | 0.36
70 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  | t | 0.00996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 735_ | 73_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 735
| 766 | Konstrukce truhlářské |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.05 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
71 | 766622277R14VD | Dodávka a osazení dveře vnitř.,materiál DTD,povrch HPL, bílá, 1/3 prosklená, nerezové kování klika-klika,cylindr.vložka, Nerezové madlo na šířku. |  | ks | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0125 | 0.05 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | M | 766
|  | 4 | viz výkres 02 |  | 4
72 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 766_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 766
| 767 | Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.15209 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
73 | 767586102RT1 | Nosný rošt podhledu minerálního 600x600mm dvojitý |  | m2 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00248 | 0.053494 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.053494 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podhled, viz výkres 02 |  | 21.57
74 | 767586201R00 | Podhled minerální 600x600mm , al. hrana |  | m2 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0041 | 0.088437 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.088437 | 0 | 0 | 0 | P | 767
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podhled, viz výkres 02 |  | 21.57
75 | 767RB001VD | Dod.a mont.sanitárních příček,výšky 2m, četně 3 ks dveří,nosná konstrukce elox.hliník, ýplně z dřevotřísk.desky V 313, oboostr.potažené LTT, typ LPL24 |  | m | 6.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.00616 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.00616 | 0 | 0 | 0 | M | 767
|  | 2,83+1,18+1,25+0,9 | viz výkres 02 |  | 6.16
76 | 767995R001VD | Pisoárové zástěny |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.004 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | M | 767
|  | 2 | viz výkres 02 |  | 2
77 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.15209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 767_ | 76_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 767
| 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.52488 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
78 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
79 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, flexibilní tmel |  | m2 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00475 | 0.10246 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.10246 | 0 | 0 | 0 | P | 771
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
80 | 59764203 | Dlažba vysoce slinutá dle ČSN EN14 411 Bla UGL. pří.G, Souč.Tření min 0,5, odstín dle investora |  | m2 | 22.0014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 | 0.42243 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.42243 | 0 | 0 | 0 | M | 771
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
|  | ;ztratné 2%; 0,4314 |  |  | 0.4314
81 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m |  | t | 0.52488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 771_ | 77_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 771
| 781 | Obklady (keramické) |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.1022 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
82 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu |  | m2 | 59.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | 59,394 | pod obklady, viz pol. 781415015R00 |  | 59.394
83 | 597813700 | Obkládačka přírodní odstín do rozměru 250x330 mm |  | m2 | 61.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0136 | 0.83199 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.83199 | 0 | 0 | 0 | M | 781
|  | 59,394 | viz.781415015R00 |  | 59.394
|  | ;ztratné 3%; 1,78182 |  |  | 1.7818
84 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm |  | m2 | 59.394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00455 | 0.27024 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.27024 | 0 | 0 | 0 | P | 781
|  | 2*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8)-3*1,8-3,8 | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 26
|  | 2*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02)-3*1,8-3,8 | WC- M, viz výkres 02 |  | 26.68
|  | 1,8*(2*0,8+2,13) | Vstupní hala, viz výkres 02 |  | 6.714
85 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |  | t | 1.1022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 781_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 781
| 783 | Nátěry |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.005148 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
86 | 783122111RT5 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný |  | m2 | 25.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.005148 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 783_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.005148 | 0 | 0 | 0 | P | 783
|  | 4*0,25*(1,97*2+0,8) | 4ks zárubní viz výkres 02 |  | 4.74
|  | 2*0,5*0,7*30 | 2 ks radiátorů, viz výkres 02 |  | 21
| 784 | Malby |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.039033 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
87 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem |  | m2 | 63.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0002 | 0.012798 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.012798 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 63,989 | viz.784422271R00 |  | 63.989
88 | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m |  | m2 | 63.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00041 | 0.026235 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.026235 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 1,2*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8) | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 21.12
|  | 1,2*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02) | WC- M, viz výkres 02 |  | 21.528
|  | 3,1*(5,85+2*1,6)-1,8*(2,13+2*0,8) | Vstup. hala stěna přilehlá k hyg. zařízením, viz výkr.02 |  | 21.341
89 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |  | m2 | 63.989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 7 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 784_ | 78_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 784
|  | 63,989 | viz.784422271R00 |  | 63.989
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.12769 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
90 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00592 | 0.12769 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 94_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12769 | 0 | 0 | 0 | P | 94
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
| 95 | Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.011263 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
91 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 31.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4e-05 | 0.0012628 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.0012628 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37+10 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 31.57
92 | 953981402R00 | Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka |  | kus | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 95
|  | 20 | Madla, kabinky pro invalidy |  | 20
93 | 767daVD | Dveřní madla pro 600mm, madla pevná k WC a umyvadlům do 800mm, pro těl postižené, nerez |  | ks | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.002 | 0.01 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | M | 95
|  | 5 | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 5
94 | 767dbVD | Madlo sklopné U 800mm , nerez |  | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 95_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | 95
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.7192 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
95 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 7 | viz výkres 01 |  | 7
96 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm |  | m2 | 25.6313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13167 | 3.3749 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 3.3749 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,5*(2,04+2*1,4+2*0,25+1,56+0,9) | Příčky WC, viz výkres 01 |  | 19.5
|  | 1,5*(1,7+1,6)+0,35*1,5*(1+1,25) | Přizdívky pisoár, viz výkres 01 |  | 6.1312
97 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 |  | m2 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.4314 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.4314 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 01 |  | 21.57
98 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07717 | 0.54019 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.54019 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 7 | viz výkres 01 |  | 7
99 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01338 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
100 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm |  | m | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03759 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | 96
101 | 965043321RT1 | Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 |  | m3 | 1.0785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 2.3727 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 96_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.3727 | 0 | 0 | 0 | P | 96
|  | 0,05*(2,49+8,25+2,46+8,37) | Podlaha, viz výkres 01 |  | 1.0785
| 97 | Prorážení otvorů a ostatní bourací práce |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 4.9508 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
102 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.068 | 2.089 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 2.089 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 1,5*(2*1,72+2*1,45+4*1,4+2*0,92)-2*1,8-2*1,4 | WC-Ž, viz výkres 01 |  | 14.27
|  | 1,5*(2*1,7+2*1,45+2,77+2,8) -3*1,8-1,4 | WC-M,viz výkres 01 |  | 11.005
|  | 1,5*(2*0,75+2,13) | Vstupní hala, viz výkres 01 |  | 5.445
103 | 971035451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23233 | 0.46466 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.46466 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 2 | VZT, viz výkres 05 |  | 2
104 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC |  | kus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02534 | 0.05068 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.05068 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 2 | VZT, viz výkres 05 |  | 2
105 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm |  | kus | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.36 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 4 | Kanalizace, viz výkres 04 |  | 4
106 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm |  | m | 6.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01949 | 0.12727 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.12727 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 2*0,9+2,13+2,6 | Vodovod, viz výkres 04 |  | 6.53
107 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm |  | m | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00949 | 0.023725 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0.023725 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 1+1,5 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 2.5
108 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % |  | m2 | 91.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 1.8355 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 97_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 1.8355 | 0 | 0 | 0 | P | 97
|  | 3,1*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8)-3*1,8-3,8 | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 45.36
|  | 3,1*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02)-3*1,8-3,8 | WC- M, viz výkres 02 |  | 46.414
| M21 | Elektromontáže |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
109 | 210VD | Přenos D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika |  | ks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | M21_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M | M21
| S | Přesuny sutí |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | 0
110 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 11.6699 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
111 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m |  | t | 11.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
112 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky |  | t | 11.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
113 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 11.6699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
114 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m |  | t | 186.7189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RTS I / 2022 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 5 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | S_ | 9_ | _ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | P | S
|  | 11,66993*16 |  |  | 186.7189
[7 empty] | Celkem: |  | 0
Poznámka:

## Výkaz výměr
Výkaz výměr
Název stavby: | Stavební úpravy hygienických zařízení - Jídelna Gymnázium Aš |  | Objednatel: | Gymnázium Aš, příspěvková organizace
Druh stavby: | Školní budova |  | Projektant: | Ing. Jaroslav Radovnický, č. autorizace 0300589
Lokalita: | st. 2729, v k.ú. Aš |  | Zhotovitel:
Zpracoval: | Ing. Jaroslav Radovnický |  | Zpracováno dne: | 10.05.2022
Č | Kód | Zkrácený popis |  | MJ | Množství | Potřebné množství
1 | 342256351R00 | Příčka z tvárnic porobet. tl. 50 mm hlad. P2,5-450 |  | m2 | 2.768 | 0
|  | 2*3,46*0,4 | Obezdívky kanalizace, viz výkres 02 |  | 2.768
2 | 612403399RT2 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou |  | m2 | 3.4795 | 0
|  | 0,15*(2*0,9+2,13+2,6) | Vodovod, viz výkres 04 |  | 0.9795
|  | 1+1,5 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 2.5
3 | 612451121R00 | Omítka vnitřní zdiva, cementová (MC), hladká |  | m2 | 59.394 | 0
|  | 59,394 | pod obklady, viz pol. 781415015R00 |  | 59.394
4 | 612471411RT2 | Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem |  | m2 | 42.648 | 0
|  | 1,2*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8) | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 21.12
|  | 1,2*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02) | WC- M, viz výkres 02 |  | 21.528
5 | 632451236R00 | Potěr pískocementový hlazený ocel. hlad. tl. 50 mm |  | m2 | 21.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
6 | 642944121R00 | Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 |  | kus | 4 | 0
|  | 4 | viz výkres 02 |  | 4
7 | 553306300 | Zárubeň ocelová H 145 DV 600x1970x145 L |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | viz výkres 02 |  | 2
8 | 553306301 | Zárubeň ocelová H 145 DV 600x1970x145 P |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | viz výkres 02 |  | 2
9 | 998011031R00 | Přesun hmot pro budovy z bloků výšky do 6 m |  | t | 6.0009 | 0
10 | 721176102R00 | Potrubí HT připojovací DN 40 x 1,8 mm |  | m | 2 | 0
|  | 2 | TZ, viz výkres 03 |  | 2
11 | 721176103R00 | Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm |  | m | 10 | 0
|  | 4+3+3 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 10
12 | 721176104R00 | Potrubí HT připojovací DN 70 x 1,9 mm |  | m | 5 | 0
|  | 3+2 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 5
13 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm |  | m | 3 | 0
|  | 3 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 3
14 | 721176116R00 | Potrubí HT odpadní svislé DN 125 x 3,1 mm |  | m | 9 | 0
|  | 4,5*2 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 9
15 | 721194104R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 |  | kus | 5 | 0
|  | 5 | Umyvadla, viz výkres 03 |  | 5
16 | 721194105RM1 | Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 |  | kus | 3 | 0
|  | 3 | Pisoáry, viz výkres 03 |  | 3
17 | 721194109R00 | Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 |  | kus | 4 | 0
|  | 4 | WC, viz výkres 03 |  | 4
18 | 721290111R00 | Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 |  | m | 27 | 0
|  | 10+5+3+9 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 27
19 | 721110916R00 | Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125 |  | kus | 4 | 0
|  | 4 | stoupací potrubí 1, 2 |  | 4
20 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.03495 | 0
21 | 722172331R00 | Potrubí z PPR , D 20/3,4 mm - studená |  | m | 33 | 0
|  | 2*5+3+2*7+2*3 | Vodovod, viz výkres 04 |  | 33
22 | 722172917R00 | Propojení plastového potrubí polyf. D 63 mm |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | Napojení na stáv potrubí - 1PP |  | 2
23 | 722181212R00 | Izolace návleková tl. stěny 9 mm |  | m | 18 | 0
|  | 5+3+7+3 | Vodovod - studená, viz výkres 04 |  | 18
24 | 722181215R00 | Izolace návleková tl. stěny 25 mm |  | m | 15 | 0
|  | 5+7+3 | Vodovod - teplá, viz výkres 04 |  | 15
25 | 722190401R00 | Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 |  | kus | 16 | 0
|  | 5*2 | Umyvydla |  | 10
|  | 3 | WC |  | 3
|  | 3 | Pisoáry |  | 3
26 | 722202412R00 | Kohout kulový nerozebíratelný PP-R D 20 |  | kus | 6 | 0
|  | 2 | 1NP |  | 2
|  | 2 | 2NP |  | 2
|  | 2 | 3NP |  | 2
27 | 722202422R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 20 |  | kus | 13 | 0
|  | 9 | 1PP |  | 9
|  | 4 | 1NP |  | 4
28 | 722202423R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 25 |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | 1PP |  | 2
29 | 722220111R00 | Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 |  | kus | 138 | 0
|  | (2+14+13+12)*2 | Umyvydla |  | 82
|  | 1+8+8+10 | WC |  | 27
|  | (2+2+2)*2 | Výlevky |  | 12
|  | 3*4 | Pisoáry |  | 12
|  | 1 | Pračka |  | 1
|  | 2 | Vana |  | 2
|  | 2 | Dřez |  | 2
30 | 722231162R00 | Ventil pojistný pružinový P10-237-616, G 3/4 |  | kus | 3 | 0
|  | 2 | Elektrický teplovodní zásobník |  | 2
|  | 1 | 1PP |  | 1
31 | 722290234R00 | Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 |  | m | 384.8 | 0
|  | 326+20,8+38 | potrubí |  | 384.8
32 | 722280106R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 |  | m | 326 | 0
|  | 213,9+22,7 | studená |  | 236.6
|  | 89,4 | teplá |  | 89.4
33 | 722280109R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 65 |  | m | 38 | 0
|  | 38 | studená |  | 38
34 | 722280108R00 | Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50 |  | m | 20.8 | 0
|  | 20,8 | studená |  | 20.8
35 | 722237621R00 | Ventil rohový , DN 15 |  | kus | 137 | 0
|  | (2+14+13+12)*2 | Umyvydla |  | 82
|  | 1+8+8+10 | WC |  | 27
|  | (2+2+2)*2 | Výlevky |  | 12
|  | 3*4 | Pisoáry |  | 12
|  | 2 | Vana |  | 2
|  | 2 | Dřez |  | 2
36 | 722238312R00 | Ventil rohový pračkový DN 15 |  | kus | 1 | 0
|  | 1 | 1PP |  | 1
37 | 722172331R00 | Potrubí z PPR D 20/3,4 mm - teplá |  | m | 89.4 | 0
|  | 5,8+1,8+2+1 | 1PP |  | 10.6
|  | 1,4+0,6+3,8+0,4*3+3,8+0,4*3+4,2+0,4 | 1NP |  | 16.6
|  | 3,2+0,4*3+1,4+0,6+3,2+3*0,4+4,2+0,4+1,4*2 | 2NP |  | 18.2
|  | 3,2+0,4*3+1,4+0,6+3,2+3*0,4+1,2 | 3NP |  | 12
|  | 8*4 | Stoupací potrubí A, B, C, D |  | 32
38 | 722170801R00 | Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 |  | m | 213.9 | 0
|  | 213,9 | studená a teplá 1/2 |  | 213.9
39 | 722130803R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 50 |  | m | 20.8 | 0
|  | 2,4*2 | 1PP |  | 4.8
|  | 8*2 | Stoupací potrubí B,C |  | 16
40 | 722130804R00 | Demontáž potrubí ocelových závitových DN 65 |  | m | 38 | 0
|  | 38 | 1PP |  | 38
41 | 722202426R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 50 |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | 1PP |  | 2
42 | 722202427R00 | Kohout kul. nerozeb.s výpustí PP-R D 63 |  | kus | 1 | 0
|  | 1 | 1PP |  | 1
43 | 722235141R00 | Kohout kulový s odvodn. vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 15 |  | kus | 16 | 0
|  | 5*2 | rohový ventil - Umyvydla |  | 10
|  | 3 | rohový ventil - WC |  | 3
|  | 3 | rohový ventil - Pisoáry |  | 3
44 | 998722101R00 | Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m |  | t | 1.1756 | 0
45 | 725017138R00 | Kryt sifonu umyvadel , bílý |  | soubor | 4 | 0
|  | 4 | Umyvadla |  | 4
46 | 725017132R00 | Umyvadlo na šrouby 55 x 42 cm, bílé |  | soubor | 4 | 0
|  | 4 | viz výkres 04 |  | 4
47 | 725017153R00 | Umyvadlo invalidní 64 x 55 cm, bílé |  | soubor | 1 | 0
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
48 | 725013165R00 | Klozet kombi ,nádrž s armat. odpad.svislý, možnost úsporného splachování |  | soubor | 3 | 0
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
49 | 725122231R00 | Pisoár s radarovým splachovačem, SLP 19RS |  | soubor | 3 | 0
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
50 | 725823111RT1 | Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu |  | kus | 5 | 0
|  | 5 | viz výkres 04 |  | 5
51 | 725860211R00 | Sifon umyvadlový HL133, 5/4 " |  | kus | 4 | 0
|  | 4 | viz výkres 04 |  | 4
52 | 725RB001VD | Dodávka a montáž - Napájecí zdroj pro max 5 urinalů, 24 V |  | ks | 1 | 0
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
53 | 725RB002VD | Dodávka závěsného uzamykatelnéhu držáku na toaletní papír |  | ks | 3 | 0
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
54 | 725RB003VD | Dodávka a montáž - zásobník na papírové ručníky |  | ks | 5 | 0
|  | 5 | viz výkres 04 |  | 5
55 | 725RB004VD | Dodávka WC štětky plast s nádobou |  | ks | 3 | 0
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
56 | 725RB005VD | Dodávka a montáž dávkovače tekutého mýdla |  | ks | 5 | 0
|  | 5 |  |  | 5
57 | 725RB010VD | Dodávka plastového prkénka k WC - Okr |  | ks | 3 | 0
|  | 3 | viz výkres 04 |  | 3
58 | 725860215R00 | Sifon umyvadlový snížený pro umyvadlo invalidní DN 40 |  | kus | 1 | 0
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
59 | 725291123R00 | Madlo rovné nerez dl. 800 mm |  | soubor | 2 | 0
|  | 2 | viz výkres 04 |  | 2
60 | 725291146R00 | Madlo dvojité sklopné nerez dl. 813 mm |  | soubor | 1 | 0
|  | 1 | viz výkres 04 |  | 1
61 | 998725101R00 | Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m |  | t | 0.25089 | 0
62 | 728114111R00 | Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm |  | m | 10 | 0
|  | 10 | viz výkres 05 |  | 10
63 | 725RB009VD | Dodávka amontáž - Ventilátor s časovým spínačem , čidlem pohybu, kuličkovými ložisky |  | ks | 2 | 0
|  | 2 | viz výkres 05 |  | 2
64 | 728415111R00 | Dodávka a montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | viz výkres 05 |  | 2
65 | 721176105R00 | Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm |  | m | 10 | 0
|  | 10 | VZT- viz výkres 05 |  | 10
66 | 998721101R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m |  | t | 0.0164 | 0
67 | 735110911R00 | Oprava-přetěsnění radiátorové růžice |  | kus | 4 | 0
|  | 4 | TZ, viz výkres 02 |  | 4
68 | 735121810R00 | Demontáž otopných těles ocelových článkových |  | m2 | 0.36 | 0
|  | 0,6*0,6 |  |  | 0.36
69 | 735129140R00 | Montáž otopných těles ocelových článkových |  | m2 | 0.36 | 0
|  | 0,6*0,6 |  |  | 0.36
70 | 998735101R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m |  | t | 0.00996 | 0
71 | 766622277R14VD | Dodávka a osazení dveře vnitř.,materiál DTD,povrch HPL, bílá, 1/3 prosklená, nerezové kování klika-klika,cylindr.vložka, Nerezové madlo na šířku. |  | ks | 4 | 0
|  | 4 | viz výkres 02 |  | 4
72 | 998766101R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.05 | 0
73 | 767586102RT1 | Nosný rošt podhledu minerálního 600x600mm dvojitý |  | m2 | 21.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podhled, viz výkres 02 |  | 21.57
74 | 767586201R00 | Podhled minerální 600x600mm , al. hrana |  | m2 | 21.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podhled, viz výkres 02 |  | 21.57
75 | 767RB001VD | Dod.a mont.sanitárních příček,výšky 2m, četně 3 ks dveří,nosná konstrukce elox.hliník, ýplně z dřevotřísk.desky V 313, oboostr.potažené LTT, typ LPL24 |  | m | 6.16 | 0
|  | 2,83+1,18+1,25+0,9 | viz výkres 02 |  | 6.16
76 | 767995R001VD | Pisoárové zástěny |  | ks | 2 | 0
|  | 2 | viz výkres 02 |  | 2
77 | 998767101R00 | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m |  | t | 0.15209 | 0
78 | 771101210RT1 | Penetrace podkladu pod dlažby |  | m2 | 21.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
79 | 771575109R00 | Montáž podlah keram.,hladké, flexibilní tmel |  | m2 | 21.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
80 | 59764203 | Dlažba vysoce slinutá dle ČSN EN14 411 Bla UGL. pří.G, Souč.Tření min 0,5, odstín dle investora |  | m2 | 22.0014 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
|  | ;ztratné 2%; 0,4314 |  |  | 0.4314
81 | 998771101R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m |  | t | 0.52488 | 0
82 | 781101121R00 | Provedení penetrace podkladu |  | m2 | 59.394 | 0
|  | 59,394 | pod obklady, viz pol. 781415015R00 |  | 59.394
83 | 597813700 | Obkládačka přírodní odstín do rozměru 250x330 mm |  | m2 | 61.1758 | 0
|  | 59,394 | viz.781415015R00 |  | 59.394
|  | ;ztratné 3%; 1,78182 |  |  | 1.7818
84 | 781415015R00 | Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm |  | m2 | 59.394 | 0
|  | 2*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8)-3*1,8-3,8 | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 26
|  | 2*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02)-3*1,8-3,8 | WC- M, viz výkres 02 |  | 26.68
|  | 1,8*(2*0,8+2,13) | Vstupní hala, viz výkres 02 |  | 6.714
85 | 998781101R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m |  | t | 1.1022 | 0
86 | 783122111RT5 | Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný |  | m2 | 25.74 | 0
|  | 4*0,25*(1,97*2+0,8) | 4ks zárubní viz výkres 02 |  | 4.74
|  | 2*0,5*0,7*30 | 2 ks radiátorů, viz výkres 02 |  | 21
87 | 784111101R00 | Penetrace podkladu nátěrem |  | m2 | 63.989 | 0
|  | 63,989 | viz.784422271R00 |  | 63.989
88 | 784422271R00 | Malba vápenná 2x, pačok 2x,1barva, místn. do 3,8 m |  | m2 | 63.989 | 0
|  | 1,2*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8) | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 21.12
|  | 1,2*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02) | WC- M, viz výkres 02 |  | 21.528
|  | 3,1*(5,85+2*1,6)-1,8*(2,13+2*0,8) | Vstup. hala stěna přilehlá k hyg. zařízením, viz výkr.02 |  | 21.341
89 | 784402801R00 | Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m |  | m2 | 63.989 | 0
|  | 63,989 | viz.784422271R00 |  | 63.989
90 | 941955004R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m |  | m2 | 21.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 21.57
91 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m |  | m2 | 31.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37+10 | Podlaha, viz výkres 02 |  | 31.57
92 | 953981402R00 | Chemické kotvy, cihly duté, hl. 85 mm, M10, síťka |  | kus | 20 | 0
|  | 20 | Madla, kabinky pro invalidy |  | 20
93 | 767daVD | Dveřní madla pro 600mm, madla pevná k WC a umyvadlům do 800mm, pro těl postižené, nerez |  | ks | 5 | 0
|  | 5 | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 5
94 | 767dbVD | Madlo sklopné U 800mm , nerez |  | ks | 2 | 0
95 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 |  | kus | 7 | 0
|  | 7 | viz výkres 01 |  | 7
96 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm |  | m2 | 25.6313 | 0
|  | 2,5*(2,04+2*1,4+2*0,25+1,56+0,9) | Příčky WC, viz výkres 01 |  | 19.5
|  | 1,5*(1,7+1,6)+0,35*1,5*(1+1,25) | Přizdívky pisoár, viz výkres 01 |  | 6.1312
97 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 |  | m2 | 21.57 | 0
|  | 2,49+8,25+2,46+8,37 | Podlaha, viz výkres 01 |  | 21.57
98 | 968072455R00 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 |  | m2 | 7 | 0
|  | 7 | viz výkres 01 |  | 7
99 | 969011121R00 | Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm |  | m | 0 | 0
100 | 969021111R00 | Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm |  | m | 0 | 0
101 | 978059531R00 | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 |  | m2 | 30.72 | 0
|  | 1,5*(2*1,72+2*1,45+4*1,4+2*0,92)-2*1,8-2*1,4 | WC-Ž, viz výkres 01 |  | 14.27
|  | 1,5*(2*1,7+2*1,45+2,77+2,8) -3*1,8-1,4 | WC-M,viz výkres 01 |  | 11.005
|  | 1,5*(2*0,75+2,13) | Vstupní hala, viz výkres 01 |  | 5.445
102 | 971035451R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,25 m2, tl.45 cm, MC |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | VZT, viz výkres 05 |  | 2
103 | 971033331R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.15cm, MVC |  | kus | 2 | 0
|  | 2 | VZT, viz výkres 05 |  | 2
104 | 972054341R00 | Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,25 m2, tl. 15 cm |  | kus | 4 | 0
|  | 4 | Kanalizace, viz výkres 04 |  | 4
105 | 974031144R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 15 cm |  | m | 6.53 | 0
|  | 2*0,9+2,13+2,6 | Vodovod, viz výkres 04 |  | 6.53
106 | 974031142R00 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm |  | m | 2.5 | 0
|  | 1+1,5 | Kanalizace, viz výkres 03 |  | 2.5
107 | 978013161R00 | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 % |  | m2 | 91.774 | 0
|  | 3,1*(2*1,72+2*1,45+2*2,83+2*2,8)-3*1,8-3,8 | WC- Ž, viz výkres 02 |  | 45.36
|  | 3,1*(2*1,45+2*1,7+2*2,8+2*3,02)-3*1,8-3,8 | WC- M, viz výkres 02 |  | 46.414
108 | 210VD | Přenos D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika |  | ks | 1 | 0
109 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m |  | t | 11.6699 | 0
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
110 | 979083117R00 | Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m |  | t | 11.6699 | 0
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
111 | 979088212R00 | Nakládání suti na dopravní prostředky |  | t | 11.6699 | 0
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
112 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti |  | t | 11.6699 | 0
|  | 11,66993 | suť |  | 11.6699
113 | 979083191R00 | Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m |  | t | 186.7189 | 0
|  | 11,66993*16 |  |  | 186.7189
Poznámka:

## Elektro
SPECIFIKACE
| Název akce: |  | Stavební úpravy hygienických zařízení - Jídelna, Gymnázium Aš
| Místo stavby: |  | Kú Aš , st.p.č. 2731
| Kraj: |  | Karlovarský
| Stupeň: |  | DPS
| Číslo zakázky: |  | 220303
| Část: |  | D.1.4 Silnoproudá elektrotechnika
| Investor: |  | Gymnázium Aš, příspěvková organizace, Hlavní 2514/106, 35201 A
č.p. |  | Popis |  | MJ | Poč. | Kč/MJ | Celkem [Kč]
1 | stáv. RS - úprava a doplnění rozvodnice1) |  |  | ks | 1 | 0 | 0
2 | kabel instalační CYKY-J 5x1,5 |  |  | m | 21 | 0 | 0
3 | kabel instalační CYKY-J 3x1,5 |  |  | m | 77 | 0 | 0
4 | kabel instalační CYKY-O 3x1,5 |  |  | m | 23 | 0 | 0
5 | Sdělovací kabel J-Y(St)Y 3 x 2 x 0,8 mm |  |  | m | 23 | 0 | 0
6 | OE3214- 3 typ 68566, 21W/4000K, 2770 lm, CRI>80, LED-1L15C07BT14/027 4000, IP44 |  |  | ks | 10 | 0 | 0
7 | OF294- 2 typ 59725, 8W/3000K, 970 lm, CRI>80,LED-1L27C03DU12/125 B 4000, IP43 |  |  | ks | 4 | 0 | 0
8 | stropní pohybové čidlo typ LX28B-bílá |  |  | ks | 4 | 0 | 0
9 | sada pro nouzovou signalizaci, SI, typ 3280B-C10001 B |  |  | ks | 1 | 0 | 0
10 | přístroj spínače jednopólového, řazení 1, 1So typ 3559-A01345 |  |  | ks | 5 | 0 | 0
11 | kryt jednoduchý, bílá, typ 3558A-A651 B |  |  | ks | 5 | 0 | 0
12 | přístrojový rámeček jednonásobný, bílá, typ 3901A-B10 B |  |  | ks | 5 | 0 | 0
13 | krabice přístrojová, typ KU 68-1901 |  |  | ks | 5 | 0 | 0
14 | krabice s víčkem, typ KU 68-1902 |  |  | ks | 12 | 0 | 0
15 | bezšroubová svorka 5x0,2-4, typ 221-415 |  |  | ks | 20 | 0 | 0
16 | bezšroubová svorka 3x0,2-4, typ 221-413 |  |  | ks | 40 | 0 | 0
17 | drobný materiál |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
18 | montáž 2) |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
19 | demontáž |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
20 | revize |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
21 | zákres |  |  | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | CELKEM BEZ DPH | 0
Poznámka:
1) podle výkresu "Schéma úprav zapojení RS".
2) Obsahuje montáž rozvodů silnoproudého zařízení (úprava rozvaděče, kabely, osvětlení, instalační přístroje a zapojení vodičů), nastavení dodávaných elektroinstalačních prvků, štítků a bezpečnostních tabulek a zaškolení obsluhy.
3) konkrétní výrobky lze nahradit obdobnými výrobky s minimálně stejnými technickými vlastnostmi

## NÁVOD K VYPLNĚNÍ
Návod k vyplnění:
Uchazeč vyplní žlutě zvýrazněné buňky na listu "Stavební rozpočet ", na listu "VORN" a na listu "Elektro"